## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24487
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ.
Площадка 8. Здание 444 (инв.№ 6912454).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23947-11-СС "И" Тема КПМ Т7003.001 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,493 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 180.7413
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,160 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 0.7072
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,303 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 125.0993
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,435 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 14.7317
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,595 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 40.2031
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,469 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________505,2 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-003-05прим | Монтаж:адресной метки "Юнитроник МА-7ТС.24" | 1 шт. | 9 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 777 | 702 | 3 |  | 5.76 | 51.84
2 | ТЕРм10-08-003-05прим | Монтаж:модуль управляющий МА-УОП | 1 шт. | 1 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 86 | 78 |  |  | 5.76 | 5.76
3 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-91" | 1 шт. | 12 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 341 | 273 | 6 |  | 1.68 | 20.16
4 | ТЕРм10-08-003-07 | Монтаж извещателя пламени Спектрон | 1 компл. | 4 | 104.48 | 87.8 | 1 |  |  | 418 | 351 | 4 |  | 6.48 | 25.92
5 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной оптоволоконный в металлорукаве для Спектрон | 100 м кабеля | 0.3 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 551 | 142 | 39 | 7 | 37.1 | 11.13
6 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя К-03 | 1 шт. | 4 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 35 | 19 | 4 |  | 0.35 | 1.4
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 7 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 97 | 89 |  |  | 1 | 7
8 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж оповещателя светового Молния-24 "Выход" | 1 шт. | 2 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 198 | 150 |  |  | 6 | 12
9 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой РКУ | 1 коробка | 1 | 85.55 | 27.1 | 42.92 | 5.31 |  | 86 | 27 | 43 | 5 | 2 | 2
10 | ТЕРм10-04-066-04прим | Коробка кабельная ответвительная с кабельными вводами IP44 | 1 шт. | 1 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 58 | 48 |  |  | 4 | 4
11 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 2 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 623 | 437 | 78 |  | 16.29 | 32.58
12 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 3.2 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 606 | 149 | 179 | 79 | 3.52 | 11.26
13 | ТЕРм11-03-001-01 | Резисторы, диоды | 1 шт. | 25 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 210 | 182 |  |  | 0.52 | 13
14 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ТПП 20х20х0,5 | 100 м | 0.2 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 38 | 9 | 11 | 5 | 3.52 | 0.7
15 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по металлоконструкциям | 100 м кабеля | 1.6 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 2940 | 759 | 208 | 38 | 37.1 | 59.36
16 | ТЕРм10-01-051-19 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 8 | 123.42 | 108.4 |  |  |  | 987 | 867 |  |  | 8 | 64
17 | ТЕРр69-1-1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04 | 555 | 555 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 50.5 | 2.02
18 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.04 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 54 | 38 |  |  | 78.66 | 3.15
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
19 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТСН-24 (Ц:590руб :1,18:4,19) | шт | 9 |  |  |  |  | 1074 | 1074
20 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-УОП (Ц:1150руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 233 | 233
21 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-91" (Ц:165руб :1,18:4.42х1,02) | шт | 13 | 31.64 |  |  |  |  | 411
22 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 220С (Ц:7810руб.:1,18:4,19) | шт | 5 |  |  |  |  | 7898 | 7898
23 | Цена поставщика | Оптоволоконный кабель ОВ2 в металлорукаве (Ц:544,50руб.:1,18:4,42) | м | 30 | 104.4 |  |  |  |  | 3132
24 | Цена поставщика | Крепежно-юстировочное устройство К-03 (Ц:100руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 5 | 19.56 |  |  |  |  | 98
25 | Цена поставщика | Муфта герметизирующая для извещателя пламени (Ц:600руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 5 | 117.34 |  |  |  |  | 587
26 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 15 | 29.08 |  |  |  |  | 436
27 | Цена поставщика | Оповещатель "Маяк-24-К" (Ц:266,10руб:1,18:4,42х1,012) | шт | 2 | 52.04 |  |  |  |  | 104
28 | Цена поставщика | Кабель-канал 15х10 "ЭЛЕКОР" CKK10-015-010-1-K01 Ц:12,32руб:1,18:4,42х1,02) | м | 140 | 2.41 |  |  |  |  | 337
29 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 60 | 4.87 |  |  |  |  | 292
30 | ТСЦ-503-0455 | Коробка телефонная распределительная марки РКУ 20х2 | шт. | 1 | 55.3 |  |  |  |  | 55
31 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC с кабельным вводом 6 120х80х50 IP55 53900 (Ц:101руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 19.75 |  |  |  |  | 20
32 | Цена поставщика | КабельКСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц: 39290:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.0051 | 7683.83 |  |  |  |  | 39
33 | Цена поставщика | Кабель огнестойкий UT 105нг(А)FRLS FE180 1х2х0,5 (Ц: 17500.00 :1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.3213 | 3422.43 |  |  |  |  | 1100
34 | ТСЦ-501-1353 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 | 1000 м | 0.1836 | 14561 |  |  |  |  | 2673
35 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 29 | 1.19 |  |  |  |  | 35
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
36 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 25 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 680 | 680 |  |  | 1.65 | 41.25
37 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
38 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 27889 | 5580 | 575 | 134 |  | 398.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 30188 | 7280 | 784 | 189 |  | 505.2
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 17-18, 1-6, 13, 15-16, 7-8, 10, 9, 11-12, 14, 36-38) | [9 empty] | 246 | 240 | 6 | 6
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 19-20, 22) | [9 empty] | 276
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 19-20, 22) | [9 empty] | 114
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-6, 13, 15-16, 7-8, 10, 9, 11-12, 14) | [9 empty] | 1766 | 1563 | 203 | 49 |  | 112.7385
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 36-38) | [9 empty] | 194 | 194 |  |  |  | 10.6275
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 36-38) | [9 empty] | -297 | -297 |  |  |  | -16.296
Накладные расходы | [9 empty] | 5997
Сметная прибыль | [9 empty] | 4308
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 160 |  |  |  |  | 5.17
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 28303 |  |  |  |  | 434.85
Итого Оборудование | [9 empty] | 9595
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 2435 |  |  |  |  | 65.18
Итого | [9 empty] | 40493 |  |  |  |  | 505.2
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 12529
Машины и механизмы | [9 empty] | 595
ФОТ | [9 empty] | 7469
Оборудование | [9 empty] | 9595
Накладные расходы | [9 empty] | 5997
Сметная прибыль | [9 empty] | 4308
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 40493 |  |  |  |  | 505.2
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
27.06.12 г.