Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«17» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку оборудования для системы охраны.
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Производитель

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Средство обнаружения "Дельфин-М" ГКАЖ.425114.009-03
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	2. 
	Средство обнаружения "Коралл-СМ-У/1-К" БЖАК.425142.050-01
	шт.
	2
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	3. 
	Прибор "Годограф-Универсал"  БЖАК.425118.004
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	4. 
	Сигнализатор микроволновый взрывозащищенный СМВ-19 "Софит" ЦКДИ.425143.015
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	5. 
	Сигнализатор микроволновый СМВ-17 П-01, ЦКДИ.425143.004-01
	шт.
	5
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	6. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212/1 У2 гриб
	шт.
	2
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	7. 
	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А 11У5 ТУ-16-91, ПИЖЦ 642236.003 ТУ
	шт.
	8
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	8. 
	Аппарат телефонный ТАП 2405 РГ 2.187114
	шт.
	13
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	9. 
	Аппарат телефонный ТАП 2405
	шт.
	11
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	10. 
	Аппарат телефонный Телта-2125 ЦБ
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	11. 
	Аппарат телефонный ТАШ-1319
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	12. 
	Датчик положения магнитогерконовый ДПМГ 2-40
	шт.
	10
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	13. 
	Датчик положения магнитогерконовый ДПМГ 2-100
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	14. 
	Плинт 10х2 с размыкаемыми контактами № 306558.001-01, -03
	шт.
	95
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	15. 
	Плинт с неразмыкаемыми контактами LSA-PLUS 2/10
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Фирма «KRONE»

	16. 
	Инструмент врезной №468964.001
	шт.
	15
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	17. 
	Модуль 1000 ВАSE-LX/LH (SFP), LC Cisco (медиа-конвертер), CLC-LH-SM
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	18. 
	Кросс оптический ПР16, 16 портов, телескопические направляющие, с выдвижным монтажным отсеком R919
	шт.
	4
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Фирма "Parsec"

	19. 
	Считыватель кодовых карт РR-05
	шт.
	10
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Фирма "Parsec"

	20. 
	Кодонаборное устройство PROX AND PINREADER модель AY-Q54
	шт.
	2
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	21. 
	Резервированный источник питания РИП 12-2А-7А*ч (исп.02) в составе: 

· аккумуляторная батарея 2А (7А*ч) - 8 шт.
	шт.
	4
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	22. 
	Шкаф напольный телекоммуникационный 923-42U-М (600х2058х800) в составе : Аксессуары для стойки телекоммуникационной: 

· полка выдвижная 711/02-02 - 9 шт.,

· полка стационарная усиленная 711/11-06, (макс. нагрузка 150 кг) - 3 шт.,

· горизонтальные направляющие - 30 шт.,

· блок потолочных вентиляторов - 3 шт.,

· полка вентиляторная - 3 шт.,

· блок электрических розеток - 3 шт.,

· кабельный органайзер - 6 шт.,

· кабельные держатели вертикальные - 18 шт.,

· шина заземления - 3 шт.,

· провод заземления - 3 шт.
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	23. 
	Замок электромагнитный с датчиком положения двери AL-300
	шт.
	6
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	24. 
	ШНУР Patch Cord MM62.5/125, SC-SC simplex, L-2.0 м
	шт.
	4
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	25. 
	Преобразователь интерфейса N Port-5232
	шт.
	2
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	26. 
	Сетевой коммутатор 3750G, 12х10/100/1000Т-4SFP+IPB Image, Catalyst 3750G-12S
	шт.
	2
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	27. 
	Патч-панель 19” 12 портов
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	28. 
	Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT, SURT2000XLI
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	29. 
	Кнопка аварийного выхода Саpricom РВТ-030
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	30. 
	Кнопка В6-Р566, ГОСТ Р 12.2.007.0-75
	шт.
	3
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	31. 
	Пост управления ПКЕ-222/1
	шт.
	11
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	32. 
	Шкаф металлический распределительный с сигнализацией ШР-400С, 301442.065-19
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	33. 
	Шкаф участковый 1000х700х220, СМЕШ.301442.008 в составе: 

· очаг заземления ГКАЖ.685543.002 - 1 шт., 
· блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062 - 1 шт.
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	34. 
	Шкаф участковый подвесной 700х1000х220, СМЕШ.301442.008-02  в составе: 

· очаг заземления ГКАЖ.685543.002 - 1 шт., 
· блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062 - 1 шт.
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия

	35. 
	Шкаф участковый подвесной 700х1000х220, СМЕШ.301442.008-02  
	шт.
	1
	Наличие паспорта, сертификата. Упаковка стандартная.
	Россия


Гарантия качества       1
 лет.
Технические характеристики.

	№

п.п.
	Общепринятое техническое название
	Технические характеристики
	Кол-во
	Область применения

	1.
	Средство обнаружения "Дельфин-М" ГКАЖ.425114.009-03 
	Средство обнаружения "Дельфин-М" ГКАЖ.425114.009-03 ОАО "НПК"Дедал" г. Дубна   
	1 шт.
	Система охраны.

	2.
	Средство обнаружения "Коралл-СМ-У/1-К" БЖАК.425142.050-01      
	Средство обнаружения "Коралл-СМ-У/1-К" БЖАК.425142.050-01      "НИКИРЭТ"- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Старт" Пензенская обл.  г. Заречный
	2 шт.
	

	3.
	Прибор "Годограф-Универсал"  БЖАК.425118.004  
	Прибор "Годограф-Универсал"  БЖАК.425118.004  "НИКИРЭТ"- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Старт" Пензенская обл.  г. Заречный
	1 шт.
	

	4.
	Сигнализатор микроволновый взрывозащищенный     СМВ-19 "Софит"  ЦКДИ.425143.015 
	Сигнализатор микроволновый взрывозащищенный СМВ-19 "Софит"  ЦКДИ.425143.015  ФГУП "СНПО ЭЛЕРОН"         г. Москва
	3 шт.
	

	5.
	Сигнализатор микроволновый СМВ-17 П-01  ЦКДИ.425143.004-01 
	Сигнализатор микроволновый СМВ-17 П-01  ЦКДИ.425143.004-01 ФГУП "СНПО ЭЛЕРОН"     г. Москва
	5 шт
	

	6.
	Пост управления кнопочный ПКЕ212/1 У2гриб
	Пост управления кнопочный ПКЕ212/1 У2 гриб              ОАО "ВЭЛАН"              г. Зеленокумск
	2 шт.
	

	7.
	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А 11У5 ТУ-16-91   ПИЖЦ 642236.003 ТУ     ОАО "ВЭЛАН"      г. Зеленокумск
	Выключатель путевой взрывозащищенный ВПВ-1А 11У5 ТУ-16-91   ПИЖЦ 642236.003 ТУ     ОАО "ВЭЛАН"             г. Зеленокумск
	8 шт.
	

	8.
	Аппарат телефонный 
ТАП 2405 РГ 2.187114 
	Аппарат телефонный ТАП 2405 РГ 2.187114     "ТЕЛТА", г. Пермь
	13 шт.
	

	9.
	Аппарат телефонный 
ТАП 2405      
	Аппарат телефонный ТАП 2405      "ТЕЛТА", г. Пермь
	11 шт.
	

	10.
	Аппарат телефонный Телта-2125 ЦБ   
	Аппарат телефонный Телта-2125 ЦБ   "ТЕЛТА" г. Пермь
	1 шт.
	

	11.
	Аппарат телефонный 
ТАШ-1319  
	Аппарат телефонный ТАШ-1319  "ТЕЛТА" г. Пермь
	3 шт.
	

	12.
	Датчик положения магнитогерконовый 
ДПМГ 2-40
	Датчик положения магнитогерконовый ДПМГ 2-40 "НИКИРЭТ"- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Старт" Пензенская обл.        г. Заречный
	10 шт.
	

	13.
	Датчик положения магнитогерконовый
ДПМГ 2-100 
	Датчик положения магнитогерконовый ДПМГ 2-100 "НИКИРЭТ"- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО"Старт" Пензенская обл. г. Заречный
	3 шт.
	

	14.
	Плинт 10х2 с размыкаемыми контактами 

№306558.001-01, -03      
	Плинт 10х2 с размыкаемыми контактами 

№306558.001-01, -03    ЗАО "Интеркросс" г. Рязань
	95 шт.
	

	15.
	Плинт с неразмыкаемыми контактами LSA-PLUS 2/10 
	Плинт с неразмыкаемыми контактами LSA-PLUS 2/10 "KRONE" г. С-Петербург
	3 шт.
	

	16.
	Инструмент врезной №468964.001   
	Инструмент врезной №468964.001   ЗАО "Интеркросс"       г. Рязань
	15 шт.
	

	17.
	Модуль 1000 ВАSE-LX/LH (SFP), LC Cisco (медиа-конвертер)    CLC-LH-SM        
	Модуль 1000 ВАSE-LX/LH (SFP), LC Cisco (медиа-конвертер)    CLC-LH-SM        ФГУП "СНПО ЭЛЕРОН"      г. Москва
	3 шт.
	

	18.
	Кросс оптический ПР16, 16 портов, телескопические направляющие, с выдвижным монтажным отсеком  R919 
	Кросс оптический ПР16,16 портов, телескопические направляющие, с выдвижным монтажным отсеком  R919 ПТ Плюс      г. С-Петербург
	4 шт.
	

	19.
	Считыватель кодовых карт РR-05  фирма "Parsec"
	Считыватель кодовых карт РR-05  
фирма "Parsec"
	10 шт.
	

	20.
	Кодонаборное устройство PROX AND PINREADER 

модель AY-Q54      
	Кодонаборное устройство PROX AND PINREADER модель AY-Q54 
 фирма "Parsec"
	2 шт.
	

	21.
	Резервированный источник питания РИП 12-2А-7Ач (исп.02) в составе:

- аккумуляторная батарея  2А (7А*ч)               -8шт 
	Резервированный источник питания РИП 12-2А-7Ач (исп.02) в составе:

- аккумуляторная батарея  2А (7А*ч)-8шт   ЗАО НВП "Болид" г. Ростов-на-Дону
	4 шт.
	

	22.
	Шкаф напольный телекоммуникационный 923-42U-М (600х2058х800) 

	Шкаф напольный телекоммуникационный 923-42U-М (600х2058х800) ПТ ПЛЮС г.С-Петербург в составе (Аксессуары для стойки телекоммуникационной) : 

     Полка выдвижная 711/02-02     - 3 шт.;

     Полка стационарная усиленная 711/11-06   (макс. нагрузка 150 кг.)          - 1 шт.;

     Горизонтальные направляющие                             - 10 шт.;

     Блок потолочных вентиляторов                               - 1 шт.;

     Полка вентиляторная                 - 1 шт.;

     Блок электрических розеток      - 1 шт.;

     Кабельный органайзер               - 2 шт.;

     Кабельные держатели вертикальные                       - 6 шт.;

     Шина заземления                       -  1 шт.;

     Провод заземления                      - 1 шт.
	3 шт.
	

	23.
	Замок электромагнитный с датчиком положения двери 

AL-300    
	Замок электромагнитный с датчиком положения двери AL-300   
 НВП завод "Болид" г .Москва
	6 шт.
	

	24.
	Шнур Patch Cord MM62.5/125, SC-SC simplex, L-2.0м
	Шнур Patch Cord MM62.5/125, SC-SC simplex, L-2.0м      ПТ ПЛЮС, г. 

С-Петербург
	4 шт.
	

	25.
	Преобразователь интерфейса N Port-5232        МОХА                   г. Москва
	Преобразователь интерфейса N Port-5232        МОХА                   г. Москва
	2 шт.
	

	26.
	Сетевой коммутатор 3750G, 12х10/100/1000Т-4SFP+IPB Image    Catalist 3750G-12S         
	Сетевой коммутатор 3750G, 12х10/100/1000Т-4SFP+IPB Image    Catalist 3750G-12S 

 ООО "Велком Системс"     г. Москва
	2 шт.
	

	27.
	Патч-панель 19”12 портов
	Патч-панель 19”12 портов
	1 шт.
	

	28.
	Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS  RT, SURT2000XLI
	Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS  RT, SURT2000XLI
	3 шт.
	

	29.
	Кнопка аварийного выхода Саpricom РВТ-030
	Кнопка аварийного выхода Саpricom РВТ-030
	1 шт.
	

	30.
	Кнопка В6-Р566  ГОСТ Р 12.2.007.0-75 
	Устройство кнопочное В6-Р566  ГОСТ Р 12.2.007.0-75 
	3 шт.
	

	31.
	Пост управления ПКЕ-222/1
	Пост управления ПКЕ-222/1               ООО "Параметр"      г. С-Петербург
	11 шт.
	

	32.
	Шкаф металлический распределительный с сигнализацией ШР-400С  301442.065-19  
	Шкаф металлический распределительный с сигнализацией ШР-400С  301442.065-19  ЗАО "Интеркросс" г. Рязань
	1 шт.
	

	33.
	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008 в составе:                        .

- очаг заземления ГКАЖ.685543.002      - 1 шт.

- блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062     - 1 шт.
	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008 в составе:                        
- очаг заземления ГКАЖ.685543.002-1шт.

- блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062-1шт.     
ОАО "НПК"Дедал" г. Дубна
	1 шт.
	

	34.
	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008-02 в составе:                        .

- очаг заземления ГКАЖ.685543.002      - 1 шт.

- блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062     - 1 шт.
	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008-02 в составе:                        
- очаг заземления ГКАЖ.685543.002-1шт.

- блок грозозащиты ГКАЖ.425519.062-1шт.     
ОАО «НПК»Дедал» г. Дубна
	1 шт.
	

	35.
	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008-02


	Шкаф участковый 1000х700х220  СМЕШ.301442.008-02

ОАО «НПК»Дедал» г. Дубна
	1 шт.
	


Примечание:

Техническая документация установки, в которой будут использоваться закупаемые товары разработана с учетом технических характеристик данного оборудования, при этом закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, которые несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

 Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37. 

1. Комплект поставки: Согласно требуемым техническим характеристикам
2. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить НДС, доставка до склада заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование.

3. Требования к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации: Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации, паспорта, лицензии, сертификаты на русском языке.

5. Прочие условия:

 Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и надежность поставляемого оборудования в течении гарантируемого срока.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а так же собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.

        6. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

     7. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
- перед получением продукции проводится диагностика представителем Заказчика.
-оборудование должно быть новым и соответствовать ТУ, ГОСТ на данный вид продукции.

-на каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, счет-фактура, товарная накладная.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









