

4

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

Заказчика






Закупочного комитета

______________ С.Г. Гаранин


______________ С.В. Тарасов

«   »                   2014 г. 




«   »                   2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа ВСу-30-5-А.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество 
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1. 
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Вакуумный сушильный шкаф ВСу-30-5-А  – 1 к-т

	2. 
	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Технические характеристики в прилагаемом техническом задании на 1листе.

	3. 
	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Изготовитель вакуумного сушильного шкафа должен иметь лицензию на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях

	4. 
	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;

	5. 
	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев

	6. 
	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Ежемесячный доклад Поставщика о ходе выполнения договора Заказчику по телефону (83130)41562

	7. 
	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Акт сдачи-приемки, накладная и счет фактура


Приложение №1

Основные требования к вакуумному сушильному шкафу ВСу-30-5-А  – 1 к-т.

1. Вакуумный сушильный шкаф должен иметь в своем составе:

– печь с вакуумным корпусом;

– если при расчетах и проектировании выявится необходимость в системе водяного охлаждения, то эта система с замкнутым оборотом воды должна входить в комплект поставки;

– вакуумную систему, обеспечивающую откачку внутренней полости печи до остаточного давления ~ 10-5мм.рт.ст.(во всем температурном диапазоне нагрева и в отсутствии сорбента);

– систему контроля и управления дающую возможность проведения всех технологических

операций как в автоматическом, так и в ручном режимах;

– рабочее пространство шкафа должно обеспечить возможность размещения металлических кассет с габаритными размерами-490х430х50мм.;

– количество кассет в однократной загрузке5 штук;

– общая масса сорбента и одной кассеты для одного цикла сушки ~ 10кг.;

– общая масса сорбента закладываемая в шкаф в одном цикле сушки ~ 50кг.;

– термически активируемый (вспомогательная печь с системой управления) цеолитовый адсорбер;

– металлические кассеты в объем поставки не входят.

2. Технология сушки.

Сушка сорбента должна производится в две стадии.

На первой стадии откачка шкафа выключена, а его дренажный клапан открыт. После прекращения активного паровыделения дренажный клапан закрывается и начинается вторая стадия – откачка шкафа через предварительно активированный цеолитовый адсорбер; на третьей стадии происходит окончательная откачка шкафа по вакуумной

линии, минующей адсорбер. Время каждой стадии определяется экспериментально.

Влагоемкость сорбента 0,3….0,4 см3/г.

Оптимальная температура сушки сорбента в зависимости от партии 200…5000C.

Максимальная рабочая температура сушильного шкафа – 12000С.

Необходимо обеспечить максимально быстрый по времени выход на заданный 

температурный режим сушки сорбента. Поддержание заданной температуры во всем интервале регулирования должно быть обеспечено с погрешностью не более 5%.

Длительность всего процесса сушки от 8 до 24 часов.

Рассмотреть возможность сокращения общего времени сушки за счет времени первой стадии – включением откачки с осаждением воды в специальной ловушке (фильтре). 

Примечание: Вакуумный сушильный шкаф ВСу-30-5-А приобретается в дополнение к оборудованию, эксплуатируемому на предприятии, и имеет одну элементную базу с ранее приобретенным оборудованием, а так же является составной частью единого модернизируемого комплекса для подготовки сорбента, поэтому поставка эквивалента недопустима. 
Закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналог) не допустимо на основании п. 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 г. № 46. 
2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации). 

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- поставка оборудования осуществляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям производителя. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, качество оборудование должно соответствовать паспортным данным и руководству по эксплуатации.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAGE  

