## Общий
Спецификация на поставка холодильных машин комплекса холодоснабжения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30
1 | 13.ИСУП.104224640 | 10QKM10AH001 | Холодильная машина комплекса холодоснабжения неотвественных потребителей |  | холодопроизводительность1850 кВт | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 | Аналог БтАЭС 02-32.1-204ВО | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
2 | 13.ИСУП.104224641 | 10QKK10AH001 | Холодильная машина комплекса холодоснабжения потребителей здания реактора |  | холодопроизводительность1850 кВт | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
3 | 13.ИСУП.104224642 | 10QKM10AH002 | Холодильная машина комплекса холодоснабжения неотвественных потребителей |  | холодопроизводительность1850 кВт | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
4 | 13.ИСУП.104224643 | 10QKM10AH003 | Холодильная машина комплекса холодоснабжения неотвественных потребителей |  | холодопроизводительность1850 кВт | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
5 | 13.ИСУП.104224644 | 10QKK10AH002 | Холодильная машина комплекса холодоснабжения потребителей здания реактора |  | холодопроизводительность1850 кВт | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
6 | 13.ИСУП.104224645 | 10QKM10AP001 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя в холодильные машины |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
7 | 13.ИСУП.104224646 | 10QKA10AP001 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя к потребителям |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
8 | 13.ИСУП.104224647 | 10QKM10AP002 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя в холодильные машины |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
9 | 13.ИСУП.104224648 | 10QKM10AP003 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя в холодильные машины |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
10 | 13.ИСУП.104224649 | 10QKK10AP001 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя в холодильные машины |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
11 | 13.ИСУП.104224650 | 10QKK10AP002 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя в холодильные машины |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
12 | 13.ИСУП.104224651 | 10QKA10AP002 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя к потребителям |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
13 | 13.ИСУП.104224652 | 10QKB10AP001 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя к потребителям |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
14 | 13.ИСУП.104224653 | 10QKB10AP002 | Насосные агрегаты для подачи хладоносителя к потребителям |  | 265 м3/ч | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
15 | 13.ИСУП.104224654 | 10QKM10BB001 | Бак-компенсатор |  | 2,7м3 | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
16 | 13.ИСУП.104224655 | 10QKM10BB002 | Бак-компенсатор |  | 2,7м3 | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
17 | 13.ИСУП.104224656 | 10QKK10BB001 | Бак-компенсатор |  | 2,7м3 | - | 4Н | II | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-06-27 | 2016-07-12 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 3
[13 empty] | Итого: | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15