ТОМ 2 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку расходомеров
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


12РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


12РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


12РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


12РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


12РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


13РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


13РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ


13РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


13РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


13РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


13РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮ-


13ЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


13РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм
	Кол- во

	1 
	Расходомер погружной  ЭМИС-ВИХРЬ 205 – ЕхВ-400-А-Ж-Н-1.6-100- СИО-В-А-ГП 
 (с комплектом монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205.КМЧ) или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Соответствует ГОСТ Р 51330.0-99,51330.1-99,51330.10-99
Соответствие продукции ТУ 4213-017-14145564-2009 с Ех-приложением.
Описание: преобразователь расхода погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205 (далее преобразователь) предназначен для измерения объёма и объёмного расхода газов, жидкостей и пара при рабочем давлении и рабочей температуре в трубопроводах с внутренним диаметром от 200 до 2000 мм в различных отраслях промышленности, в составе счётчиков газа и пара.
Тип (погружной):  ЭМИС-ВИХРЬ 205;

Код исполнения по способу монтажа: ПР (для диаметров от 200 до 2000мм);

Взрывозащищённое исполнение: ЕхВ;
Диаметр условного прохода: 400 мм;
Класс точности: А;

Измеряемая среда: Ж (жидкость);

Материал проточной части: Н (нержавеющая сталь);

Избыточное давление: не более 1,6 Мпа;

Код исполнения: 100 (допустимая температура 0С измеряемой среды);
Дополнительный аналоговый токовый 4-20 мА выходной сигнал – А;
Наличие государственной поверки: ГП

Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды:

исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от   -  400С до + 70 0С;

- влажность при 350С не более 95±3% 0С, без осаждения конденсата.

Технические  требования:

- Основные параметры и размеры:

Наименование параметра

Значение

параметра

1. Диапазон воспроизводимого объёмного расхода, м3/ч 

от 0,1 до 250 

2. Диапазон времени накопления воспроизводимого объема, с 

от 10 до 25 000 

3. Емкость счетчика импульсов, шт. 

106 

4. Диапазон измерения постоянного тока, мА 

от 0 до 25 

Габаритные размеры, мм

235х113х175

Масса, кг

не более 5.0

Класс точности средств измерений (СИ):

Наименование СИ

Среда измерений

Класс точности

Погружной преобразователь

Жидкость

±1.5

Газ и пар

±2.5

Датчик расхода погружного расходомера

Жидкость

±0.5

Газ и пар

±1.0

Напряжение питания - 24 В постоянного тока;

- Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

Средняя наработка на отказ, ч – 75 000.

- Требования по надежности:
Средний срок службы, лет - 12.
- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

Первичная поверка производится в следующих случаях: 

- при выпуске из производств;

- при хранении преобразователя перед вводом в эксплуатацию более 36 месяцев;

- после ремонта преобразователя с демонтажем с трубопровода;

Периодическая поверка производится во время эксплуатации и после ремонта.

Межповерочный интервал – 4 года.
- Требования к маркировке:

Поставляемое оборудование должно иметь производственную маркировку, обозначения, нанесённые на упаковку и непосредственно на оборудование. На корпусе должны быть предупредительные надписи, таблички с указанием параметров искробезопасносных цепей, маркировки взрывозащиты, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13, и знака «Х».
- Требования к упаковке:

Упаковка должна соответствовать типу тары для промышленного оборудования и соответствовать тестовым стандартам, установленных авторизированной организацией в стране производителя и транспортироваться при отсутствии прямого воздействия влаги.
Требования к транспортированию:

Транспортировка преобразователей производится в транспортной упаковке предприятия – изготовителя любым видом транспорта в соответствие с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

Требования к хранению:

Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Хранение преобразователей  после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения -1(Л) по ГОСТ 15150. Длительное хранение производить в упаковке предприятия – изготовителя.

Требования по ремонтопригодности:

Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.
Экологические требования:

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Сопроводительная техническая документация (1 комплект): паспорт на преобразователь расхода ЭМИС_ВИХРЬ 205 с заполненными разделами «Первичная поверка», «Заводской номер», руководство по эксплуатации с методикой поверки, свидетельство об упаковке, копия действующего свидетельства о внесении в Госреестр (2шт.)
	шт.
	3

	2 
	Расходомер погружной  ЭМИС-ВИХРЬ 205 – ЕхВ-500-А-Ж-Н-1.6-100- СИО-В-А-ГП

ГП (с комплектом монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205.КМЧ) 
или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Соответствует ГОСТ Р 51330.0-99,51330.1-99,51330.10-99

Соответствие продукции ТУ 4213-017-14145564-2009 с Ех-приложением.

Описание: преобразователь расхода погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205 (далее преобразователь) предназначен для измерения объёма и объёмного расхода газов, жидкостей и пара при рабочем давлении и рабочей температуре в трубопроводах с внутренним диаметром от 200 до 2000 мм в различных отраслях промышленности, в составе счётчиков газа и пара.

Тип (погружной):  ЭМИС-ВИХРЬ 205;

Код исполнения по способу монтажа: ПР (для диаметров от 200 до 2000мм);

Взрывозащищённое исполнение: ЕхВ;

Диаметр условного прохода: 500 мм;

Класс точности: А;

Измеряемая среда: Ж (жидкость);

Материал проточной части: Н (нержавеющая сталь);

Избыточное давление : не более 1,6 Мпа;

Код исполнения: 100 (допустимая температура 0С измеряемой среды);

Дополнительный аналоговый токовый 4-20 мА выходной сигнал – А;

Наличие государственной поверки: ГП
Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды:

исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от   -  400С до + 70 0С;

- влажность при 350С не более 95±3% 0С, без осаждения конденсата.
Технические требования (см. №п/п 1);

Класс точности средств измерений (СИ) (см. №п/п1);

Напряжение питания - 24 В постоянного тока;

Требования к транспортированию:

Транспортировка преобразователей производится в транспортной упаковке предприятия – изготовителя любым видом транспорта в соответствие с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

Требования к хранению:

Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Хранение преобразователей  после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения -1(Л) по ГОСТ 15150. Длительное хранение производить в упаковке предприятия – изготовителя.

Требования по ремонтопригодности:

Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.
Экологические требования:

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Сопроводительная техническая документация (1 комплект): паспорт на преобразователь расхода ЭМИС_ВИХРЬ 205 с заполненными разделами «Первичная поверка», «Заводской номер», руководство по эксплуатации с методикой поверки, свидетельство об упаковке, копия действующего свидетельства о внесении в Госреестр (2шт.)
	шт.
	2

	3 
	Расходомер погружной  ЭМИС-ВИХРЬ 205 – ЕхВ- 600 -А-Ж-Н-1.6-100- СИО-В-А-ГП

ГП (с комплектом монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205.КМЧ) 

или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Соответствует ГОСТ Р 51330.0-99,51330.1-99,51330.10-99

Соответствие продукции ТУ 4213-017-14145564-2009 с Ех-приложением.

Описание: преобразователь расхода погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205 (далее преобразователь) предназначен для измерения объёма и объёмного расхода газов, жидкостей и пара при рабочем давлении и рабочей температуре в трубопроводах с внутренним диаметром от 200 до 2000 мм в различных отраслях промышленности, в составе счётчиков газа и пара.

Тип (погружной):  ЭМИС-ВИХРЬ 205;

Код исполнения по способу монтажа: ПР (для диаметров от 200 до 2000мм);

Взрывозащищённое исполнение: ЕхВ;

Диаметр условного прохода: 600 мм;

Класс точности: А;

Измеряемая среда: Ж (жидкость);

Материал проточной части: Н (нержавеющая сталь);

Избыточное давление : не более 1,6 Мпа;

Код исполнения: 100 (допустимая температура 0С измеряемой среды);

Дополнительный аналоговый токовый 4-20 мА выходной сигнал – А;

Наличие государственной поверки: ГП

Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды:

исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от   -  400С до + 70 0С;

- влажность при 350С не более 95±3% 0С, без осаждения конденсата.
Технические требования (см. №п/п 1);

Класс точности средств измерений (СИ) (см. №п/п1);

Напряжение питания - 24 В постоянного тока;

Требования к транспортированию:

Транспортировка преобразователей производится в транспортной упаковке предприятия – изготовителя любым видом транспорта в соответствие с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

Требования к хранению:

Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Хранение преобразователей  после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения -1(Л) по ГОСТ 15150. Длительное хранение производить в упаковке предприятия – изготовителя.

Требования по ремонтопригодности:

Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.
Экологические требования:

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Сопроводительная техническая документация (1 комплект): паспорт на преобразователь расхода ЭМИС_ВИХРЬ 205 с заполненными разделами «Первичная поверка», «Заводской номер», руководство по эксплуатации с методикой поверки, свидетельство об упаковке, копия действующего свидетельства о внесении в Госреестр (2шт.)
	шт.
	3

	4 
	Расходомер погружной  ЭМИС-ВИХРЬ 205 – ЕхВ- 800 -А-Ж-Н-1.6-100- СИО-В-А-ГП

(с комплектом монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205.КМЧ) или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Соответствует ГОСТ Р 51330.0-99,51330.1-99,51330.10-99

Соответствие продукции ТУ 4213-017-14145564-2009 с Ех-приложением.

Описание: преобразователь расхода погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205 (далее преобразователь) предназначен для измерения объёма и объёмного расхода газов, жидкостей и пара при рабочем давлении и рабочей температуре в трубопроводах с внутренним диаметром от 200 до 2000 мм в различных отраслях промышленности, в составе счётчиков газа и пара.

Тип (погружной):  ЭМИС-ВИХРЬ 205;

Код исполнения по способу монтажа: ПР (для диаметров от 200 до 2000мм);

Взрывозащищённое исполнение: ЕхВ;

Диаметр условного прохода: 800 мм;

Класс точности: А;

Измеряемая среда: Ж (жидкость);

Материал проточной части: Н (нержавеющая сталь);

Избыточное давление : не более 1,6 Мпа;

Код исполнения: 100 (допустимая температура 0С измеряемой среды);

Дополнительный аналоговый токовый 4-20 мА выходной сигнал – А;

Наличие государственной поверки: ГП

Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды:

исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от   -  400С до + 70 0С;

- влажность при 350С не более 95±3% 0С, без осаждения конденсата.
Технические требования (см. №п/п 1);

Класс точности средств измерений (СИ) (см. № п/п1);

Напряжение питания - 24 В постоянного тока;

Требования к транспортированию:

Транспортировка преобразователей производится в транспортной упаковке предприятия – изготовителя любым видом транспорта в соответствие с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

Требования к хранению:

Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Хранение преобразователей  после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения -1(Л) по ГОСТ 15150. Длительное хранение производить в упаковке предприятия – изготовителя.

Требования по ремонтопригодности:

Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.
Экологические требования:

Преобразователи не содержат вредных веществ и компонентов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

Сопроводительная техническая документация (1 комплект): паспорт на преобразователь расхода ЭМИС_ВИХРЬ 205 с заполненными разделами «Первичная поверка», «Заводской номер», руководство по эксплуатации с методикой поверки, свидетельство об упаковке, копия действующего свидетельства о внесении в Госреестр (2шт.)
	шт.
	1

	5 
	Кран шаровый ст.20 Ду100 Ру16 или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Область применения:

Кран шаровый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах.  Шаровые краны необходимы для промышленных и технологических трубопроводов, а также для инженерных коммуникаций. Краны этой марки незаменимы в следующих рабочих средах: газ, нефтепродукты, пар, сжатый воздух, питьевая и техническая вода, водные растворы, агрессивные жидкости, спиртосодержащие вещества.
Технические требования:

Температура рабочей среды: -60+200 (исп. 01,03) 

Материал (основной): сталь 20 (исп 02) 

Присоединение: фланцевое (приёмные фланцы Ру16) 

Рабочее давление, МПа: 1,6 
Условный диаметр проточной части, мм: 100
Управление: ручное, мех. привод, эл. привод 

Температура рабочей среды (наибольшая): +200 

Температура рабочей среды, °С: -40+200 (исп. 02) 
Требования по надежности:

Срок службы, лет - 30
	шт.
	9

	6 
	Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90-24-4к-100DIN 
или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики (критерии определения соответствия  «аналога» («эквивалента»)):
Соответствие продукции: требованиям руководства по эксплуатации
Исполнение блока питания:

Количество выходных каналов: 4

Входное напряжение: 24В

Максимальный ток нагрузки: 100мА

Способ монтажа: крепление на DIN-рейке.

Область применения:

Блок питания предназначен для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное выходное напряжение от 12 до 36 В. Используются преимущественно для питания полевых датчиков расхода и давления общепромышленного невзрывозащищенного исполнения.
Условия эксплуатации в рабочем режиме:

При эксплуатации блоков допускаются воздействия:

• синусоидальной вибрации частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
• магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой (50±1 ) Гц и напряженностью до 400А/м;

• относительной влажности от 30 до 80% во всем диапазоне рабочих температур.

Блоки питания работают при температуре от -30°С до +80°С.

Степень пылевлагозащиты - IP 20.

Технические требования:

- Основные параметры и размеры:

Тип блока питания: трансформаторный.
Напряжение питания: от сети переменного тока напряжением 220+22-33 В, частотой 50±1 Гц.
Выходное напряжение, В: 12/15/18/24/36 (± 2%)

Количество каналов: 1/2/3/4/8

Максимальный ток нагрузки на канал, мА: 25/50/80/100/120/250/300

Ток короткого замыкания (КЗ), мА: 15/30/35/38

Ток срабатывания защиты, мА: 30/35/70/75/120/130/135/150/250/270/300/315

Класс стабилизации выходного напряжения: 0,2

Пульсация выходного напряжения: не более ±0,1% от номинального значения

Способ монтажа: крепление в щите или на DIN-рейке

Индикация работы: индикация включения блока по каждому каналу
Габаритные размеры (SxLxH), мм: 70х125х75
- Требование по безопасности:

Необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации, а также требования установленные «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3.), «Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

- Требование по хранению:

Блоки питания в упаковке производителя могут храниться в отапливаемых помещениях при температуре от -40 до +70°С, при отсутствии в воздухе веществ, вызывающих коррозию.

- Требование по транспортированию:

Приборы в упаковке транспортируются всеми видами транспорта на любое расстояние, в том числе воздушным в отапливаемых герметичных отсеках.

Температура транспортирования в транспортной таре производителя от -40 до +70°С, относительная влажность воздуха до 95%, без конденсации влаги.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 или 3 (для морских перевозок в трюмах) по ГОСТ 15150.
Сопроводительная техническая документация (1 комплект): паспорт, руководство по эксплуатации.
	шт.
	9


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц и иметь. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования составляется Акт приёмки оборудования по количеству.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических  и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 

Транспортировка преобразователей производится в транспортной упаковке предприятия – изготовителя любым видом транспорта в соответствие с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.
При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	- п.1-5 гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяца со дня изготовления.
- п.6 гарантийный срок 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Наличие разрешения Федеральной службы по эколо-гическому, технологическому и атомному надзору на применение технического устройства № РРС 00-39825 от 17.08.2010.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года. Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP65 по ГОСТ 14254,  соответствие по защищённости обыкновенному исполнению по ГОСТ Р 52931.Устойчивость к воздействию внешнего переменного магнитного поля сетевой частоты с напряжённостью до 400 А/м в соответствии с ГОСТ Р 50648.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законода-тельства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию к поставляемому обору-дованию.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией  на русском языке.



