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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по теме:
«Разработка специализированного программного обеспечения для автоматического рабочего места по управлению технологическим процессом на пл.13 РХЗ» («СПО АРМ – пл.13 РХЗ»)

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»
	1. Место выполнения работ
г. Северск, Томская область, Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), Радиохимический завод (РХЗ).


	2. Сроки (периоды) выполнения работ
Сроки выполнения работ:
начало – с момента подписания договора;
окончание – 10.07.2015 г.

	№ п/п
	Наименование этапа работы
	Срок выполнения работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	Разработка технического задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую разработку (ОКР).
	С момента подписания договора
	II квартал
2013 г.

	2.
	Разработка и опробование типовых элементов и алгоритмов человеко-машинного интерфейса и специализированных средств АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ.
	II квартал
2013 г.
	III квартал
2013 г.

	3.
	Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию специализированного программного обеспечения (ПО) АРМ АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ.
	III квартал
2013 г.
	IV квартал
2013 г.

	4.
	Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ.
	I квартал
2014 г.
	I квартал
2014 г.

	5.
	Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ.
	II квартал
2014 г.
	II квартал
2014 г.

	6.
	Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ.
	III квартал
2014 г.
	III квартал
2014 г.

	7.
	Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ.
	IV квартал
2014 г.
	IV квартал
2014 г.

	8.
	Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ  системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ.
	I квартал
2015 г.
	10.07.2015 г.




	3. Порядок оплаты
1. Форма оплаты – безналичный расчёт.
2. Оплата работы по каждому этапу производится в течение   30   календарных дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы по этапу на основании акта сдачи-приемки научно-технической продукции.



	4. Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.5.5 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям 
Участники должны обладать:
· [bookmark: _Ref307328173]Опытом выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) в частности опытно-конструкторской работы (ОКР), в области разработки специализированного программного обеспечения для автоматического рабочего места (АРМ) по управлению химико-технологическим процессом на базе ПТК «УМИКОН».
· В качестве подтверждающих документов должны быть представлены: публикации о разработках по тематике НИОКР; перечень организаций заказчиков с указанием тематики НИОКР и внедренных разработок.





	5. Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.5.1 (б) ЕОСЗ
Обладать лицензией предусматривающей следующий вид деятельности:
· не требуется
























	7. Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с главой 6 п.12.6 ЕОСЗ
Привлечение соисполнителей не допускается.




Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ
Разработка специализированного программного обеспечения для автоматического рабочего места по управлению технологическим процессом на пл.13 РХЗ:
Цель работы состоит:
В возможности использовать, в полной мере комплекс программно-технических средств автоматизированной системы управления процессами площадки 13 РХЗ (дезактивация радиоактивных сбросных вод и подготовка их к подземному захоронению) и эффективно производить сбор, обработку и выдачу управляющих сигналов, а также организацию сетевой передачи данных в систему диспетчеризации.
В проведении анализа, исследования характеристик и специальных требований к системе человеко-машинного интерфейса и специализированных средств автоматического рабочего места (АРМ) автоматической системы управления технологическим процессом (АСУТП). Разработка специализированного программного обеспечения (спец.ПО) для АРМа по управлению технологическим процессом (УТП).
В разработке, опробовании и сдаче в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ автоматической системы управления технологическим процессом на пл.13 РХЗ.



	2. Наличие проектной документации
Техническое задание на создание научно-технической продукции по теме: «Разработка специализированного программного обеспечения для автоматического рабочего места по управлению технологическим процессом на пл.13 РХЗ».




	3. Перечень и объёмы выполнения работ
Создание научно-технической продукции заключается в следующем:
3.1 В 2013 году:
3.1.1 Разработка технического задания (ТЗ) на специализированное программное обеспечение (спец.ПО). Техническое задание на спец.ПО.
3.1.2 Разработка и опробование типовых элементов и алгоритмов человеко-машинного интерфейса и специализированных средств АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ. Алгоритм машинного интерфейса.
3.1.3 Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию спец.ПО АРМ. АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ. Специализированное программное обеспечение. Акт опробования и сдача в опытную эксплуатацию.
3.2 В 2014 году:
3.2.1 Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ.
3.2.2 Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ.
3.2.3 Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ.
3.2.4 Разработка, опробование и сдача в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ.
3.3 В 2015 году:
3.3.1 Доработка по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ.



	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
Нет требований.



	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
1.Научно-техническая продукция, полученная по результатам ОКР, в части специализированного программного обеспечения должна быть оформлена в соответствии с:
· ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; 
· ГОСТ 19.201-78 ЕСТД Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
2.Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с:
· ГОСТ 7.32-2001 СИБИД Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
· ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.



	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Работы выполняются с соблюдением требований НРБ–99/2009 и ОСПОРБ–99/2010.



	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
По результатам работ в соответствии с действующей НТД представляются (в 2–х экз.):
В 2013 году:
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполнение работ по разработке технического задания на специализированное программное обеспечение (спец.ПО). Техническое задание на спец.ПО.
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполнение работ по разработке и опробованию типовых элементов и алгоритмов человеко-машинного интерфейса и специализированных средств АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ. Алгоритм машинного интерфейса.
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполнение по разработке, опробованию и сдачи в опытную эксплуатацию специализированного программного обеспечения (ПО) АРМ АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ. Специализированное ПО на DVD-носителе, акт опробования и сдача в опытную эксплуатацию.
В 2014 году:
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполненную доработку по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ вентиляционной установкой П1.1; П1.2; П2 и вытяжной вентиляцией В1 системы газоочистки площадки 13 РХЗ. Доработанное специализированное ПО на DVD-носителе.
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполнение по разработке и сдачи в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ. Протокол опробования.
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполненную доработку по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ АСУ ТП зд.150 пл.13 РХЗ. Доработанное специализированное ПО на DVD-носителе.
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполнение по разработке, опробованию и сдачи в опытную эксплуатацию специализированного ПО АРМ системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ.
В 2015 году:
· Акт сдачи-приёмки научно-технической продукции на выполненную доработку по результатам опытной эксплуатации специализированного ПО АРМ системы диспетчеризации зд.150 пл.13 РХЗ. Доработанное специализированное ПО на DVD-носителе.



	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Нет требований.



	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Нет требований.



	10. Требования по объёму гарантий качества работ
Соответствие действующим нормам и правилам Российской Федерации.



	11. Установление требований к условиям договора, предъявляемые в соответствии с главой 6 п.12.3 ЕОСЗ
Смотри приложение 1.



	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Смотри приложение 1.



Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте
Договора
	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ
Смотри приложение 1.



	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.
Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.


	
3. Порядок сдачи и приёмки результатов работ
Смотри приложение 1.





