УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. Генерального директора
главный инженер ФГУП «Атомфлот»
_________________ М. М. Кашка
	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
	

	
	

	23.07.2012 г.

1.1 Общие положения. 
Ремонты производятся с целью создания необходимых условий для работы. 

2.1 Краткое описание объемов работ.
	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

 изм.
	Количество

	1. Демонтажные работы

	1.1 
	Демонтаж металлопроката (трубопровод, арматура, стеллажей, )
	тн.
	3,7

	1.2 
	Снятие задвижек d -  до 200 мм
	шт.
	3

	1.3 
	Снятие задвижек d -  до 100 мм
	шт.
	15

	1.4 
	Разборка трубопроводов  водогазопроводных  труб  d -  до  63 мм
	м/п
	96

	1.5 
	Разборка трубопроводов  водогазопроводных  труб  d -  до  32 мм
	м/п
	35

	1.6 
	Разборка трубопроводов  водогазопроводных  труб  на сварке с изоляцией d -  до  100 мм 
	м/п
	57

	1.7 
	Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций
	шт.
	1

	1.8 
	Демонтаж трубопровода ливнёвой канализации с фитингами d -  110 мм
	м/п
	10

	1.9 
	Разборка воздуховодов  (250х500)
	м/п
	36

	1.10 
	Разборка воздуховодов  (600х250)
	м/п
	28

	1.11 
	Демонтаж вакуумного насоса 2НВР-5Д – 1 шт.
	кг.
	75

	1.12 
	Демонтаж  насоса  центробежного химического  2Х-6П-3А – 2 шт.
	кг.
	365

	1.13 
	Демонтаж электропривода реактора 1 шт.
	кг.
	220

	1.14 
	Демонтаж электропривода  аппарата с мешалкой 1 шт.
	кг.
	170

	1.15 
	Демонтаж  ловушки емкости  на 100 литров
	кг.
	150

	1.16 
	Демонтаж  ловушки емкости  на 40 литров
	кг.
	76

	1.17 
	Демонтаж реактора стального эмалированного с рубашкой – 1 шт.
	кг.
	2235

	1.18 
	Демонтаж  существующего щита управления 
	шт.
	1

	1.19 
	Демонтаж старой электропроводки сечением до 16 м2
	м/п
	50

	1.20 
	Демонтаж пускателей магнитных 
	шт.
	10

	1.21 
	Демонтаж старых светильников люминесцентных
	шт.
	7

	1.22 
	Демонтаж старых выключателей
	шт.
	3

	1.23 
	Демонтаж  дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	2

	1.24 
	Резка стального профилированного настила (применительно) срезка металлических кронштейнов, опор
	кг
	228

	2.  Общестроительные работы

	2.1. 
	Очистка вручную поверхности стен от красок, шпатлевка, грунтовка и подготовка поверхности стен под покраску
	м2
	    298

	2.1. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен 
	м2
	298

	2.2. 
	Окраска стен перхлорвиниловой химстойкой эмалью типа ХВ-785 тремя слоями
	м2
	298

	2.3. 
	Зачистка старой отслоившейся краски с потолка
	м2
	65

	2.4. 
	 Шпатлевка, грунтовка и подготовка поверхности потолка под покраску
	м2
	65

	2.5. 
	Окраска   потолка   перхлорвиниловой химстойкой эмалью типа ХВ-785 двумя слоями
	м2
	65

	2.6. 
	Окраска металлической лестницы  по старой краске перхлорвиниловой химстойкой эмалью типа ХВ-785 двумя слоями
	м2
	9,7

	2.7. 
	Очистка пола (рифленый лист) щетками от старой краски 
	м2
	65

	2.8. 
	Окраска пола по старой краске перхлорвиниловой химстойкой эмалью типа ХВ-785 тремя слоями
	м2
	65

	2.9. 
	Очистка металлическими щетками поверхности аппарата с мешалкой
	м2
	28

	2.10. 
	Масляная окраска аппарата с мешалкой 
	м2
	28

	2.11. 
	Окраска вентиляционных коробов 
	м2
	18

	2.12. 
	Установка воздухораспределительных  решеток  
	шт.
	2

	2.13. 
	Восстановить короб  расширительного бака (обшивка короба  сталью оцинкованной  с изоляцией
	     м2
	1

	2.14. 
	Установка утепленной  металлической двери  с  доводчиком и установкой внутреннего механического замка
	шт.
	1

	2.15. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	шт.
	2

	
	Все двери должны быть оборудованы доводчиками, запирающими устройствами, фурнитурой и ограничителями открывания
	
	

	3. Сантехнические работы

	3.1 
	Установка радиаторов алюминиевых производство «Purmo compact (c)»  или аналог с запорной арматурой.
	шт.
	1

	3.2 
	Прокладка полипропиленовых труб отопления   армированных стекловолокном  d - 20
	м/п
	50

	3.3 
	Прокладка трубопроводов  водогазопроводных  отопления  d - 15
	м/п
	20

	3.4 
	Прокладка трубопроводов  водогазопроводных   отопления  d - 50
	м/п
	10

	3.5 
	Прокладка трубопроводов  водогазопроводных   отопления  d - 65
	     м/п
	15

	3.6 
	Прокладка ливневой канализации,  канализационные трубы из ПВХ для наружной прокладки d - 110
	     м/п
	10

	3.7 
	Устройство гидравлического затвора  ливневой канализации
	     шт.
	1

	3.8 
	Установка полипропиленовых фитингов - колено 900  d - 100
	     шт.
	6

	3.9 
	Установка полипропиленовых фитингов –  фланец d – 100 с крепежом и прокладкой 
	     шт.
	1

	4.  Электромонтажные работы

	4.1 
	Приобретение и монтаж распределительного электрощита
	шт.
	1

	4.1.1
	Установка устройства защитного отключения УЗО трехполюсного на 100 А (30 мА)
	шт.
	1

	4.1.2
	Установка автомата  одополюсного  на 16 А
	шт.
	3

	4.1.3
	Установка автомата  трехфазного на 40 А
	шт.
	2

	4.1.4
	Установка автомата   резервного трехполюсного  на 32 А
	шт.
	1

	4.2 
	Установка светильников светодиодных  степень защиты IP-65 аналог светильника с лампами накаливания 100 Вт
	шт.
	10

	4.3 
	Прокладка медного провода  NUM  (3 х 1,5) мм²
	м
	100

	4.4 
	Прокладка медного провода  NUM  (4 х 6) мм²
	м
	60

	4.5 
	Прокладка гибкого медного кабеля (4 х 4) мм²
	м
	50

	4.6 
	Установка электромагнитных пускателей  с постами управления степень защиты  IP-65
	шт.
	2

	4.7 
	Установка выключателей одноклавишных степень защиты  IP-65
	шт.
	3

	4.8 
	Установка соединительных коробок IP-65
	шт.
	3

	4.9 
	Установить кнопочный пост управления  в помещении дозиметриста (серии ИЭК или аналог)
	шт.
	2

	4.10 
	Прокладка медного  кабеля КВВГ 10х0,75 мм2
	п/м
	55

	4.11 
	Установить новый щит управления вентиляции (помещение дежурного дозиметриста)
	шт.
	1

	4.12 
	Скомплектовать щит кнопочным постом управления
	шт.
	8

	4.13 
	Монтаж магнитных пускателей кабельных трасс (управление электроприводом вентиляции градирни)
	шт.
	2

	4.14 
	Приобретение и установка новых электронасос КМ 45/55А или аналог
	шт.
	2

	4.15 
	 Весь провод  прокладывать в гофре
	
	

	5. Восстановление градирни

	5.1
	Устройства металлического основания (уголок 50х50, рифленый лист) под градирню  
	кг
	250

	5.2
	Приобретение и установка блочно – модульной градирни GK (БМГ GK) серии GK-07 или аналог
	шт.
	1

	6. Прочие работы

	6.1
	Мусор строительный - погрузка вручную
	т
	20

	6.2
	Вывоз строительного мусора 
	т
	20

	6.3
	Погрузка оборудования санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, насосы и т.д)
	т
	3,9

	6.4
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	240


7.1.Основные технические требования.
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями  ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

7.2.Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

7.3.Гарантии исполнения работ.
Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

7.4.Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в размере 100%.
7.5.Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  20.12.2012.

Приложение: Выкопировка из паспорта  насосной  на 1 листе.
Составил:

Производитель работ  ОКС 







О.В. Суляк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  начальник 
Управления по базированию  и строительству





С.Д. Попович

Начальник ОКС









А.Л.Коротких

Начальник участка  по обращению с РАО (ЖРО)  





А.А.Смирнов 
Начальник участка ИСиОС  ЭМС







Е.В. Шейкин 

Главный энергетик 
Д.В. Шурупов

Ведущий инженер по с РАО (ЖРО)






В.В. Борисов
[image: image1.png]//5///0)/(3%/6 ey

{
/9’/://«0/7»//005/&7 U3 NACOPMA HALOCHOH
[IAA}  Ha ommemke +Q 00

 ARURRARRA®

v "' ug
AN

6000

K-17 - Hacoc éﬁ/{é;%o/%w’ < HBP ~54
/(u/g/ﬁ Aobywka eme. 40 1ump -

K9 /1<% = Horoe geﬁprEaW/A/y' LX =677 -3
kellH = FEOMBD g ss0n sup 24p0bp Hyb) L

K =18 = Annapon ¢ mewsrpy,,




