## Лист1
| Спецификация на поставку ресиверов и воздухосборников. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [13 empty] | Приложение №1 к договору №____________________от_______________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл договора | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы* | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.3762747 | 4UT20B01 | Воздухосборник |  | V=15,0 м3; P=5,0 MPa; |  | 4 |  | III | R4.00386.5.0.11 изм. 1 | 4 | A-93791пм | R4.00386.3.0.16 изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | 2015-09-30 | ТТП R4.018887.1.0.11. Предохранительный клапан СППКР 25-100 17с84нж ТУ 3742-004-07533604-95 поставляется во фланцевом исполнении |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование | 12000 | угл.ст
2 | 13.ИСУП.3762748 | 4UT30B01 | Воздухосборник |  | V=15,0 м3; P=5,0 MPa; |  | 4 |  | III | R4.00386.5.0.11 изм. 1 | 5 | A-93791пм | R4.00386.3.0.16 изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | 2015-09-30 | ТТП R4.018887.1.0.11. Предохранительный клапан СППКР 25-100 17с84нж ТУ 3742-004-07533604-95 поставляется во фланцевом исполнении |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование | 12000 | угл.ст
3 | 13.ИСУП.3762750 | 4UT10B01 | Воздухосборник |  | V=15,0 м3; P=5,0 MPa; |  | 4 |  | III | R4.00386.5.0.11 изм. 1 | 3 | A-93791пм | R4.00386.3.0.16 изм. 1 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | 2015-09-30 | ТТП R4.018887.1.0.11. Предохранительный клапан СППКР 25-100 17с84нж ТУ 3742-004-07533604-95 поставляется во фланцевом исполнении |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование | 12000 | угл.ст
4 | 13.ИСУП.3762751 | 4UG50B01 | Ресивер азота |  | V=15,0 м3; P=5,0 MPa; |  | 4 |  | II | R4.00386.5.0.11 изм. 1 | 1 | A-93792пм | R4.00386.3.0.16 изм. 1 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | 2015-09-30 | ТТП R4.018887.1.0.11. Предохранительный клапан СППКР 25-100 17с84нж ТУ 3742-004-07533604-95 поставляется во фланцевом исполнении |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование | 12000 | угл.ст
5 | 13.ИСУП.3762752 | 4UG80B01 | Ресивер азота |  | V=15,0 м3; P=5,0 MPa; |  | 4 |  | II | R4.00386.5.0.11 изм. 1 | 2 | A-93792пм | R4.00386.3.0.16 изм. 1 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение |  | 2015-09-30 | ТТП R4.018887.1.0.11. Предохранительный клапан СППКР 25-100 17с84нж ТУ 3742-004-07533604-95 поставляется во фланцевом исполнении |  | БКП-1/1 - отдел реакторных отделений | Оборудование | 12000 | угл.ст
[13 empty] | Итого: |  | 5 | [12 empty] | 60000
* масса уточняется по результатам проектирования
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.