Приложение №3 к к Договору поставки № 100-10-05/________от "      "______20__ г.

Техническое задание

на поставку асинхронного электродвигателя А4-450У-8М

мощностью 630 кВт.

1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Асинхронный электродвигатель А4-450У-8М Рном=630 кВт, n= 750 об/мин.

1.2.	Оборудование для ТЭЦ ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1.	Асинхронный электродвигатель  А4-450У-8М Рном=630 кВт, n= 750 об/мин.

Асинхронный электродвигатель служит приводом циркуляционного насоса Д-5000-32 (ЦН-4) установленного в схеме циркуляционной воды ТЭЦ. Электродвигатель рассчитан на работу от сети переменного тока  частотой 50Гц  напряжением 6 кВ. Электродвигатель приобретается взамен вышедшего из строя и не подлежащего восстановлению.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асинхронный электродвигатель А4-450У-8М Рном=630 кВт | шт. | 1 |
| 2. | Паспорт | шт. | 1 |
| 3. | Инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |

3. Требование к техническим характеристикам товара.

3.1.	Технические характеристики электродвигателя:

- Тип электродвигателя                - А4-450У-8М

- Климатическое исполнение	- У3 по ГОСТ 15150-69

- Номинальная мощность		-630 кВт

- Номинальное напряжение		-6000 В

- Частота вращения эл.двигателя	- 750 об/мин

- Степень защиты			-IP 23 по ГОСТ 17494-72

- Конструктивное исполнение	-1М 1001 по ГОСТ 2479-79

3.2. Требования к закупаемой продукции:

Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ  3334-001-00213109-85 (либо «эквивалент» после обязательного согласования с заказчиком). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

4. Требования к потенциальному участнику.

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

5. Требования к количеству и комплектации поставляемого товара.

Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация).

6. Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара.

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

7. Требования к обслуживанию товара.

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара.

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара.

9.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании.

10. Требования к безопасности поставляемого товара.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия и разрешение на применение на территории РФ, действующие на момент поставки.

11. Требования к результату поставки.

Результатом поставки должна стать бесперебойная работа оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации завода изготовителя  на данное оборудование.

12. Требование к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

12.2. При соблюдении Заказчиком условий эксплуатации затраты на устранение выявленных неисправностей в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

___________________________ подписи сторон _____________________________