Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку сетевых насосов (извещение 121005/0528/439 от 05.10.2012) сообщаем:

Вопрос:

Сообщить категорию сейсмостойкости насосов, напряжение питания электродвигателя насосов СЭ 800-55-11, необходимость сертификации сетевых насосов в системе ОИТ.
Ответ:

Требования по категории сейсмостойкости для помещения теплораспределительного пункта и насосов, напряжению питания для насоса СЭ 800-55-11, проведению сертификации сетевых насосов в системе ОИТ обусловлены требованиями, изложенными в ИТТ.

Вопрос:

Сообщить перечень ремонтной документации, поставляемой комплектно с насосом.
Ответ:

Комплектно с оборудованием должен быть представлен следующий пакет ремонтной документации: руководство по ремонту, технические условия на ремонт и ведомость ЗИП на ремонт в соответствии с ГОСТ 2.602-95, чертежи ремонтные в соответствии с ГОСТ 2.604, ГОСТ 2.701, рабочие чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия.

