Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Анализатор элементного состава вещества СПЕКТРОСКАН МАКС-G, с доставкой до территории заказчика, пусконаладочные  работы на территории заказчика, техминимум по навыкам работы с аналитическим комплексом на территории заказчика в течении 3-х рабочих дней.
1. Наименование поставляемого товара 
1.1. Анализатор элементного состава вещества СПЕКТРОСКАН МАКС-G, с доставкой до территории заказчика, пусконаладочные  работы на территории заказчика, техминимум по навыкам работы с аналитическим комплексом на территории заказчика в течении 3-х рабочих дней. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационного контроля. 
2.2  Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя. 

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудование собранного из восстановленных узлов и агрегатов)

Техническая характеристика

Анализатор элементного состава вещества СПЕКТРОСКАН МАКС-G. 
 Прибор предназначен для определения элементов от Ca-20÷U-92 (в воде, почве), диапазон определения концентрации  от 0,1 до 0,001%, t-20±50С, для определения содержания химических элементов в различных веществах, находящихся в твердом, порошкообразном или растворенном состояниях, а также нанесенных на поверхности и осажденных на фильтры.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1.  Согласно приложения №1 Договора.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября  2011 года, Согласно приложения №1 Договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке согласно таблицы № 1 и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Комплектация приобретаемого оборудования приведена в таблице №1 
Табл. № 1
	Наименование и тип

	1.аппарата рентгеновского для спектрального анализа «СПЕКТРОСКАН МАКС-G» 

	2.Комплект материалов и изделий для анализа проб почвы на содержание  TiO2, V, Cr, MnO, Fe2o3,Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Pb согласовано МВИ М-049-п/10

	3. Комплект материалов и изделий для анализа проб воды на содержание Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Cr,  V, Bi, Cd, Se, As согласовано МВИ М-049-п/10

	4. Компьютер с монитором , принтером.

	5. лабораторный дисковый истиратель для подготовки порошковых проб ЛДИ-65  

	6. пресс лабораторный  гидравлический

	7. Перистальтический насос


7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
8.2. Проведение пусконаладочных работ на территории заказчика (г.Краснокаменск, Забайкальский край) , техминимум по навыкам работы с аналитическим комплексом  на территории заказчика продолжительностью не более 3-х рабочих дней. 
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1.  Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ,сертификатам в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
