2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту бытовых помещений цеха №33 ОАО «ЗиО-Подольск»
от «28» апреля 2014 года Извещение № 139/4/174 от 16.04.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту бытовых помещений цеха №33 ОАО «ЗиО-Подольск», размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «16» апреля 2014 года № 140416/0601/176.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1.
	В разделе 4 «Ведомость физических объемов работ» указано в п.п.36,44,45 «Устройство покрытий полов из керамических плиток одноцветных» суммарный объем – 80,95 м2; п.п.65,67,132  «Гладкая облицовка стен …» суммарный объем – 140,44 м2, и то и другое без указания марки плитки: глазурованная или нет. В разделе 5 «Требования к материалам, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов» перечислены в п.27 «Плитки керамические глазурованные» - 104,5 м2 в п.28 «Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные» - 20920,37 м2, в п.29 «Плитки керамогранитные» - 2,85 м2.  Необходимо привести в соответствие объемы работ раздела 4  и используемых материалов по разделу 5.
	По разделу 4  п.п.36,44,45 для «Устройства покрытий полов из керамических плиток одноцветных» суммарный объем – 80,95 м2» потребуется 82,57 м2 плитки, из которой 55,507м2 - плитки керамические для полов гладкие неглазурованные влагостойкие и 27,07м2 – плитка половая керамогранитная (п. 28,47 таблицы 2 раздела 5 откорректированного ТЗ).

По разделу 4  п.п.65,67,132 для  «Гладкой облицовки стен …» суммарным объемом – 140,44 м2 использовать «Плитки керамические глазурованные» 140,44 м2 (п.27 таблицы 2 раздела 5 откорректированного ТЗ).



	2.
	В разделе 5 «Требования к материалам, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов» отсутствуют полностью материалы и оборудование по работам из раздела 4 «Ведомость физических объемов работ» по позициям с 88-ой по 115-ую, поз.119, 121,123, 127, кроме насоса центробежного 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 по поз. 18 в разделе 5, вместо необходимых 3-х насосов по перечню работ в разделе 4.
Необходимо уточнить, чья будет поставка материалов и оборудования, отсутствующего в разделе 5 «Требования к материалам, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов», подрядчика или Заказчика? Если указанные ТМЦ входят в объем поставки Заказчика, то уточните, пожалуйста, сроки этих поставок.
	По разделу 4 «Ведомость физических объемов работ» по позициям с 88-ой по 115-ую, поз.119, 121,123, 127 добавлены материалы в раздел 5 ТЗ (п.53-81 таблицы 2 раздела 5 откорректированного ТЗ).

Дополнительно сообщаем:

- по п.99 использовать материал п.12 таблицы 2 раздела 5 ТЗ

- по п.100 использовать материал п.42 таблицы 2 раздела 5 откорректированного ТЗ

- по п.127 использовать материал п.1 таблицы 2 раздела 5 ТЗ.

Также поясняем, что согласно разделу №5 (лист 14) ТЗ «Все материалы необходимые для выполнения строительно-монтажных и отделочных работ в полном объеме в бытовых помещениях цеха №33, согласно дефектной ведомости (раздел №4 ТЗ), должны быть включены в локальную смету Подрядчика».

	3.
	В разделе 5 «Требования к материалам, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов» поз. 39 указаны «Розетки потолочные» в количестве 90,72шт. 
Уточните, пожалуйста, к какому виду работ в разделе 4 «Ведомость физических объемов работ» относится этот вид ТМЦ в указанном количестве?
	По разделу 5 «Требования к материалам, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов» поз. 39 использовать «Розетки штепсельные закрытые» в количестве 54шт., согласно п.39 таблицы 2 раздела 5 откорректированного ТЗ. Данные розетки относятся к п.93 раздела 4 ТЗ. 




2

