ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кабельно-проводниковой продукции.
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к 
сроку годности, 
качеству, тех. характеристикам

(индекс нагрузки, индекс скорости, каталожный номер)
	Месяц

	
	
	
	
	
	Октябрь-ноябрь 2014

	1
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х10 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ
	м
	50,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	2
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х120 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	40,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	3
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х150 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	30,000
	Сечение жилы - 150 
ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	4
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х16 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	180,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	5
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х185 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	30,000
	ГОСТ - 1642-80
ГОСТ 16442-80
	

	6
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х240 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	10,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	7
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х25 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	170,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	8
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х35 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	81,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	9
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х50 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	45,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	10
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х70 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	58,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	11
	КАБЕЛЬ АВББШВ 4Х95 СИЛОВОЙ БРОНИРОВАННЫЙ
	м
	40,000
	ГОСТ - 16442-80
ГОСТ 16442-80
	

	12
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х185 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	64,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	13
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х240 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	68,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	14
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х35 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	10,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	15
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х50 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	20,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	16
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х70 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	35,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	17
	КАБЕЛЬ АСБ-6 3Х95 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	58,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	18
	КАБЕЛЬ АСБл 10 3Х25 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	1,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	19
	КАБЕЛЬ АСБл 6 3Х120 ОЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	96,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 18410-73
	

	20
	КАБЕЛЬ СБ 6 3Х150 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
	м
	84,000
	
ГОСТ 18410-73
	

	21
	КАБЕЛЬ СБ 6 3Х240 МЖ СИЛОВОЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ гост18410-73
	м
	48,000
	
ГОСТ 18410-73
	

	22
	КАБЕЛЬ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ СИЛОВОЙ АВВГ 2Х6(ОЖ)-0,66
	м
	125,000
	ГОСТ - 16442-80

ГОСТ 16442-80
	

	23
	КАБЕЛЬ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ СИЛОВОЙ АВВГ 3Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	50,000
	ГОСТ - 16442-80

ГОСТ 16442-80
	

	24
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	350,000
	ГОСТ 16442-80
	

	25
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х1.5(ОЖ)-0,66
	м
	1050,000
	ГОСТ - 18410-73

ГОСТ 16442-80
	

	26
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГ 3Х2.5(ОЖ)-0,66
	м
	1000,000
	ГОСТ 16442-80
	

	27
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х1,5(ОЖ)-0,66
	м
	650,000
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80

ГОСТ 16442-80
	

	28
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 3Х2,5(ОЖ)-0,66
	м
	780,000
	ТУ - 3521-001-69070184-2011,гост 16442-80

ТУ16.К01-37-2003
	

	29
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ ВВГНГ 4Х2,5 0,4 КВ
	м
	18,500
	ГОСТ - 16442-80

ГОСТ 16442-80
	

	30
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 2Х1,5
	м
	100,000
	ТУ16.К73.05-93
	

	31
	КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ СИЛОВОЙ КГ 3Х1.5
	м
	70,000
	ТУ - 16 К73.05-93

ТУ16.К73.05-93
	

	32
	КАБЕЛЬ-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРП 2Х0,5
	м
	50,000
	ТУ16.КО4.005-89
	

	33
	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ А-35 L=9 КМ
	м
	7,000
	ГОСТ 839-80
	

	34
	ПРОВОД ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРКС 3Х1,5
	м
	50,000
	
	

	35
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1 Х 10
	м
	10,000
	ГОСТ 6323-79
	

	36
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1Х 2,5
	м
	30,000
	ГОСТ 6323-79
	

	37
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1Х 4
	м
	50,000
	ГОСТ 6323-79
	

	38
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВ-1(ПуВ) 1Х1,5
	м
	50,000
	ГОСТ 6323-79
	

	39
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 2Х1,5
	м
	160,000
	ГОСТ 7399-97
	

	40
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х1,5
	м
	150,000
	ГОСТ 7399-97
	

	41
	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ПВС 3Х2,5
	м
	130,000
	ГОСТ 7399-97
	

	42
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ШВВП 2Х0,75
	м
	30,000
	ГОСТ 7399-97
	

	43
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ШВВП 3Х0,5
	м
	50,000
	ГОСТ7399-80
	

	44
	ПРОВОД-ШНУР БЫТОВОЙ ШВП-2 2Х0,75
	м
	80,000
	ГОСТ 7399-80
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации.

Подготовил

«     » ____________ 2014г.  ____________________________________________Гавриш А.А.
Завизировали

«     » ____________ 2014г.  ____________________________________________Звонцов А.Н.

«     » ____________ 2014г.  ____________________________________________Селюндяев В.Н.

PAGE  

