Не секретно.
Приложение №2 к Договору № ________ от_____________
УТВЕРЖДАЮ:

Представитель ОАО «ОТЭК» 

Управляющей организации

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

_______________ Тихий Г.А.

«____»______________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

_________________ №_________________

Предмет закупки: Поставка обогревательного оборудования для нужд цеха ТВС ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ».
Согласовано:

Главный инженер

_____________А.В. Трофимов

«____»______________2014 г.

Согласовано:

Главный инженер - начальник ЦТВС

_____________М.И. Выдрин

«____»______________2014 г.

Согласовано:

Начальник группы

_____________И.М. Носова

«____»______________2014 г.

Димитровград.

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1. Наименование 

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к маркировке 

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№                    п/п             

Заказываемые
ТМЦ

Технические характеристики

Ед. изм.

всего
1

2

3

4

5
Тепловая пушка, 5 кВт, 220В.
ТУ 3442-013-49110786-2002
шт.

5

Тепловая пушка, 15 кВт, 380В.
ТУ 3442-013-49110786-2002
шт.

5

Электрообогреватель ПЭТ, 1 кВт, 220В
ТУ 3442-008-49110786-2002
шт.

5



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым товаром (не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), и иметь дату выпуска (изготовления) не ранее 2014 года. Запрещается поставка товара снятого с производства, выставочных образцов. Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или обременением). Товар должен обладать сертификатами и прочими необходимыми документами, позволяющими его использование по назначению на территории Российской Федерации. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	344244


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Товар предназначается для отопления производственных помещений на территории цеха.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Во время эксплуатации товар может быть подвергнут следующим внешнимфакторам:

-повышенная вибрация;

-агрессивные среды;

-повышенное запыление;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Товар должен соответствовать требованиям подраздела 1.1 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Согласно разделу 3 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.3. Требования к маркировке

	Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (клеймо, отбой, штамповка, заводская маркировка) номер партии и плавки на бирке и сертификате должны совпадать с маркировкой на изделии (товаре).

Оформление проводится с учетом:

ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

	Подраздел 4.4. Требования к упаковке

	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от повреждений, коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	При поставке Товара, Поставщик незамедлительно, в день отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по факсу 7/84235/9-69-90 или электронной почте SAAleksandrina@rosatom.ru следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, номер квитанции, дату отгрузки. Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.

Поставщик не позднее 3-х дней с момента отгрузки Продукции предоставляет оригиналы следующих документов:

- товарную накладную (Торг-12), два экземпляра;
- товарно-транспортную накладную по форме 1-Т
- паспорт (сертификат) качества Товара;

- санитарно–гигиеническое заключение;

- счет-фактуру.

Поставка товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.

Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поставляемого товара, включая проверку и наличия соответствующих сертификатов, наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в настоящем техническом задании.

При обнаружении недостачи товара при подсчете товара в процессе приема-передачи заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт. При обнаружении недопоставки товара по количеству заказчик выдвигает требования о поставке недопоставленного количества товара, а поставщик обязан своими силами и за свой счет до поставить товар в течение 10 суток с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукции поставщик обязан передать заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

Продукция должна иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии и соответствующие бирки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка товара осуществляется за счет поставщика  в адрес заказчика (433510, РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, Мулловское шоссе, д.51) и в объемах предусмотренных разделом 1, настоящего Технического задания. Средства транспортировки поставщика должны обеспечивать целостность упаковки товара.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Товар должен быть пригоден к длительному хранению в крытых не отапливаемых помещениях.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок должен быть не менее, гарантийного срока завода изготовителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных Российской Федерацией и требованиям заказчика.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов поставщик обязан в течение 30 суток с момента получения письменного уведомления заказчика заменить товар своими силами и за свой счет. В случаях замены гарантийный срок продлевается на срок замены.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество товара должно соответствовать требованиям подраздела 1.1 настоящего ТЗ по позициям.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Товар поставляется в объемах предусмотренных  разделом 1, настоящего Технического задания. Поставка осуществляется  при предварительном согласовании даты и времени с контактным лицом заказчика. Срок поставки составляет 25 (двадцать пять) суток с момента заключения договора поставки.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся информация предоставляемая поставщиком заказчику на основании требований настоящего Технического задания должна быть на русском языке и бумажном носителе, также дублироваться в электронном виде на USВ-флеш-накопителе.


Главный инженер - начальник ЦТВС  


    М.И. Выдрин
