1. Краткое описание работ по объекту ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Здание расположено на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». Здание имеет в плане прямоугольную форму, высотой в три этажа. В здании с действующим производством, при соблюдении всех мер безопасности, необходимо выполнить реконструкцию чердачных помещений.
2. Перечень и объемы основных ремонтно-строительных работ.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж.

	                           В осях 3-18

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	16,7

	2
	Разборка ограждения кровель
	100 м ограждения
	11,47

	3
	Разборка  мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,032

	4
	Разборка водосточных труб с люлек
	100 м труб
	1,28

	5
	Разборка  утепления покрытий газобетоном
	м3 утеплителя
	210,6

	6
	Демонтаж ходовых досок
	м.кв.
	240,4

	                           Отвозка отходов от разборки

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	300

	8
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	300

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 8 км, класс груза I
	т
	300

	                           Раздел 2. Чердак

	                           Утепление перекрытия  оси 4-17 - 1326 м2

	10
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из Унифлекса
	100 м2 изолируемой поверхности
	13,26

	11
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	13,26

	12
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой утепления плитами из минеральной ваты или перлита добавлять к расценке 
	100 м2 утепляемого покрытия
	13,26

	13
	Теплоизоляция АКСИ РУФ В 
	м3
	136,58

	14
	Армирование выравнивающей стяжки
	т
	1,46

	15
	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
	м2
	1326

	16
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	13,26

	17
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать
	100 м2 стяжек
	13,26

	                           Раздел 3. Кровля

	                           В осях 3-18- 1694 м2

	18
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м)
	100 м2
	16,94

	19
	Профнастил Н60-845-0,8 с полимерным покрытием (кровля)                    
	м2
	1952,88

	20
	Устройство гидроизоляции  в один слой из пленки Ютафол
	100 м2 изолируемой поверхности
	16,94

	21
	Конек фасонный (длина 2м) 
	м
	86

	22
	Уплотнитель коньковый Banga 50х70  (длина 2м) 
	м
	172

	23
	Пристенный профиль  (длина 2м)                    
	м
	42

	24
	Карниз  (длина 2м)            
	м
	172

	25
	Ограждение кровель
	100 м ограждения
	1,73

	26
	Ограждение кровли КО-28,8.6Р(Banga 1 шт -2,88м)                             
	м
	172,8

	27
	Устройство мелких покрытий (компенсаторы) из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм
	100 м2 покрытия
	0,09

	28
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,035

	29
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали          
	100 м желобов
	1,72

	30
	Желоб водосточный d 175 мм                                          
	м
	172

	31
	Элемент желоба соединительного d 175 мм   
	шт
	34

	32
	Держатель желоба  d175мм   
	шт
	230

	34
	Заглушка желоба  d175мм   
	шт
	4

	35
	Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы (d 150 мм) УСТРОЙСТВО водосточных труб
	100 м2 фасадов без вычета проемов
	26,83

	36
	Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб
	100 м2 фасадов без вычета проемов
	-26,83

	37
	Труба водосточная d 150 мм                                           
	м
	192

	38
	Колено сливное d 150 мм     
	шт.
	12

	39
	Колено угловое d 150 мм     
	шт.
	24

	40
	Держатель трубы d 150 мм  
	шт.
	96

	41
	Соединитель трубы d 150 мм                                          
	шт.
	36

	42
	Патрубок водостока d 175х150 мм                            
	шт.
	12

	43
	Укладка ходовых досок         
	м.кв.
	240,4

	                           Пролет 4-17

	44
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИK" (за 2 раза)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,436

	                           Парапет

	45
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,03

	46
	Костыль (G=0,41 кг, шаг 520 мм)
	кг
	6,56

	47
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 20 мм) по парапету
	100 м2 стяжек
	0,02

	48
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке
	100 м2 стяжек
	0,02

	                           Раздел 4. Проемы

	                           Слуховые окна ОС-1; ОС-2

	                           Гидроизоляция Ютафол учтена в разделе "Кровля"

	                           СО-1 ( 4 шт)

	49
	Устройство кровли из профнастила  (с отделочным покрытием)  по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	0,052

	50
	Профнастил Н60-845-0,8 с полимерным покрытием (кровля)                    
	м2
	15,2

	51
	Ендова верхняя (L= 2 м)     
	м
	21

	52
	Ендова нижняя (L= 2 м)       
	м
	28

	53
	Пристенный профиль  (длина 2м)                    
	м
	6

	54
	Конек фасонный (длина 2м)
	м
	8,4

	55
	Фронтон  (длина 2м)             
	м
	6,8

	                           Решетка жалюзийная РЖ-1 ( 4 шт )

	56
	Монтаж  жалюзийных решеток
	т
	0,13

	57
	Жалюзийные решетки наружных стен промзданий и сооружений, каркас из горячекатаных и гнутых профилей, решетка из листовой стали или гнутых профилей
	т
	0,125

	58
	Сетка №20
	м2
	3,4

	59
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09

	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09

	                           СО-2 ( 1 шт)

	61
	Устройство кровли из профнастила  (с отделочным покрытием)  по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	0,04

	62
	Профнастил Н60-845-0,8 с полимерным покрытием (кровля)                       
	м2
	4

	63
	Ендова верхняя (L= 2 м)    
	м
	5,2

	64
	Ендова нижняя (L= 2 м)       
	м
	7,1

	65
	Пристенный профиль  (длина 2м)                    
	м
	1,9

	66
	Фронтон  (длина 2м)           
	м
	3,5

	67
	Монтаж оконного блока из ПВХ профиля с одинарным стеклопакетом ОК-3
	100 м2
	0,012

	68
	Оконный блок из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом (2 стекла), двухстворный
	м2
	1,23

	69
	Сетка москитная                 
	м2
	1,3

	70
	Обивка стен  сталью оцинкованной по дереву с одной стороны
	м2
	5,8

	71
	Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстр"
	м2
	6


4. Требования к подрядчику.
Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство о допуске к выполнению работ по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;
- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000. 

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.
Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.
Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с Приложением №1.
Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.
4.1. Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность. 
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
5. Стоимость работ.
В заявленную стоимость работ по объекту должны входить как затраты на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией, выполнение и предоставление исполнительской документации, так и дополнительные сопутствующие затраты, такие как: командировочные расходы, затраты на перевозку рабочих до объекта, транспортировку техники, временные здания и сооружения, «временные» и «зимние» накладные расходы.
Также в стоимости работ и в планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение и предоставление полного комплекта исполнительной технической документации.
В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части отдельной строкой, считается что она включена в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ.
6. Порядок оплаты.
1. Оплата производится по формам КС-2; КС-3, по предъявленным к оплате счетам, при наличии исполнительной документации; без авансовых платежей.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется выполнить и предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке, паспорт, сертификаты и заключения, разрешение на применение в РФ (импортное оборудование) и сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый конкурс по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания для размещения лазерной установки» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»

	№ п/п
	организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя
	виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика
	номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)
	примечание

	
	
	
	
	


Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

PAGE  
2

