Тип: Теплообменник пластинчатый «пар-вода»

Габаритные размеры указаны в мм

| n: | 1295 mm | s1: | 40,00 mm | a-max рамы: | 529 mm | Вес пустой: | 806 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k: | 1371 mm | s2: | 40,00 mm | a-max факт.: | 212 mm | Вес с водой: | 856 kg |
| l: | 1215 mm |  |  | x: | 188 mm |  |  |

| Порт | Ду | Тип присоединения по ГОСТ12820(21)-80 исп1 | Среда | Вход | Выход |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | DN150 | Rubber insert EPDM | Steam | x | - | - | 4 mm |
| 2F | DN150 | Rubber insert EPDM | Water | - | x | - | 4 mm |
| 3F | DN150 | Rubber insert EPDM | Water | x | - | - | 4 mm |
| 4F | DN150 | Rubber insert EPDM | Steam | - | x | - | 4 mm |

| Rubber insert |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPDM |  |  |  |
| PN16 |  |  |  |
| 1F;2F;3F;4F |  |  |  |