Тип: Теплообменник системы охлаждения турбины

Габаритные размеры указаны в мм

| n: | 845 mm | s1: | 40,00 mm | a-max рамы: | 404 mm | Вес пустой: | 725 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k: | 921 mm | s2: | 40,00 mm | a-max факт.: | 266 mm | Вес с водой: | 829 kg |
| l: | 765 mm | h: | 1516 mm |  |  |  |  |

| Порт | Ду | Тип присоединения по ГОСТ12820(21)-80 исп1 | Среда | Вход | Выход |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | DN100 | Rubber insert EPDM | Water | x | - | - | 4 mm |
| 2F | DN100 | Rubber insert EPDM | Ethylene glycol 50,0 % | - | x | - | 4 mm |
| 3F | DN100 | Rubber insert EPDM | Ethylene glycol 50,0 % | x | - | - | 4 mm |
| 4F | DN100 | Rubber insert EPDM | Water | - | x | - | 4 mm |

| Rubber insert |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPDM |  |  |  |
| PN16 |  |  |  |
| 1F;2F;3F;4F |  |  |  |