ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: 

Выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4
Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Техническое задание

 на выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А по адресу: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах

	Основной целью является выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	 При данной работе приводится расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Прилагается ведомость физических объемов работ (Таблица 1) и сметный расчет (Сводный сметный расчет) (Приложение 1).

Таблица 1

Ведомость физических объемов по выполнению ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А.
№ п/п

Наименование видов работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

Выполнение косметических ремонтов помещений, санитарно-технических узлов, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения.

ремонтные работы. 2 этаж

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор=0,084т)
100 м2
0.0168

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=4,04т)
100 м2
0.6314

Разборка кирпичных стен (Мусор = 17,61т)
1 м3
9.8

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Мусор=1,09т)
1 м3
0.6

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,026т)
100 м2 поверхности облицовки
3.513

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=19,79т)
100 м2 покрытия
3.748

Разборка покрытий  из рулонных материалов (Мусор=0,15т)
100 м2 покрытия
0.15

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=2,78т)
100 м2 покрытия
0.534

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор=0,38т)
100 м2 покрытия
0.1365

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=7,55т)
100 м2 покрытия
2.604

Демонтаж оснований полов из фанеры  (мусор=0,96т)
100 м2 пола
2.7405

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=45*0,052=2,34т)
100 м2 поверхности облицовки
0.45

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
63.796

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
63.796

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.1365

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
0.1365

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
0.1365

Устройство покрытий из досок паркетных
100 м2 покрытия
0.1365

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.15

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
2.604

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
2.604

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
1.724

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2
100 м2 пола
0.88

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
2.604

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.68

Тип пола 3: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.15

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.15

Гидростеклоизол
м2
17.4

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.15

Гидростеклоизол
м2
17.4

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.15

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.18

Тип пола 4: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.8575

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
0.8575

Устройство плинтусов из плиток керамических

100 м плинтуса
0.384

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.4094

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2
40.94

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.222

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке 

м2
22.2

Установка противопожарных дверей однопольных глухих
100 м2 проема
9.68

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
4

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл.
4

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт.
4

Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
0.0168

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2

м2
1.68

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2

м2
1.68

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п. м
0.01

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

м
1

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок
1.09

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3
0.4

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5
м3
0.4

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
100 шт. сборных конструкций
0.1

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200)
м3
0.13

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м

1 т конструкций
0.081

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
т
0.056

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
т
0.025

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические)
100 м2
0.18

Сантехнические перегородки по каталогу

шт
18

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
3.2675

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности облицовки
0.8575

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.15

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
10.255

Обои высококачественные
м2
1148.6

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
10.255

Насечка поверхности стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.45

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки
0.45

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала
м2
45

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

15

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

20

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

20

ремонтные работы. 3 этаж

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор= 0,07т)
100 м2
0.0206

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=3,43т)
100 м2
0.5351

Разборка кирпичных стен (Мусор = 1,67т)
1 м3
0.93

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,81т)
100 м2 поверхности облицовки
3.906

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=17,2т)
100 м2 покрытия
3.427

Разборка покрытий  из рулонных материалов (Мусор=0,3т)
100 м2 покрытия
0.3

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=5,91т)
100 м2 покрытия
1.137

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=5,77т)
100 м2 покрытия
1.99

Демонтаж оснований полов из фанеры  (мусор=2,79т)
100 м2 пола
1.99

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=35*0,052=1,82т)
100 м2 поверхности облицовки
0.35

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
46.77

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
46.77

Тип пола 2: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.99

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
1.99

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
0.84

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2
100 м2 пола
1.15

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
1.99

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.62

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.3

Гидростеклоизол
м2
34.8

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.3

Гидростеклоизол
м2
34.8

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.3

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.35

Тип пола 4: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.29

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см

100 м2 покрытия
1.29

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.45

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.2849

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2
28.49

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.1776

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2
17.76

Установка противопожарных дверей однопольных глухих
1 м2 проема
7.26

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
3

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл.
3

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт
3

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
0.0206

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 
м2
2.06

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
2.215

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности облицовки
1.065

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 поверхности облицовки
0.3

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
8.4745

Обои высококачественные
100 м2
949.14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
8.475

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.35

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
0.35

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала
м2
35

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) 

100 м2
0,15

Сантехнические перегородки

шт

15

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

15

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

18

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

18

ремонтные работы 16 этаж

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 2,2*2,02=4,4т.)
1 м3
2.2

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (мусор=140.0*0,05=7.0т)
100 м2
1.4

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 93.5*0,064=5.98т.)
100 м2
0.935

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных (Мусор 624,0*0,02*2,2=27,4т.)
100 м2 покрытия
6.24

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 171,8*0,052=8,9т.)
100 м2 покрытия
1.718

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 403,1*0,029=11,69т)
100 м2 покрытия
4.031

Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 403,1*0,02* 0,7=5,64т.)
100 м2 пола
4.031

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,4*0,0102=0,5т.)
100 м2 покрытия
0.494

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 499,1*0,02=9,98т)
100 м2 поверхности облицовки
4.991

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 126,0*0,052= 6,55т.)
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
88.04

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
88.04

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок
0.38

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
100 шт. сборных конструкций
0.03

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) 
м3
0.065

Монтаж стальных перемычек
1 т конструкций
0.027

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
т
0.019

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
т
0.008

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м
100 м2
0.207

Сантехнические перегородки

м2

20.7

Тип пола I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.165

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
0.165

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
0.165

Устройство покрытий из досок паркетных
100 м2 покрытия
0.165

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.2

Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
3.866

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
3.866

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
2.11

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2
100 м2 пола
1.756

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
3.866

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.78

Тип пола III ( сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.499

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.499

Гидростеклоизол
м2
57.88

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности
0.499

Гидростеклоизол
м2
57.88

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.499

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.499

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.3

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.219

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
1.219

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.44

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.464

Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке

м2

46.4

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.253

Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке

м2 проемов
25.3

Установка противопожарных дверей двупольных глухих
1 м2 проема
21.78

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
9

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл
9

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт
9

Установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
1.4

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м2
140

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п.м
0.78

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм,
м
78

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
10.82

Обои высококачественные
м2
1211.84

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
11.82

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
4.243

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в т.ч. сантехн. и помещения)
100 м2 поверхности облицовки
1.007

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.499

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.26

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные
м2
126

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.058

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75
м3
0.1334

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
1 м3 изоляции
2

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху
1 м3 изоляции
0.5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
1 м3 изоляции
0.5

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Устройство каркаса при оштукатуривании стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
2

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07  на изменение площади)
шт
2

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

10

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

20

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

20

ремонтные работы. 17-й этаж

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 7т)
100 м2
1.4

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 5,1т)
100 м2
0.796

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 11,5т)
100 м2 покрытия
4.11

Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 5,8т)
100 м2 пола
4.11

Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 10,8т)
100 м2 покрытия
2.02

Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 32,5 т)
100 м2 покрытия
6.13

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 55*0,0102=0,56т)
100 м2 покрытия
0.55

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 12,52 т)
1 м3
6.2

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 5,56т)
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
91.3

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
91.3

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок
0.24

Укладка перемычек массой до 0,3 т
100 шт. сборных конструкций
0.02

Перемычки железобетонные брусковые
м3
0.04

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические)
100 м2
0.207

Сантехнические перегородки

м2
20.7

Полы Тип II : Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
4.11

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
4.11

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
4.11

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
4.11

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
3.9

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.998

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
м2
57.884

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.499

Гидростеклоизол
м2
57.884

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.499

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0,3

Полы Тип IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.52

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
1.52

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
1.01

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
1.4

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м2
140

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п.м
0.78

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
м
78

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.386

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке
м2
38.6

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.182

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2

18,2

Установка противопожарных дверей двупольных глухих
1 м2 проема
22.7

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
9

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл.
9

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт.
9

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
4.36

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности облицовки
1.27

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.499

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
10.74

Обои высококачественные
м2
1202.88

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.48

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
0.48

Обои высококачественные

м2

53.76

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
11.22

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.26

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала
м2
126

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.058

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75
м3
0.133

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
1 м3 изоляции
2

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху
1 м3 изоляции
0.5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
1 м3 изоляции
0.5

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Устройство каркаса при оштукатуривании стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
2

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади
шт
2

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

10

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

19

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

19

ремонтные работы 18 этаж

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 1,8*2,02=3,6т.)
1 м3
1.8

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 73,22*0,064=4,68т.)
100 м2
0.732

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
100 м2 покрытия
5.321

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 195,2*0,052=10,1т.)
100 м2 покрытия
1.952

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 386,8*0,029=11,2т)
100 м2 покрытия
3.868

Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 386,8*0,02* 0,7=5,4т.)
100 м2 пола
3.868

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,9*0,0102=0,5т.)
100 м2 покрытия
0.499

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 253,3*0,02=5,06т)
100 м2 поверхности облицовки
2.533

Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (Мусор 143,2*0,0055=0,78т.)
100 м2 облицовки
1.432

Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (Мусор 40,0*0,0055=0,22т.)
100 м2 облицовки
0.4

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(Мусор 126*0,052= 6,55т.)
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
63.2

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
63.2

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок
0.2

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
100 шт. сборных конструкций
0.01

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит
м3
0.02

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м
100 м2
0.207

Сантехнические перегородки
м2
20.7

Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
3.868

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
3.868

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
0.975

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2
100 м2 пола
2.893

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
3.868

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.79

Тип пола III ( сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.499

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.499

Гидростеклоизол
м2
57.88

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.499

Гидростеклоизол
м2
57.88

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.499

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.499

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.3

Тип пола IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.453

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
1.453

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.48

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.361

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2 проемов
36.1

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.1776

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2 проемов
17.76

Установка противопожарных дверей двупольных глухих, 
1 м2 проема
19.36

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт
8

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл
8

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт
8

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
10.4

Обои высококачественные
м2
1164.8

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.4

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
10.4

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
5.321

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.499

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.26

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки
1.26

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные
м2
126

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.058

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75

м3
0.1334

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции
2

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху

1 м3 изоляции
0,5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
1 м3 изоляции
0,5

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0,2

Устройство каркаса при оштукатуривании стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0,2

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
2

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07  на изменение площади)
шт.
2

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

10

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

20

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

20

на ремонтные работы. 19 этаж

Тип пола 2: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

4.7885

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
4.7885

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
4.7885

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
4.7885

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.88

Тип пола 3 (санузел): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.296

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.296

Гидростеклоизол
м2
34.34

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.296

Гидростеклоизол
м2
34.34

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.296

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.22

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.3009

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке
м2
30.09

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.0708

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2
7.08

Установка противопожарных дверей однопольных глухих
1 м2 проема
17.39

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
7

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл
7

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт.
7

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) 

100 м2
0.078

Сантехнические перегородки

7,8

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.296

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
7.2

Обои высококачественные
м2
806.4

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
7.0424

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.7

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
0.7

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала
м2
70

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

10

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

20

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

20

ремонтные работы (20 этаж)

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 4,07*2,02=8,23т.)
1 м3
4.07

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича(Мусор 0,4*2,02=0,81т.)
1 м3
0.4

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (мусор=44.8*0,05=2.24т)
100 м2
0.448

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 92.0*0,064=5.9т.)
100 м2
0.92

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных (Мусор 516,6*0,02*2,2=22,7т.)
100 м2 покрытия
5.166

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 177,7*0,052=9,2т.)
100 м2 покрытия
1.777

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 241,2*0,028=6,75т.)
100 м2 покрытия
2.412

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 56,7*0,0102=0,58т.)
100 м2 покрытия
0.567

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 149,0*0,029=4,3т)
100 м2 покрытия
1.49

Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 390,2*0,02* 0,7=5,46т.)
100 м2 пола
3.902

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  (Мусор 463,3*0,02=9,26т.)
100 м2 поверхности облицовки
4.633

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 126,0*0,052= 6,55т.)
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
82

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
82

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок
0.43

Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
100 шт. сборных конструкций
0.02

Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит
м3
0.04

Монтаж стальных перемычек
1 т конструкций
0.0545

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
т
0.038

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
т
0.0165

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м
100 м2
0.207

Сантехнические перегородки

м2

20.7

Тип пола I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
2.412

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
2.412

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
2.412

Устройство покрытий из досок паркетных
100 м2 покрытия
2.412

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.67

Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.49

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
1.49

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
0.527

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2
100 м2 пола
0.963

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
1.49

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0.5

Тип пола III (в т.ч.сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.567

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.567

Гидростеклоизол
м2
65.77

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.567

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.567

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.567

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.36

Тип пола IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.21

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
1.21

Устройство плинтусов из плиток керамических

100 м плинтуса
0.45

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.5243

Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке

м2

52.43

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.1776

Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке

м2

17.76

Установка противопожарных дверей двупольных глухих
1 м2 проема
21.78

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм
шт.
9

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл.
9

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт.
9

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
0.448

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м2
44.8

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п.м
0.25

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
м
25

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
11.828

Обои высококачественные

м2

1325

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
11.828

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.6

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
4.133

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в т.ч. сантехн. и помещения)
100 м2 поверхности облицовки
1.007

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.54

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
1.26

Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
1.26

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные
м2
126

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.058

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75
м3
0.1334

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
1 м3 изоляции
2

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху
1 м3 изоляции
0.5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу

1 м3 изоляции
0.5

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Устройство каркаса при оштукатуривании стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
2

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07  на изменение площади)
шт.
2

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

18

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

18,5

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

18,5

ремонтные работы. 21-й этаж

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 60,2*0,05=3,01т)
100 м2
0.602

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 72,8*0,064=4,66т)
100 м2
0.728

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 394.8*0,028=11,05т)
100 м2 покрытия
3.948

Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 394.8*0,02*0,7=5,53т)
100 м2 пола
3.948

Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 157.4*0,052=8.18т)
100 м2 покрытия
1.574

Разборка покрытий полов цементных и бетонных (Мусор 27,61 т)
100 м2 покрытия
5.522

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 29,6*0,0102=0,3т)
100 м2 покрытия
0.296

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 10,34*2,02=20,89 т)
1 м3
10.34

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 70*0,052=3,64т)
100 м2 поверхности облицовки
0.7

Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 189,14*0,02=3,78т)
100 м2 поверхности облицовки
1.891

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
88.65

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км
1 т груза
88.65

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м
100 м2 перегородок
0.38

Укладка перемычек массой до 0,3 т

100 шт. сборных конструкций
0.01

Перемычки железобетонные брусковые
м3
0.02

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) 

100 м2
0.078

Сантехнические перегородки

м2
7.8

Полы Тип I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.298

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
1.298

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
1.298

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
1.298

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
1.35

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки
2.65

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм
100 м2 стяжки
2.65

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2
100 м2 пола
2.65

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
100 м2 покрытия
2.65

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
2.54

Полы Тип III: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0.592

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.296

Гидростеклоизол
м2
34.336

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности
0.296

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
100 м2 покрытия
0.296

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0.22

Полы Тип IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
1.278

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см
100 м2 покрытия
1.278

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
1.01

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
100 м2 проемов
0.602

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м2
140

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п. м
0.334

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
м
33.4

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0.37

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2

36.96

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
100 м2 проемов
0.182

Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке

м2

18.24

Установка противопожарных дверей двупольных глухих
1 м2 проема
17.64

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм

шт.
7

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
компл.
7

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт.
7

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности
4.163

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности облицовки
1.063

Устройство потолков реечных алюминиевых
100 м2 поверхности облицовки
0.296

Смена обоев высококачественных
100 м2 оклеенной поверхности
10.698

Обои высококачественные

2
1198.176

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок)
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.76

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
0.76

Обои высококачественные

м2
85.12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
11.3

Насечка поверхности стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.7

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки
0.7

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала

м2
70

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0.058

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75

м3
0.133

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции
2

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху
1 м3 изоляции
0.5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
1 м3 изоляции
0.5

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.05

Устройство каркаса при оштукатуривании стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.2

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0,05

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
2

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади
шт
2

Установка закладных деталей, весом по 0,5 кг, для крепления кладки перегородок из легкобетонных блоков к существующим конструкциям

шт.

18

Оштукатуривание оконных откосов цементно-песчаным раствором

м2

20

Высококачественная окраска оконных откосов водоэмульсионными составами по оштукатуренной поверхности

м2

20

хозяйственно-бытовая канализация   2 этаж.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм

100 м трубопровода
0.05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
100 м трубопровода
0.07
трубы ПНД  д =50 мм
м
7
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
10 компл.
0.2

Установка смесителей
10 шт
0.2

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
компл.
2
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт.
2
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
10 компл.
0,3
Установка водонагревателей емкостных

1 прибор
1
Монтаж электросушки для рук
1 шт.
2
Электросушки для рук
шт
2

дренажная канализация 2 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода
0.46

Трубы металлопластиковые "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог
м
46
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.02

Трубы металлопластиковые "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог
м
2
Капельные воронки для сброса конденсата  от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запохозапирающим устройством , вступающим  в действие на фазе высыхания
шт

2

Сифон с поворотным шарниром HL-100G (  Д=50мм )

шт

2

Установка воронок сливных диаметром 50 мм

1 воронка
2
внутренние сети горячего водоснабжения 2 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м трубопровода
0.16

Труба PPRC дl=15,0 мм
м
15
Труба PPRC дl=20,0мм
м

1

Кран муфтового R910.1" Д=20мм ( типа  R910*024 ) (Giacomini) или аналог

шт

1

Кран муфтового R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог

шт

3

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода
0.16

внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода 2 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м трубопровода
0.09

Труба PPRC дl=15,0 мм
м
8
Труба PPRC дl=154 мм
м
1
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.02

Труба PPRC дl=25мм
м
2
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода
0.11

Кран муфтовой R910.1" Д=25мм ( типа  R910*025 ) (Giacomini) или аналог
шт
2
Кран муфтовой R910.1/2" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог

шт

6

Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
шт.
1
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.
1
внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода 3 этаж.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м трубопровода
0.09

Труба PPRC дl=15,0 мм
м
8
Труба PPRCl=15 мм
м
1
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.02

Труба PPRC дl=25мм
м
2
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода
0.11

Кран муфтовый R910.1" Д=25мм ( типа  R910*025 ) (Giacomini) или аналог
шт
4
Кран муфтовый R910.1/2" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог
шт
10
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
1
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками 
10 м трубопровода
0.2

на внутренние сети горячего водоснабжения 3 этаж.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м трубопровода
0.16

труба PPRC дl=15,0 мм
м
15
труба PPRC дl=20,0мм
м
1
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода
0.16

Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог
шт
4
хозяйственно-бытовая канализация 3 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
100 м трубопровода
0.03

Труба ПНД  д =50 мм
м
3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
100 м трубопровода
0.12

Труба ПНД  д =100 мм
м
12
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
10 компл.
0.4

Установка смесителей
10 шт.
0.4

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором или аналог
компл.
4
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт
4
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
10 компл.
0.6

Установка водонагревателей емкостных
1 прибор
1
Накопительный  водонагреватель Stiebel Eltron  типа HFA30E или аналог
шт
1

Монтаж электросушки для рук
1 шт.
2
Электросушки для рук
шт
2

дренажная канализация 3 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода
0.7

Труба металлопластиковая "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог
м
70
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.02

Труба металлопластиковая "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог
м
2
Установка воронок сливных диаметром 50 мм
1 воронка
2
Капельная воронка для сброса конденсата  от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запахозапирающим устройством , вступающим  в действие на фазе высыхания
шт
2

Сифон с поворотным шарниром HL-100G (  Д=50мм )
шт
2
внутренние сети горячего водоснабжения 20 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м трубопровода
0.04

Труба PPRC дl=20,0мм
м
4
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода
0.04

Кран муфтовый R910.1" Д=20мм ( типа  R910*024 ) (Giacomini) или аналог
шт
1
Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог

шт

5

дренажная канализация 20этаж.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода
1.04

Труба металлопластиковая  "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог
м
104
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.02

Труба металлопластиковая  "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог
м
2
Капельная воронка для сброса конденсата  от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запахозапирающим устройством , вступающим  в действие на фазе высыхания

шт

2

Установка воронок сливных диаметром 50 мм
1 воронка

2

Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм )
шт.

2

хозяйственно-бытовая канализация 20этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм

100 м трубопровода

0.04

Труба ПНД  д =50 мм
м

4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
100 м трубопровода
0.16

Труба ПНД  д =100 мм
м
16
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
10 компл
0.3

Установка смесителей
10 шт
0.3

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором

компл
3
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт.
3
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
10 компл
0.5

Установка писсуаров настенных
10 компл
0.2

Установка водонагревателей емкостных
1 прибор
2
Накопительный  водонагреватель Stiebel Eltron  типа HFA30E или аналог
шт
1

Накопительный  водонагреватель Stiebel Eltron  типа HFA80E или аналог

шт

1

Установка раковин  одиночных с подводкой холодной и горячей воды
10 компл
0.2

Установка смесителей
10 шт.
0.2

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
компл
2
Установка насосной установки
1 насос
2
Канализационная установка типа Sololift2  WC-1 или аналог

1

Канализационная установка типа Sololift2  WC-1 или аналог

1

Монтаж электросушки для рук
1 шт.
3
Электросушки для рук
шт
3

внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода  20 этаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м трубопровода
0.16

Труба PPRC д=15,0 мм
м
12
Труба PPRC д=15,0 мм
м

4

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.04

Труба PPRC д=25,0 мм
м
4
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода
0.2

Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
шт.
1
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
1
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками

10 м трубопровода
0.3

Теплоизоляция АСЕ 13*35 ( Ду 25)
м
3,3
внутренние сети горячего водоснабжения (16,17,18,19,21 этажи)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м трубопровода
0.74

Труба PPRC д=15,0 мм
м
60
Труба PPRC д=20,0 мм
м
14
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.3

Труба PPRC д=25,0 мм
м
30
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода
1.04

Кран муфтовый R910.1" Д=20мм ( типа  R910*024 ) (Giacomini) или аналог
шт
6
Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini) или аналог

шт
22
дренажная канализация (16,17,18,19,21  этажи)
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм

100 м трубопровода
5.2

Труба металлопластиковых "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог
м
520
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм
100 м трубопровода
0.1

Труба металлопластиковых "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог
м
10
Установка воронок сливных диаметром 50 мм
1 воронка
20

Капельная воронка  HL21 для сброса конденсата  от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запохозапирающим устройством , вступающим  в действие на фазе высыхания
шт
20
Сифон с поворотным шарниром HL-100G (  Д=50мм)
шт
20
хозяйственно-бытовая канализация (16,17,18,19,21этажи)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
100 м трубопровода
0.38

Труба ПНД  д =50 мм
м
38
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
100 м трубопровода
0.25

Труба ПНД  д =100 мм
м
25
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
10 компл
2.5

Установка смесителей
10 шт.
2.5
Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
компл.
25
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт.
25
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
10 компл.
3.1

Установка водонагревателей емкостных
1 прибор
6
Установка писсуаров настенных
10 компл.
1,2
Установка насосной установки
1 насос
1
Канализационная установка типа Sololift2  C-3или аналог
шт
1

Монтаж электросушки для рук
1 шт.
14
Электросушки для рук
шт
14

внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода (16,17,18,19,21 этажи )

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м трубопровода
0.86

Труба PPRC д=15,0 мм
м
72
Труба PPRC д=15,0 мм
м
14
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопровода
0.22

Труба PPRC д=25,0 мм
м
22
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м трубопровода
1.08

Кран муфтовый R910.1" Д=25мм ( типа  R910*025 ) (Giacomini) или аналог
шт
15
Кран муфтовый R910.1/2"Д=15мм ( типа  R910*025 ) (Giacomini) или аналог
шт
69
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт.
6

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
10 м трубопровода
0.3

Теплоизоляция АСЕ 13*35 ( Ду 25)
м
3,3
электроосвещение

2 этаж

Щиток рабочего освещения ЩО

шт
2

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг

шт
2

Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ

шт

2

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

шт

2

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт

0.47

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт

0.1

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4

100 шт

0.21

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2

100 шт

0.21

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

шт

25

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

шт

20

Коробка ответвительная

шт

95

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

6.5

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

4

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м
6,5

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м
4

3 этаж

Щиток рабочего освещения ЩО

шт
2

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг

шт

2

Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ

шт

2

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

шт

2

Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт

0.48

Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт

0.03

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4

100 шт

0.14

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2

100 шт

0.09

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт

0,14

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт

0,14

Коробка ответвительная

шт

70

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

5
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

2.5

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м
5
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м
2,5
Питающие сети (для всех этажей)

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

1
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг

100 м кабеля

2
Типовой этаж (6 этажей)

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг

шт
12
Щиток рабочего освещения ЩО

шт
12
Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ

шт

12

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

шт

12

Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4

100 шт

5.52

Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт

0.18

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4

100 шт

1.08

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2

100 шт

1.2

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт
1,02
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт
1,44
Коробка ответвительная

шт
780

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м
54
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м
30
Провод в коробах, сечением до 6 мм2

100 м
54
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м
30
Материалы 2 этаж

Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА

шт

47
Светильник потолочный LZ 236 с рассеивателем из поликарбоната с 2 люминесцентными лампами мощностью 36Вт с ЭПРА

шт
7
Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт

шт
21
Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт

шт
21
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")

шт
1
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")

шт
2
Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт
6
Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт
190
Лампа люминесцентная линейная TLD 36W c цоколем G13 ("Philips") или аналог
шт
14
Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог
шт
21
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0.8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2

1000 м
0,2
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2

1000 м
0.05

Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт
25
Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт
20
Коробка ответвительная У197

шт
95
Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10

м
650
Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10

шт
20
Тройник для миниканала ТМС 22х10

шт
25
Заглушка для миниканала ТМС 22х10

шт
10
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм

10 м

40
Материалы 3 этаж

Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА

шт
48
Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт

шт
14
Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт

шт
9
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")

шт
1
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")

шт
2
Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт
6
Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт
192
Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог
шт
9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м
0.5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2

1000 м
0.2

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2

1000 м
0.05

Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт
14
Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт
14
Коробка ответвительная У197

шт
70
Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10

м
500
Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10

шт
10
Тройник для миниканала ТМС 22х10

шт
15
Заглушка для миниканала ТМС 22х10

шт
10
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм

10 м

25
Питающие сети (для всех этажей)

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
1000 м
0.1
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
1000 м
0.2
Типовой этаж (6 этажей)

Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА
шт.
552
Светильник потолочный PRS/R  LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт
шт.
108
Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт
шт.
120
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет")
шт.
6
Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет")
шт.
12
Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт.
36
Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог
шт.
2220
Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог
шт.
120
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
1000 м
6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
1000 м
1.8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
1000 м
0.6
Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт.
102
Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог
шт.
144
Коробка ответвительная У197
шт.
780
Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10
м
5400
Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10
шт.
120
Тройник для миниканала ТМС 22х10
шт.
150
Заглушка для миниканала ТМС 22х10
шт.
60
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
10 м
300
приобретение и установка силового электрооборудования. 
Щит распред. ЩС17эт
шт
5
Щит распред. ЩС2эт
шт
1
Щит распред. ЩС3эт
шт
1
Щит распред. ЩС20эт
шт
1
Шкаф управления и регулирования
1 шкаф
8
Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог
шт
9
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
9
Щиток питания Щ1
шт
72
Шкаф управления и регулирования
1 шкаф
72

PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000 или аналог

шт
300
PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000 + Батарейный модуль B SEP 36-A3 или аналог

шт
1
Преобразователь массой до 0,15 т
1 шкаф
351
Щиток питания Щ2
шт
1
Щиток питания пожарный Щп1
шт
1
Щиток Щох
шт.
1
Щит ЩАВР1
шт
1
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м кабеля
39
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м кабеля
81,5
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
шт
5004
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
100 м
39
Розетка штепсельная трехполюсная
100 шт
21,32
Короба пластмассовые шириной до 40 мм
100 м
33
Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
1 т
3,2
Консоль
100 шт
4,18
Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг
100 шт
0,32
Коробка кабельная соединительная или разветвительная
1шт
24
материалы

Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5
м
12000
Кабель ВВГнг-ls-660 5*2.5

м

50

Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
м
3900
Розетка  BRAVA  7648R или аналог
шт
1078
Розетка  BRAVA  7648В или аналог
шт
1054
Каркас под розетку  BRAVA или аналог
шт
3216
Кабель-канал 140*50
м
3300
Кабель-канал 140*50 DKC
м
3300
Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 60мм 09510
шт
1650
Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 120мм  01410
шт
1650
Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412
шт
1650
Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40
шт
1650
Лоток перфорир. 2000*200*80 ДКС 35314 или аналог
м
1600
Консоль ВМ 34185 или аналог
шт
418
ПрофильPSL 34128 
шт
32
Коробка НР-70
шт

24
Зажим WAGO или аналог
шт
5000
приобретение и установка силового электрооборудования. Корпус 1А. Типография

Щит распределит.  ЩТ1
шт
1

Шкаф управления и регулирования
1 шкаф
1

Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог
шт
1

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт
1

Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А
шт
3
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
шт
3
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля
17.7
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

шт

70

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг

100 м кабеля
0.6
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м
0.1
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм

100 м
0,05

Розетка штепсельная трехполюсная

100 шт
0,45

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

1

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

шт

10

материалы

Кабель ВВГнг-ls-660 2*1,5
м

50

Кабель ВВГнг-ls-660 3*1,5
м

300

Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5
м

810

Кабель ВВГнг-ls-660 4*1,5
м

100

Кабель ВВГнг-ls-660 5*1,5
м

450

Кабель ВВГнг-ls-660 5*2,5
м

30

Кабель ВВГнг-ls-660 5*6,0
м

30

Кабель ВВГнг-ls-660 1*2,5
м
30
Кабель ВВГнг-ls-660 1*6
м
30
Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
м
10
Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
м
5
Розетка  BRAVA  76482R или аналог
шт
20
Розетка  BRAVA  76482В или аналог
шт
1054
Каркас под розетку  BRAVA или аналог
шт
64
Розетка 315RS6 16A 380B или аналог
шт
3
Кабель-канал 140*50 DKC
м
100
Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 60мм 09510
шт
48
Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 120мм  01410
шт
48
Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412
шт
50
Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40
шт
50
Коробка НР-70
шт
10
Зажим WAGO или аналог
шт
50
приобретение и монтаж силового электрооборудования

Щит распределительный для вентиляции (аналог ЩС 2эт)
компл.
8

Шкаф управления и регулирования
1 шкаф
8

Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог
шт.
8

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
шт.
8

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
100 м
65.12
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
100 м
8.06
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
100 м
6.5
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м кабеля
17.44
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт.
208
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
1 шт.
32

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
1 шт.
224

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
100 м
4.85
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
100 м
26.65
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
100 м
41.68
Розетка штепсельная трехполюсная
100 шт.
0.16
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10

1 шт.

16

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт.

16

материалы

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк
1000 м
1.75
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE)
1000 м
0.4
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N,PE)
1000 м
0.4
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)
1000 м
0.16
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(PE)
1000 м
0.24
Провод ПВ3 1х2,5 мм2
м

650
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
1000 м
0.48
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2
1000 м
5.312
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
1000 м
0.08
Кабель силовой гибкий Герда-КВ 3х0,75 или аналог
1000 м
160
Кабель силовой гибкий экранированный Герда-КПнг-HF 3х0,75 или аналог 
1000 м
80
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
м

485
Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=20 мм
м

2665
Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=40 мм
м

3328
Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=40 мм
м

390
Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм
10 м
45

Муфта герметичная
шт.
144

Электрическая розетка "BRAVA" 76482B или аналог
шт.
16

2 модуля , тип 75020W
шт.
16

Рамка на 2 модуля , тип 75010W
шт.
16

Коробка распаечная с клеммниками КСП-10

шт.

16

Выключатель одноклавишный открытой установки

шт.

16




	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы применяемых материалов.

Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции.

	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Проектная и рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) представляется Заказчиком победителю конкурса при заключении Договора. 


	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корпус 1А: 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажи.

	РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с требованиями договора.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ должно проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Наличие свидетельства СРО


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Сдача и приемка работ оформляется  по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Рабочие чертежи

Раздел «Архитектурные решения» 3301-1А-АР1
	12,875 н.л.


