Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку мобильного санитарного пропускника типа СМ-10 для нужд ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цель работ: поставка мобильного санитарного пропускника СМ10 (далее СМ10).

2. Сроки поставки: не позднее 31 декабря 2012 года.

3. Адрес поставки: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, а/я 5.

4. Объем поставки:

- мобильный санитарный пропускник СМ10 – 1 шт.;

- исполнительная и эксплуатационная документация – 2 шт.

5. Технические характеристики СМ10:

| # | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество обслуживаемого персонала | 10 человек одного пола, работающих в две смены |
| 2 | Выполняемые функции | - переодевание персонала; - проведение радиационного контроля кожных покровов и спецодежды персонала; - проведение санитарной обработки персонала; - проведение контроля допуска персонала в зону строгого режима. |
| 3 | Мобильность | Санпропускник должен быть установлен на автомобильный полуприцеп, также конструкция санпропускника должна предусматривать возможность транспортирование морским и железнодорожным транспортом. |
| 4 | Электропитание/полная электрическая мощность: | 3-х фазное, 280 В, 50 Гц / не более 30 КВт |
| 5 | Климатическое исполнение | УХЛ по ГОСТ 15150 |

6. дополнительные требования:

- все оборудование должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и нормами для безопасного применения и эксплуатации на территории РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, подтверждение их качество, копии которых должны поставляться в комплекте с исполнительной и эксплуатационной документацией;

- должен быть предусмотрен отвод Ду 25 для приема водоснабжения в бак;

- должны быть предусмотрены два бака для воды, объемом не менее 2 м3;

- должен быть предусмотрен био-туалет;

- должно быть предусмотрено автономное питание СМ10;

- колористическое решение СМ10 должно быть выполнено в корпоративных цветах ФГУП «РосРАО»;

- приемка СМ10 будет производиться ФГУП «РосРАО» по результатам заводских испытаний. Заводские испытания должны быть выполнены до погрузки и отправки СМ10 ФГУП «РосРАО», в присутствии и с участием представителей ФГУП «РосРАО».