«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по управлению 

собственными силами  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1»)

____________     Н.В. Петренко
                                                                                                                         от   «__» ________ 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 055/06/2014 «Поставка металлопроката для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск
2014
Техническое задание 

1. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Арматура 8А1 ГОСТ 5781-82
	т
	2

	2
	Арматура 10 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	2

	3
	Арматура 10 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	2

	4
	Арматура 12 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	10

	5
	Арматура 16 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	5

	6
	Арматура 22 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	1

	7
	Арматура 25 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	20

	8
	Арматура 32 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	25

	9
	Двутавр 20К1 СТО АСЧМ 20-93 ст. 3
	т
	3,2

	10
	Двутавр 35 Б1 СТО АСЧМ 20-93 ст. 3
	т
	2,5

	11
	Двутавр 55Б1 СТО АСЧМ 20-93 ст. 3
	т
	6,3

	12
	Лист 2 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	3

	13
	Лист 3 ГОСТ 19903-74 Ст3сп5
	т
	1,5

	14
	Лист 4 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	30

	15
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	15

	16
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	8

	17
	Лист 12 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	5

	18
	Лист 14 ГОСТ 19903-90 ст. 3
	т
	3

	19
	Лист 20 ГОСТ 19903 ст3
	т
	2

	20
	Уголок 50х5 ГОСТ8509-93 ст3
	т
	7

	21
	Уголок 63х5 ГОСТ 8509 ст3
	т
	3

	22
	Уголок 63х6 ГОСТ 8509 ст3
	т
	1

	23
	Уголок 75х6 ГОСТ8509-93 ст3
	т
	5

	24
	Уголок 90х8 ГОСТ 8509-93 ст. 3
	т
	2

	25
	Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93
	т
	2

	26
	Уголок 100х10 ГОСТ 8509-93
	т
	10

	27
	Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78 ст10
	т
	5

	28
	Швеллер 10 ГОСТ 8240-97
	т
	2

	29
	Швеллер 12 ГОСТ 8240-97
	т
	6

	30
	Швеллер 14 ГОСТ 8240-97
	т
	7

	31
	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 ст. 3
	т
	4

	32
	Швеллер 20 ГОСТ 8240-97 ст. 3
	т
	3


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.09.2014г., отдельными партиями до 20 (Двадцати) тонн в течение 5 (Пяти) дней после получения заявки от Покупателя
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 17.07.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару: 
- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: _____________________________________А.Н. Ковалев
