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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку коробки  распаянные, дюбель нейлон.. светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Наименование 
	Описание 
	Примечание

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)


	.  Поставка коробки  распаянные, дюбель нейлон.. светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ,
	

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1.692389-74 руб. В цену товара включены стоимость товара, расходы на поставку, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, НДС.
	

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки партии товара.
	

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	 
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 45 календарных дней со дня подписания договора.

	

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области, Южное шоссе, 20Б. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется автотранспортом Поставщика и за счет средств Поставщика. 
	

	Требования к участникам закупки
	-быть правомочным заключать договора;

-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;

-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом, заключаемого договора;

-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;

-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам коробки  распаянные, дюбель нейлон.. светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	


Техническое задание
на поставку коробки  распаянные, дюбель нейлон..светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ,
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Лампа автомобильная А12-21-3 ТУ16-545.235-83
	шт
	30

	2
	ЛАМПА ГАЛОГЕННОВАЯ PHILIPS R7S 100W
	шт
	10

	3
	Лампа люминисцентная ЛД18 G13 ТУ 3467-004-99981859-09 дневная
	шт
	150

	4
	Лампа ДРЛ Philips 400вт HPL-N E40 Китай
	шт
	5

	5
	Лампа автомобильная А12-5 ELEKTRA Китай
	шт
	30

	6
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 9W Е14
	шт
	60

	7
	ЛАМПА ГАЛОГЕННОВАЯ PHILIPS R7S 150W
	шт
	10

	8
	Лампа люминисцентная Philips TLD36/33-640 G13
	шт
	1000

	9
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15W Е27
	шт
	100

	10
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR SH-20-840 20w Е27
	шт
	80

	11
	Лампа зеркальная R63 40w E27 PILA Корея
	шт
	60

	12
	ЛАМПА НАК.Б220-230-75 ИЖШЦ675310.002ТУ
	шт
	240

	13
	Лампа PHILIPS 50w 220v G5.3 Польша
	шт
	100

	14
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR 30W SH-30-840-E27
	шт
	250

	15
	Лампа сигнальная AD-22-DS 230/240 (красная) IEK
	шт
	4

	16
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR 20W SH-20-827-E27
	шт
	120

	17
	Лампа энергосберегающая ECOLA 40W Китай
	шт
	100

	18
	ЛАМПА НАК.Б220-230-40 ПФМР.675313.073ТУ
	шт
	240

	19
	Лампа зеркальная R63 60W E27 Philips
	шт
	50

	20
	Лампа ртутная ДРЛ250 Е40 ТУ 3467-001-49481859-08
	шт
	250

	21
	ЛАМПА НАК.Б230-240-60
	шт
	240

	22
	Лампа накаливания Philips A55 60W FR E27 Польша
	шт
	200

	23
	ЛАМПА КГ220-500-5
	шт
	10

	24
	ЛАМПА СD220V 50W G9 (КАПСУЛЬ)
	шт
	50

	25
	Лампа люминисцентная Philips TLD18/33-640 G13
	шт
	500

	26
	ЛАМПА НАК.В230-240-25/Е27 МАТОВАЯ
	шт
	100

	27
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 13W E14
	шт
	60

	28
	Лампа сигнальная AD-22-DS 230/240 (зеленая) IEK
	шт
	4

	29
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО01-2Х40
	шт
	20

	30
	Светильник табло световое БЛИК-С ВЫХОД
	шт
	5

	31
	СВЕТИЛЬНИК ОБН-150 (ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦ.НАСТЕН)
	шт
	2

	32
	СВЕТИЛЬНИК АRS/S 4Х18 ПОТОЛОЧН.
	шт
	4

	33
	Светильник АRS/S 2Х36
	шт
	8

	34
	Светильник ARS/S 436 4x36 КНР
	шт
	10

	35
	Светильник ARS/S 2x36 15623610 Китай
	шт
	24

	36
	Светильник для сауны Ensto AVH11 1x60W E27 IP44 (до 125гр)
	шт
	45

	37
	Светильник ARS/S 4x18 накладной зеркальный Китай
	шт
	10

	38
	Светильник ЛПО-2х36-012 ТУ 3461-001-39522915-06
	шт
	6

	39
	Светильник ARS/R 4х18 встраиваемый КНР
	шт
	50

	40
	СВЕТИЛЬНИК АRS/S 4Х36 ЗЕРКАЛЬНЫЙ
	шт
	4

	41
	Светильник ARS/S 4x36 накладной зеркальный Китай
	шт
	10

	42
	Светильник аккумуляторный БС-973-2х6 ТУ 3461-007-54762960-03
	шт
	6

	43
	Светильник ARS/S 1x36 15613610 Китай
	шт
	10

	44
	СВЕТИЛЬНИК НББ 2Х60
	шт
	6

	45
	СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ (АККУМ.) 1Х18 С ВЫКЛ.
	шт
	10

	46
	ДЮБЕЛЬ 10Х50
	шт
	1000

	47
	Сжим ответвит. У734М 16-35/16-25 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	48
	СЖИМ КАБЕЛЬН.У-739
	шт
	50

	49
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.М6
	шт
	50

	50
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.М4
	шт
	50

	51
	ДЮБЕЛЬ 6Х35
	ПАЧКА
	2

	52
	Сжим ответвительный У870М У3 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	53
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.10-8 ГОСТ7386-70
	шт
	50

	54
	Сжим ответвительный У733М У3 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	55
	ДРОССЕЛЬ 1И36/40 34-61-002-05014352-
	шт
	10

	56
	Колодка удлинителя MAKEL 131 3 гн. с/з Турция
	шт
	10

	57
	ДРОССЕЛЬ 1И-400ДРЛ
	шт
	10

	58
	ДРОССЕЛЬ PHILIPS BTA 36W 220V
	шт
	200

	59
	Стартер OSRAM ST-111 4-65,80W/220-240V Польша
	шт
	100

	60
	Стартер OSRAM ST-151 4-22W Германия
	шт
	500

	61
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V Нидерланды
	шт
	100

	62
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220-240V Нидерланды
	шт
	100

	63
	ДРОССЕЛЬ ПРА 1И 125 ДРЛ
	шт
	20

	64
	СТАРТЕР РНILIРS 4Х22W
	шт
	100

	65
	Дроссель ПРА 1x36W S220-240V Helvar Германия
	шт
	50

	66
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-16-051 О/ПР.1КЛ.
	шт
	10

	67
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 2ХКЛАВИШНЫЙ
	шт
	50

	68
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1 КЛАВИША
	шт
	100

	69
	Выключатель А16-001поворотный
	шт
	20

	70
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИМА 250В 6А О/П 1КЛАВИШНЫЙ
	шт
	15

	71
	ПЕРЕНОСКА НА КАТУШКЕ 40М
	шт
	3

	72
	ВИЛКА ЕВРОСТАНДАРТ
	шт
	20

	73
	Удлинитель SK-4x50 16А 50м на катушкеКитай
	шт
	2

	74
	ПЕРЕНОСКА 30М
	шт
	3

	75
	Удлинитель UNIVersal BEM-250 4 гнездо 50 м Китай
	шт
	5

	76
	ХОМУТ-СТЯЖКА (Д/КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ)
	шт
	5000

	77
	УДЛИНИТЕЛЬ 5М 3РОЗ.ЕВРО
	шт
	1

	78
	ДЮБЕЛЬ 8Х40 ПЛАСТ.С УСОМ
	шт
	1000

	79
	Розетка-таймер BND-50/SG65
	шт
	10


	80
	Коробка распаячная TYCO 67010 (60х40)
	шт
	20

	81
	Коробка распаячная TYCO 67020 (70х50)
	шт
	100

	82
	РОЗЕТКА НАСТЕН.IР67 3Р+N+Т 220/380В 16А
	шт
	20

	83
	Коробка распаячная TYCO 67045 IP54 100х100х50 открытая установка
	шт
	100

	84
	РОЗЕТКА О/П МАКЕL С/З
	шт
	10

	85
	Патрон подвесной фарфор.НК-05 Е27 ТУ6-05-1681-97
	шт
	20

	86
	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 3-РОЖКОВАЯ ОТКР.ПРОВ.
	шт
	100

	87
	Коробка разветвительная 100х100х40 IP20 с крышк.
	шт
	20

	88
	Вилка MAKEL угловая с заземлением Турция
	шт
	100

	89
	Коробка КРК 70х30 3-рожковая открытой проводки Китай
	шт
	10

	90
	Патрон карболитовый настенный Е27 Китай
	шт
	30

	91
	Патрон фарфоровый Е40 Голиаф УХЛ2
	шт
	15

	92
	Коробка разветвительная 70х70 IP55
	шт
	20

	93
	Патрон карболитовый подвесной Е27
	шт
	50

	94
	Розетка MAKEL 2-местная с/з о/п с/к Турция
	шт
	10

	95
	Кабель-канал 16х16 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	50

	96
	Клипса для труб 32 мм Китай
	шт
	200

	97
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.6х150
	ПАЧКА
	10

	98
	Клипса для труб 16 мм
	шт
	200

	99
	Клипса 20мм с защелкой Китай
	шт
	200

	100
	Кабель-канал 25х16 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	80

	101
	Клипса для труб 40 мм Китай
	шт
	200

	102
	Кабель-канал TPlast 12х12 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	200

	103
	Хомут нейлонов.д/крепл.кабеля 4.8х300 NAVIGATOR
	ПАЧКА
	10

	104
	Клипса для труб 25 мм ТУ 2248-001-57453845-09
	шт
	200

	105
	Фонарь налобный Фотон SH-0407-01 Китай
	шт
	20

	106
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-100 1-клавишный открытой провод
	шт
	30

	107
	Дюбель пластмассовый 4BS-K 8x49 Китай
	шт
	500

	108
	Устройство балластное Feron ЛЛ 1х36 ЭПРА ЕВ51S Китай
	шт
	50

	109
	Труба гофрированная с протяжкой Ф50 ТУ3491010470
	м
	300

	110
	Наконечник ТМЛ-16-6-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	111
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 5-10 ПОД КАБЕЛЬ
	шт
	5000

	112
	Устройство балластное Feron ЛЛ 2х18 ЭПРА ЕВ52 Китай
	шт
	50

	113
	Труба гофрированная с протяжкой Ф40 ТУ 3491-010-47022248-2003
	м
	100

	114
	Устройство балластное Feron ЛЛ 2х36 ЭПРА ЕВ52 Китай
	шт
	50

	115
	Труба гофрированная с протяжкой Ф25 ТУ 3491-010-47022248-2003
	м
	150

	116
	Наконечник ТМЛ-4-5-3 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	117
	Дюбель универсальный U-FIX 6х52 Китай
	шт
	500

	118
	Дюбель-стяжка 5х10
	ПАЧКА
	20

	119
	Наконечник ТМЛ-6-5-4 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	120
	Дюбель универсальный 4BS-K 6х41
	шт
	500

	121
	Труба гофрированная с протяжкой Ф16 ТУ 2248-003-18461115-2010
	м
	350

	122
	Труба гофрированная с зондом Ф20 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	100

	123
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	124
	Труба гофрированная с протяжкой Ф25 ТУ 2247-003-14192316-2005
	м
	150

	125
	Лампа энергосберегающая ECOLA Z7SV26ECB E27
	шт
	100

	126
	Лампа OSRAM 250W E40
	шт
	30

	127
	Лампа люминисцентная PHILIPS TL-D 18W/54-765
	шт
	500

	128
	Лампа бактерицидная ДБМ-30
	шт
	6

	129
	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦ.РТУТН. ЛБ-18 ТУ16-545.388-82
	шт
	200

	130
	Лампа бактер. NAVIGATOR NTL-T8-30-UVC G13 Китай
	шт
	6

	131
	Лампа люминисцентная ртутная ЛД40 ГОСТ 6825-91
	шт
	100

	132
	Удлинитель ВЕМ-250 4х30м с заземляющими контактами катушка
	шт
	3

	133
	Труба гофрированная с протяжкой Ф32 ТУ 2248-003-80098183-2007 оранжевая
	м
	100

	134
	Кабель-канал TPlast 25х25 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	600

	135
	Розетка LEZARD 0001 открытая проводка;с заземляющими контактами
	шт
	30

	136
	Труба гофрированная с протяжкой Ф20 ТУ 2247-008-57453845-2009
	м
	200

	137
	Труба гофрированная с протяжкой Ф32 ТУ 2247-008-57453845-2009
	м
	50

	138
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	100

	139
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 36W/54-765 G13 T8
	шт
	500

	140
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 75W E27
	шт
	200

	141
	Дюбель универсальный U-FIX 8х52
	шт
	500

	142
	Кабель-канал TPlast 16х16 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	600

	143
	Лампа светодиодная JazzWay PLED-A60 11W E27
	шт
	20

	144
	Лампа светодиодная VARTON EB122102115 LED 15W E27
	шт
	20

	145
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 16W/827 E27 6U оригинал
	шт
	200

	146
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 20W/827 E27 6U оригинал
	шт
	200

	147
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 14W/827 E27 2U оригинал
	шт
	200

	148
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/865 E27 2U оригинал
	шт
	200

	149
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/827 E27 2U оригинал
	шт
	200

	150
	Коробка установочная Gusi Electric C3E3 68x45 (под ГК)
	шт
	50

	151
	Светильник светодиодный BAT-LSL-01-090-W-220 VAC-IP65 уличный
	шт
	20

	152
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-7W-3K-220V
	шт
	20

	153
	Лампа светодиодная BULB XF-BG-E27-10W-3K-220V
	шт
	30

	154
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-13W-3K-220V
	шт
	30

	155
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-20W-3K-220V
	шт
	20

	156
	Светильник NBL-01-60-E27 60W
	шт
	20

	157
	Дюбель пластик 12х60 Mupro
	шт
	500
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	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







