Приложение № 9

к договору №

от

ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНЫМ ПРОГРАММАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Настоящие требования устанавливают цели, основные принципы, требования к структуре, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения частных программ обеспечения качества на этапе проектирования АЭС.

В случае отсутствия описания какой-либо деятельности при разработке программ или проведении проверок (аудитов) должны быть даны необходимые обоснования и разъяснения.

Обязанности подрядных проектных и конструкторских организаций и их субподрядчиков заключаются в:

- обеспечении качественного выполнения работ с соблюдением действующих правил и норм, своевременного, выполнения проектных работ в объеме заключенных договоров с учетом требований технических заданий;

- привлечении, финансировании и координации деятельности субподрядчиков с учетом требований настоящей программы;

- обеспечении эффективного выполнения программы обеспечения качества;

- организации проверки выполнения программы обеспечения качества, как внутри организации, так и у субподрядчиков, а также подготовки корректирующих мер и контроле их выполнения.

Исполнитель несет ответственность за разработку и выполнение своей частной программы обеспечения качества и программ обеспечения качества своих субподрядчиков.

Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги при проектировании Белорусской АЭС, разрабатывают, утверждают и выполняют свои программы обеспечения качества в зависимости от специфики выполняемых работ и предоставляемых услуг.

Ответственность за выполнение требований и положений частных программ обеспечения качества возлагается на руководство и непосредственных исполнителей работ из персонала организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги.

Частные программы для проектирования должны содержать направления деятельности по обеспечению качества указанные в них, и охватывать всю деятельность предприятия, обеспечивающую качество выполнения работ на каждом этапе проектирования АЭС.

В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания или приведены следующие данные:

- политика в области обеспечения качества, подписанная первым руководителем предприятия;

- назначение;

- область действия программы, включая перечень систем (элементов) АЭС важных для безопасности, входящих в область действия этой частной программы или ссылку на существующий перечень;

- термины и определения;

- перечень принятых сокращений;

- ссылочные документы (нормативные ссылки);

- организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации (ЭО) и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО:

- обязанности руководителей и специалистов поставщика (подрядчика);

- организация управления качеством деятельности поставщика (субпоставщика), подрядчика (субподрядчика), организация обеспечения качества;

- взаимоотношения с внешними организациями;

- комплектование и подготовка работников (персонала);

- нормативные документы (структура и перечень действующей нормативной документации в организации или на предприятии);

- управление документами;

- контроль проектирования;

- управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, конструкций, а также предоставляемыми услугами;

- контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, конструкций, а также предоставляемых услуг;

- производственная деятельность;

- инспекционный контроль;

- контроль испытаний;

- метрологическое обеспечение;

- обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик;

- обеспечение надежности;

- контроль несоответствий;

- корректирующие меры;

- записи по качеству;

- проверки, аудиты (внутренние и внешние);

- организационная структура предприятия;

- перечень действующих на предприятии процедур управления;

- перечень действующих на предприятии рабочих процедур (процедуры выполнения и контроля качества работ).

В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания выполнения соответствующей деятельности с привязкой к существующей структуре и ответственности, действующей нормативной документации, установленным взаимоотношениям.

Организация, выполняющая работы или предоставляющая услуги на этапе проектирования АЭС, должна внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 или соответствующему ему национальному аналогу. Программа обеспечения качества данной организации может содержать ссылки на соответствующие элементы системы качества, процедуры СМК и краткие описания соответствующих процедур обеспечения  качества.

Частная программа обеспечения качества вводится в действие соответствующим приказом по организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги, и является стандартом.

Согласование с Заказчиком, ввод в действие частных программ обеспечения качества осуществляется до начала работ, регламентируемых в данных программах.

1 Раздел «Политика в области обеспечения качества»

1.1 Программа обеспечения качества должна начинаться с Политики предприятия в области обеспечения качества, которая должна быть сформулирована руководством предприятия в письменном виде таким образом, чтобы она отражала связь основной цели – обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС – со всеми направлениями деятельности по обеспечению качества работ и услуг.

1.2 В Политике руководство предприятия должно, в соответствии с рекомендациями Руководств МАГАТЭ по безопасности АЭС, подтвердить обязательство разрабатывать и обеспечивать деятельность по обеспечению качества в строгом соответствии с программой обеспечения качества по конкретной АЭС в рамках эффективно функционирующей системы управления качеством организации, предприятия.

1.3 В Политике должны быть сформулированы основные цели и методы достижения надлежащего качества, включая реализацию технических и организационных мер, обеспечивающих своевременное и качественное выполнение работ, в частности:

– планирование выполнения работ;

– оценка потребностей в ресурсах;

– нормативное и документированное обеспечение производства и испытаний;

– метрологическое обеспечение производства и нормоконтроль конструкторской и производственной документации;

– потребность в разработке, квалификации и контроле любых новых производственных процессов;

– обеспечение необходимой квалификация персонала, выполняющего работы, в том числе, персонала осуществляющего контроль качества;

– повышение результативности системы менеджмента качества.

1.4 В Политике должны быть определены задачи, направленные на достижение поставленных целей, методы их решения, включая выполнение следующих принципов:

- руководители должны обеспечивать планирование, общее руководство, ресурсы и поддержку для достижения целей, определенных политикой в области обеспечения качества;

- персонал, выполняющий работу, должен обеспечивать ее качество;

- персонал, производящий оценку, должен определять эффективность процессов руководства и выполнения работы;

- основой обеспечения требуемого уровня качества является предупреждение возникновения дефектов и несоответствий на всех этапах выполнения работ, а не только их выявление, фиксирование и устранение.

1.5 В Политике должны быть определены обязательства руководства по отношению к персоналу и обществу, которые позволят реализовать принятую политику в области обеспечения качества, в т.ч.:

- обязательство довести до каждого своего сотрудника, независимо от его служебного ранга, понимание того, что в случае возникновения нештатных ситуаций, которые могут повлиять как на качество выполняемых работ, так и на ядерную, радиационную, техническую, промышленную, пожарную и экологическую безопасность АЭС, он ни в коем случае не должен скрывать, а, наоборот, должен информировать свое непосредственное руководство и своего Заказчика о возникновении таких ситуаций;

- ответственность высшего руководства за планирование, организацию и контроль деятельности по обеспечению качества, в т.ч. регулярный пересмотр и выпуск новых редакций программ обеспечения качества с целью достижения непрерывных улучшений;

- формулирование и культивирование принципов внедрения требований по качеству в повседневную работу и обеспечение выполняющих работу необходимой информацией, средствами и поддержкой;

- определение ответственности руководства за реализацию принятой политики, включая персональную ответственность руководителя организации за выполнение принимаемых решений в области качества.

1.6 Политика в области обеспечения качества должна подписываться руководством предприятия и являться обязательной для всех руководящих работников и непосредственных исполнителей в рамках своей ответственности за выполнение возложенных на них целей и задач по обеспечению качества.

2 Раздел «Общие положения»

2.1 В разделе указывается основание для разработки программы и основные нормативные документы, на основании требований которых она сформирована, указываются принципы, на которых основана деятельность предприятия по обеспечению качества, краткая техническая характеристика (если это целесообразно), другие общие вопросы, связанные с менеджментом качества, определяется область действия программы обеспечения качества в отношении систем (элементов), оборудования и сооружений ,важных для безопасной деятельности АЭС.

2.2 В разделе приводятся ссылки на действующие документы в области качества, на основании и с учетом которых разрабатывалась данная программа обеспечения качества (в том числе  рекомендации руководств МАГАТЭ по безопасности, стандарты серии ISO и др.).

2.3 В разделе «Общие положения» должны быть приведены условия применения дифференцированного подхода к обеспечению качества изделий в зависимости от их влияния на ядерную и радиационную безопасность.

Технические требования к проектной документации  дифференцируются в зависимости от ответственности системы (элемента),  на который распространяются документация, с учетом требований безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Требования по применению категорий качества устанавливаются в соответствии  с  СТО СМК-ПКФ-015-06 «Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС». Используются четыре категории обеспечения качества: 1(QA1), 2(QA2), 3(QA3), 4(QNC). Элементы, находящиеся на границе между установленными категориями обеспечения качества должны быть отнесены к более высокой категории».

Дифференцированность подхода устанавливается в зависимости от категорий качества, а также в зависимости от распространения на изделие требований Норм и Правил в области безопасности:

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г-7-008-89;

- «Правила устройства и безопасности локализующих систем безопасности АЭС» НП-010-98;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» НП-044-03;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» НП-045-03;

- «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» НП-068-05;

- «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций» 
НП-082-07.

На продукцию могут также распространяться требования других Норм и Правил в области безопасности (требования к проектированию сейсмостойких АЭС, требования к грузоподъемным механизмам для АЭС, требования к изготовлению систем вентиляции, электротехнических устройств и изделий АСУ ТП и т.д.), в том числе и требования международных стандартов.

2.4 В разделе «Общие положения» должны быть приведены сведения о порядке пересмотра, внесения необходимых изменений и дополнений в частные программы обеспечения качества.

2.5 В разделе должна быть приведена информация о порядке изучения специалистами организации частной программы обеспечения качества.

3 Раздел «Назначение»

В разделе указывается цель, для которой создается частная программа обеспечения качества.

4 Раздел «Область применения»

Определяется область действия программы обеспечения качества в отношении систем (элементов), оборудования и сооружений, важных для безопасности, деятельности АЭС, и персонала, выполняющего такую деятельность. В целях конкретизации области применения необходимо, например, в приложении или по тексту перечислить эти объекты – оборудование, материалы и изделия с указанием их класса безопасности, на которые распространяется действие программы. Указываются Нормы и Правила по безопасности, требования которых распространяются на деятельность, а так же на приборы, системы, сооружения, здания.

5 Раздел «Сокращения»

В разделе приводятся использованные по тексту сокращения и их полное наименование. Рекомендуется расставлять сокращения в алфавитном порядке.

6 Требования к разделу «Термины и определения»

В разделе приводятся термины и их определения, важные для понимания частной программы обеспечения качества, особенно, если может быть допущено неоднозначное  толкование терминов. При раскрытии терминов и определений должны быть ссылки на нормативный документ, из которого используются термины по тексту. Приоритеты использования нормативной документации – НП-001 другие Нормы и Правила, в области использования атомной энергии. Также при раскрытии определения термином можно использовать Руководства МАГАТЭ  и ISO 9000.

7 Требования к разделу «Ссылочные нормативные документы»

В разделе указываются нормативные документы, которые были использованы при разработке частной программы обеспечения качества. Допускается сделать ссылку на приводимый к частной программе качества перечень действующих по отношению к предприятию нормативных документов. Все использованные при разработке частной программы обеспечения качества нормативные документы должны быть включены в данный перечень.

8 Раздел «Организационно-правовая форма взаимоотношений ЭО и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО, Белорусской АЭС»

В программе обеспечения качества в рамках действующей системы качества, необходимо описать деятельность по следующим направлениям:

  - обязанности;

  - организация управления качеством;

  - взаимоотношения с внешними организациями;

  - организационно-правовая форма взаимоотношений.

8.1 Обязанности

8.1.1 В подразделе «Обязанности» должны быть указаны и определены:

- организационная структура предприятия, включающая подразделение по организации и методическому руководству работами по управлению качеством;

- задачи и основные обязанности руководителей и подразделений предприятия по:

а) распределению внутри предприятия ответственности за выполнение работ, связанных с обеспечением качества;

б) разработке и выполнению политики в области обеспечения качества, программы обеспечения качества, анализу их реализации и на его основе актуализации политики, программы и совершенствования системы управления качеством;

в) организации планирования деятельности по обеспечению качества;

г) обеспечению условий и ресурсов для результативного функционирования системы управления качеством;

д) контролю и оценке достигнутого уровня качества;

- документы, в которых установлены возложенные обязанности, включая исполнителей по подразделениям (должностные инструкции, положения о подразделениях и т.д.);

- документы, в которых определен порядок взаимодействия между подразделениями при выполнении задач, стоящих перед предприятием, включая выполнение работ, влияющих на безопасность АЭС (согласование, контроль, представление информации, соисполнение).

8.1.2 Рекомендуется составить и включить в программу обеспечения качества в виде приложения матрицу распределения ответственности за обеспечение качества, указывающую, какие руководители организации и ее подразделения за какие виды деятельности по основным разделам программы несут ответственность.

8.2 Организация управления качеством

8.2.1 Деятельность предприятия по обеспечению качества основывается на частной программе обеспечения качества, утвержденной до начала регламентируемых ею работ, а также планируемой и реализуемой деятельностью предприятия по качеству в соответствии с этой программой.

8.2.2 В подразделе «Организация управления качеством» должно быть определено и указано следующее:

- все планируемые и осуществляемые направления деятельности предприятия в объеме программы обеспечения качества с применением дифференцированного подхода к обеспечению качества на основе классификации оборудования, систем, сооружений и выполняемых работ по их влиянию на безопасность АЭС;

- для реализации целей предприятия по качеству в программе в соответствующих разделах должны быть описаны:

а) организационная структура управления качеством работ и организована работа подразделений предприятия по видам и направлениям деятельности;

б) полномочия и границы ответственности должностных лиц организаций, предприятий за обеспечение качества работ (руководства, руководителей подразделений и исполнителей) – при этом исключено дублирование подчиненности и дублирование исполнения;

в) полномочия и границы разделения обязанностей по работам поставщиков (субпоставщиков), подрядчиков (субподрядчиков) оборудования, услуг, а также по внутреннему и внешнему контролю выполняемых работ;

г) перечень основных нормативных документов системы управления  качеством и управление этими документами;

- показатели качества деятельности предприятия, которые используются при проверках, оценках, анализе;

- план (программа) выполнения работ по обеспечению качества на предприятии;

- осуществление деятельности по обеспечению качества (указать принципы управления качеством);

- соблюдение принципов организации деятельности по обеспечению качества - при выполнении конкретной работы ответственность за обеспечение качества результатов этой работы возлагается на исполнителей, которым поручено выполнение работы, а не на подразделение по организации и методическому руководству работами по управлению качеством;

- управление качеством, включающее стадии:

а) планирования работ по качеству;

б) организации выполнения работ с обеспечением требуемого уровня  качества;

в) контроля качества;

г) анализа и постановки новых задач по качеству;

- ознакомление с программой обеспечения качества, требованиями и документами по качеству всего персонала;

- программа обеспечения качества в целях совершенствования периодически проверяется и анализируется в соответствии с установленными требованиями.

8.2.3 Также в подразделе «Организация управления качеством» должно быть определено и указано следующее:

- на стадии планирования работ по качеству:

- определяются требования Заказчика и возможности выполнения контракта (договора) до его заключения;

- осуществляется организационно-техническая подготовка производства;

- разрабатывается производственная программа и устанавливаются задания по подразделениям и исполнителям;

- устанавливаются требования, не определенные Заказчиком, но необходимые для выполнения требований контракта (договора);

- устанавливается необходимость разработки соответствующих документов (ТЗ, ТУ, программ и методик испытаний, таблиц контроля качества и т.п.), процедур и планов закупки производственного оборудования и материалов;

- после заключения договора осуществляется организационно-техническая подготовка производства;

- разрабатывается производственная программа (план) и устанавливаются задания по подразделениям и исполнителям;

- проводится необходимое согласование и взаимодействия;

- на стадии выполнения работ осуществляется:

- организация выполнения сменных заданий и осуществление поставок;

- обеспечение безопасности и охрана окружающей среды;

- координация взаимодействий;

- техническое обслуживание и записи по качеству;

- организация работы по своевременному, в соответствии с планом и договором, и качественному выполнению работ;

- координация документированных взаимодействий с Заказчиком и субподрядчиками;

- регистрация несоответствий и принятие корректирующих мер;

- на стадии контроля осуществляются следующие виды контроля и проверок:

- технические инспекции;

- технический контроль;

- метрологический надзор;

- авторский надзор;

- статистический анализ;

- внутренние проверки выполнения частных программ обеспечения качества;

- проверки со стороны надзорных органов, Заказчика, Генерального подрядчика (на этапе сооружения для подрядных организаций);

- статистический контроль качества продукции;

- проверки выполнения условий договора и эффективности системы менеджмента качества предприятия со стороны Заказчика;

- оценка соответствия оборудования уполномоченными представителями Заказчика;

- на этапе анализа и постановки новых задач при управлении качеством осуществляется:

- анализ эффективности системы управления качеством со стороны руководства предприятия;

- анализ выполнения Политики в области обеспечения качества;

- анализ результатов технического перевооружения и/или реструктуризация устаревших производств;

- анализ замечаний по внутренним проверкам вышестоящих организаций и надзорных органов;

- издание распорядительного документа предприятия с мероприятиями по результатам анализа по совершенствованию системы управления.

8.3 Взаимоотношения с внешними организациями

8.3.1 В подразделе «Взаимоотношения с внешними организациями» должно быть определено и указано:

- какими документами установлено взаимодействие участников работ на стадии проектирования АЭС, как распределяется между ними ответственность и каким образом осуществляется взаимодействие;

- перечень организаций, предприятий с которыми осуществляется взаимодействие в процессе выполнения работ на соответствующем этапе, и приведена организационная структура взаимодействий с Заказчиком, вышестоящими организациями, Федеральными надзорными органами, субпоставщиками (субподрядчиками);

- полномочия и ответственность всех взаимодействующих сторон, в том числе:

- за качество, объемы и сроки выполнения работ по договорам;

- за выполнение политики в области обеспечения качества и программ обеспечения качества, за разработку, согласование, контроль этих работ и оценку достигнутого уровня качества;

- порядок распределения работ, влияющих на обеспечение безопасности АЭС и взаимодействие предприятий при их выполнении;

- документы, которые устанавливают:

- порядок взаимодействия предприятий при выполнении работ, влияющих на безопасность, и учет этой деятельности в организационно-распорядительных документах;

- порядок контроля выполняемых работ со стороны поставщика (подрядчика);

- порядок контроля выполняемых работ со стороны Заказчика;

- порядок сдачи – приемки выполненных работ и подготовки документов о сдаче выполненных работ;

- порядок решения спорных вопросов;

- порядок предоставления Заказчику и Федеральным надзорным органам информации по качеству оборудования, услуг и выполняемых работ;

- порядок доступа Заказчика на предприятия поставщика, подрядчика (субподрядчика) для оценки их систем управления качеством, проверки выполнения программы обеспечения качества и соответствующей документации, контроля качества оборудования, услуг в контрольных точках;

- порядок и объем передачи исполнительной и отчетной документации Заказчику.

8.4 Организационно-правовая форма взаимоотношений

8.4.1 В подразделе «Организационно-правовая форма взаимоотношений» должны быть указаны и определены:

- основные документы, которые регулируют правовую деятельность поставщика (подрядчика) по отношению к Заказчику и поставщика (подрядчика) в отношении к субпоставщику (субподрядчику), в том числе Федеральный закон «Об использовании атомной энергии», другие законы и нормативные акты государства, Устав предприятия и область деятельности определенная в нем;

- юридический статус предприятия и его регистрация в местных органах власти;

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с перечнем видов деятельности, подлежащих лицензированию) на право ведения работ в определенной области использования атомной энергии и лицензии других Федеральных органов надзора;

- свидетельства и иные документы, разрешающие осуществление деятельности;

- договор с Заказчиком на выполнение работ, услуг;

- сертификаты на оборудование;

- сертификаты соответствия системы управления качеством требованиям стандартов серии ISO 9001 (или национальных аналогов);

- документы, которые регулируют деятельность по управлению качеством и определяют юридическую ответственность за качество выполняемых работ и услуг с одной стороны Заказчик - поставщик (подрядчик) и с другой стороны поставщик (подрядчик) – субпоставщик (субподрядчик);

- документы, которые устанавливают возможность прекращения действия договора при срыве сроков или некачественном выполнении работ или услуг;

- статус программы обеспечения качества в отношении персонала предприятия и субпоставщиков (субподрядчиков), а также срок действия до планового пересмотра.

9 Раздел «Комплектование и подготовка работников (персонала)»

9.1 В частных программах обеспечения качества должны быть описаны требования, предъявляемые к персоналу, выполняющему работ на стадии проектирования Белорусской АЭС, в т.ч. выполнение работ которого связано с системами и элементами, влияющими на безопасность АЭС.

9.2 Требования к компетентности персонала должны быть, дифференцированные в зависимости от степени ответственности выполняемых работ, которые должны включать: образование, опыт работы, навыки, квалификация, необходимость специальной подготовки, периодической аттестации.

9.3 В частных программах обеспечения качества должна быть приведена информация о действующих документах, устанавливающих требования к компетентности персонала, связанного с выполнением работ, влияющих на безопасность АЭС:

–	документы предприятия, устанавливающие общие требования к персоналу:

- - квалификационные характеристики;

- - документы (процедуры), определяющие требования к системе подготовки, повышения квалификации, переподготовки и аттестации персонала;

- - документы по подготовке аудиторов системы качества предприятия;

- –	документы, которыми предприятие руководствуется при подготовке персонала к работам, влияющим на безопасность АЭС:

- а) документы (процедуры), устанавливающие на предприятии порядок изучения персоналом требований Норм и правил по безопасности в атомной энергетике, и порядок проверки знаний указанных Норм и правил, в частности:

- - перечень должностей, для которых необходимо проведение обучения и проверка знаний;

- - перечень документов, подлежащих изучению;

- - документ (положение) о проверке знаний персонала или процедуры проведения проверки знаний (проведение проверки, формы отчетных документов, критерии оценки знаний, хранение документов по проверке);

- - приказ о создании постоянно действующей комиссии предприятия по проверке знаний.

9.4 В частных программах должна быть приведена информация о том как обеспечивается выполнение требований, предъявляемых к персоналу.

9.5 В частных программах обеспечения качества должна быть приведена информация о действующих процедурах, устанавливающих требования к компетентности персонала, связанного в выполнением работ, влияющих на обеспечение безопасности АЭС, включая:

- подготовку должностных инструкций в части установления требований к квалификации, опыту и навыкам работы персонала;

- проверку знаний и навыков работников и правила ведения записей по обучению и проверкам;

- организацию подготовки, переподготовки, аттестации, поддержания и повышения квалификации персонала;

- проведение анализа программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала;

- порядок ведения отчетной документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации персонала.

9.6 Частные программы обеспечения качества должны предусматривать ответственность руководства за:

- необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество и безопасность;

- организацию проверки знаний и навыков, поддержание, повышение квалификации, подготовки, переподготовки и аттестации персонала;

- оценку результативности обучения;

- обеспечение осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;

- поддержание достигнутого уровня мастерства и его постоянное повышение;

- поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об образовании, подготовке, навыках и опыте.

9.7 В частной программе обеспечения качества должна быть описана деятельность администрации по воспитанию у всех работников «культуры безопасности», с учетом рекомендаций доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности МАГАТЭ-75 INSAG-4 «Культура безопасности».

9.8 Воспитание «культуры безопасности» означает, что администрация каждой организации, участвующей в процессе проектирования АЭС, будет стимулировать в каждом работнике понимание его личной причастности к безопасности АЭС.

Вместе с тем каждый работник должен осознать, что система процедур, методик, отчетной документации будет фиксировать эту личную причастность.

10 Раздел «Нормативные документы»

10.1 Раздел должен включать информацию об используемых предприятием законодательных и нормативных документах, регулирующих обеспечение качества и регламентирующих все виды деятельности, в частности:

- норм и правил в области использования атомной энергии;

- руководящих документов эксплуатирующей организации;

- руководств МАГАТЭ;

- строительных норм и правил;

- национальных стандартов;

- отраслевых стандартов;

- стандартов предприятия, процедур, документов по качеству и т.п. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, внедренной на предприятии, допускается приводить ссылки и включать в перечни документации процедуры данной СМК.

10.2 Рекомендуется перечни документов оформлять в виде приложений к частной программе обеспечения качества. Но также допускается приводить ссылки на перечни действующих на предприятии документов.

10.3 В частной программе обеспечения качества должен быть приведен перечень или ссылка на перечень документов по качеству, запланированных к разработке.

10.4 В частной программе обеспечения качества должен быть приведен порядок контроля документации по обеспечению качества, а также представления её Заказчику (при необходимости).

11 Раздел «Управление документами»

11.1 Раздел должен устанавливать правила управления:

- внешними законодательными, нормативными (межгосударственными и межотраслевыми документами, стандартами и руководствами, включая нормативные документы Заказчика), внутренними техническими и нормативными документами, проектно-конструкторской, технологической и контрольной документацией, исключая применение устаревших документов, обеспечивающие своевременное внесение всех изменений в документацию;

- организационно-распорядительными документами предприятия;

- договорами на выполнение работ;

- документацией системы менеджмента качества.

11.2 В разделе должна быть приведена информация о:

- порядке разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, внесения изменений, пересмотра, приостановки действия и аннулирования документов;

- порядке рассылки документов и изменений к ним, изъятия и уничтожения утративших силу документов;

- порядке комплектования служб предприятия и рабочих мест действующими документами;

- порядке хранения и поддержания в рабочем состоянии документов организации;

- порядке планирования разработки недостающих процедур системы управления качеством;

- процедурах контроля документов (с перечнем этих документов).

11.3 При описании методов управления проектной и конструкторской документацией следует также отражать следующие вопросы:

- для документации, разработанной сторонними предприятиями:

- проведение входного контроля документации с целью оценки соответствия документации нормативным требованиям и требованиям Заказчика и ее регистрация;

- идентификация документации, в части распространения действия норм и правил по безопасности и установление «литеры» документации в соответствии ГОСТ Р 15.201;

- анализ документов с целью определения мероприятий, необходимых для использования документации при изготовлении оборудования на данном предприятии.

- для документации, разработанной предприятием изготовителем:

- проведение нормоконтроля документации с целью оценки соответствия документации нормативным требованиям и требованиям Заказчика и ее регистрация;

- анализ документов с целью определения мероприятий, необходимых для использования документации при изготовлении оборудования на данном предприятии.

11.4 При описании методов управления технологической и контрольной документацией следует отражать следующие вопросы:

- порядок согласования, при необходимости, с материаловедческими организациями;

- ведение записей по контролю, включая планы качества.

11.5 При описании методов управления на стадиях заключения и сопровождения договоров на выполнение работ следует отражать следующие вопросы:

- анализ требований Заказчика (потребителя) к продукции, включая требования к поставке и деятельности после поставки;

- установление требований не определенных потребителем, но необходимых для качественного изготовления оборудования;

- подготовка проекта договора и согласование его с Заказчиком;

- разработка обоснованных планов и графиков изготовления и поставки;

- методы оценки и отбора субпоставщиков;

- контроль качества продукции, поставляемой субпоставщиками;

- оформление отчетной документации по договору;

- поставка оборудования Заказчику.

11.6 При описании методов управления документацией системы менеджмента качества следует отражать следующие вопросы:

- наличие и актуальность документации (процедур), предусмотренной действующей на предприятии системой менеджмента качества;

- организация взаимодействия с Заказчиком (потребителем) продукции по вопросам:

- информации о ходе выполнения работ;

- выявленных при изготовлении несоответствий продукции;

- мер, принятых для недопущения повторения несоответствий;

- контроль выполнения субпоставщиками требований потребителя.

11.7 В соответствии с указаниями руководств МАГАТЭ деятельность по управлению документами должна быть дифференцирована с учетом следующих аспектов:

- необходимость контроля при подготовке документов;

- необходимость подтверждения пригодности документов;

- объем проверки документов и выбор лиц, ее осуществляющих;

- уровень утверждения документов;

- необходимость установления списков рассылки;

- необходимость сдачи в архив замененных документов;

- необходимость классификации, регистрации, индексации, хранения документов;

- срок хранения документов;

- ответственность за уничтожение документов;

- выбор способов хранения документов.

Для каждого типа документации устанавливается ее состав и срок хранения.

Контрольные процедуры должны включать:

- проверку наличия нормативной документации по системе документооборота;

- контроль записей регистрации, размножения, рассылки, изъятия, уничтожения;

- проверку наличия документов;

- контроль условий хранения;

- контроль внесения изменений;

- контроль ведения фонда нормативной документации;

- оценку уровня полноты и использования фонда нормативной документации.

11.8 Информация, приводимая в данном разделе, должна быть изложена кратко с приведением ссылок на действующие на предприятии процедуры, где вопросы управления документами должны быть рассмотрены более детально.

11.9 В частной программе обеспечения качества должна быть приведена информация о подразделениях и должностных лицах предприятия, ответственных за управление документацией на всех стадиях ее разработки и использования, о подразделении, ответственном за контроль фонда используемой предприятием документации.

12 Раздел «Контроль проектирования»

12.1 В разделе «Контроль проектирования» необходимо указать организацию контроля проектирования у проектанта и распределение обязанностей на предприятии по этой деятельности. Необходимо указать требования к квалификации специалистов, осуществляющих такой контроль.

12.2 Привести или дать ссылки на действующие стандарты предприятия и нормы и правила, по которым осуществляется контроль проектирования.

12.3 Необходимо определить виды проектных работ для Белорусской АЭС, по которым осуществляется контроль.

12.4 Описать этапы контроля, указать характерные контрольные точки и отчетную документацию, подтверждающую выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений и удовлетворение требований Заказчика.

12.5 Описать контроль проектирования со стороны Заказчика и порядок устранения выявленных отклонений.

12.6 Необходимо отразить вопросы организации контроля проектирования у субподрядчиков.

13 Раздел «Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами»

13.1 Целью управления закупками оборудования, услуг является обеспечение уверенности в выполнении требований действующих нормативных документов и требований Заказчика.

В разделе следует определить, какое оборудование, материалы, конструкции и другую продукцию, а также услуги закупает предприятие.

13.2 Раздел должен содержать описание или ссылки на действующие процедуры предприятия по организации деятельности по управлению закупками оборудования, комплектующих изделий, конструкций и материалов (в т. ч. строительных), а также предоставляемыми услугами и распределение ответственности.

В разделе могут быть даны ссылки на процедуры, применяемые при закупке услуг сторонних организаций, например, на проведение отдельных видов контроля и/или испытаний оборудования, метрологическому обеспечению производства и т.п.

13.3 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие процедуры предприятия, требования Заказчика, Федеральные нормы и правила, обеспечивающие указанную деятельность, в том числе:

- организацию деятельности по закупке оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий и услуг;

- организацию деятельности по выбору поставщиков (подрядчиков), способных поставлять продукцию, выполнить работы или предоставить услуги требуемого качества в установленные сроки и в требуемом объеме;

- порядок планирования закупок оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий и услуг и контроля этих поставок;

- порядок наличия, содержания и проверки выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги, поставляющих продукцию предприятию;

- порядок анализа договоров на закупку оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий и услуг;

- порядок ведения документов на закупку оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг;

- требования к поставщикам продукции;

# –	документы, определяющие требования к сертификации закупаемой продукции в ОИТ-0013-2000 «Номенклатуре оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», при необходимости.

13.4 В разделе должна быть приведена информация о применении дифференцированного подхода к обеспечению качества закупок в зависимости от важности поставляемой продукции и услуг для безопасности АЭС.

13.5 В разделе должна быть приведена информация о необходимости сертификации закупаемой и поставляемой продукции в соответствии с порядком, установленным в системе обязательной сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

13.6 В разделе должна быть приведена информация или ссылки на действующие процедуры предприятия о требованиях, предъявляемых к предприятиям-поставщикам (подрядчикам), и критериям, по которым проводится их выбор в зависимости от вида закупаемой продукции, услуг, в том числе:

- оборудования, материалов, изделий, конструкций, комплектующих и т.п.;

- услуг по выполнению отдельных видов работ;

- услуг по обучению, метрологическому обеспечению, ремонту оборудования, информационному обеспечению и т.п.

Также в разделе или процедурных документах рекомендуется предусмотреть, что предприятие должно:

- проводить оценку поставщиков (подрядчиков) до заключения с ними договора;

- установить способы оценки поставщиков (подрядчиков), в том числе, при необходимости, путем проведения тендеров или путем проведения аудита потенциального поставщика (подрядчика) для более полной оценки качества его продукции (услуг) и надежности поставки (в необходимых случаях);

- установить критерии и методику оценки с учетом вида закупаемой продукции (услуг) и ее важности для безопасности, а также требования к ведению записей по результатам оценки;

- порядок ведения учета поставщиков (подрядчиков).

13.7 При выборе и оценке поставщиков (подрядчиков) необходимо учитывать наличие у потенциальных поставщиков (подрядчиков):

- лицензий, свидетельств и иных документов, разрешающих осуществление деятельности (при наличии соответствующих законодательных требований, в т.ч. наличие аккредитации эксплуатирующей организации);

- сертификатов соответствия на продукцию, услугу, работу (в том числе сертификата соответствия Системы сертификации оборудования, изделий и технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения);

- функционирующей системы управления качеством (при наличии сертифицированной Системы менеджмента качества по ISO 9001, или национального аналога  необходимо предъявление сертификата);

- программы обеспечения качества выполняемых работ;

- необходимой для выполнения работ проектной, нормативной и технологической документации;

- необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала для выполнения работ в полном объеме, в заданные сроки и с требуемым качеством;

- сведения о ранее проведенных аналогичных поставках (выполненных работах, предоставленных услугах);

- наличие опыта поставок (выполнения работ, предоставления услуг) для атомной энергетики.

14 Раздел «Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов и предоставляемых услуг»

14.1 Раздел должен описывать деятельность предприятия по подтверждению характеристик закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий для АЭС, поддержанию их при хранении, монтаже, опробовании и эксплуатации, а также по проверке качества предоставляемых услуг.

14.2 Необходимо описать этапы контроля закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг в процессе их изготовления (контроль постановки продукции на производство на предприятии-поставщике в соответствии с ГОСТ Р 15.201; контроль соответствия конструкторской и производственной документации на предприятии-поставщике требованиям нормативной документации, проектной документации и Заказчика; контроль выполнения предприятием-поставщиком условий договора и программ обеспечения качества (проведение проверок и аудитов, участие в испытаниях продукции); проведение  входного контроля поставляемой продукции), при проведении приемочного и входного контроля, при выполнении работ по их монтажу, в процессе проведения испытания и опробования, при сдаче-приемке работ, вводе в эксплуатацию, при эксплуатации. Должны быть определены виды и объем контроля, включая конкретные показатели качества и сроки, с которых начинается эта деятельность.

14.3 Необходимо регламентировать организацию контроля закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг, как у изготовителей и поставщиков, так и на предприятии и распределение обязанностей по этим работам.

14.4 При установлении видов и глубины контроля следует применять дифференцированный подход, учитывающий важность закупаемой продукции (услуги) для безопасности и надежной эксплуатации АЭС.

14.5 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие стандарты предприятия и Федеральные нормы и правила, отраслевые стандарты, обеспечивающие указанную деятельность, в том числе:

  - порядок  контроля и испытаний оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий при поступлении на АЭС (входной контроль) и непосредственно у поставщиков;

  - порядок идентификации оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий и услуг, позволяющий прослеживать результаты контроля и испытаний;

  - порядок хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, материалов, комплектующих изделий;

  - порядок контроля услуг;

  - порядок ведения учетной и отчетной документации по качеству оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг.

14.6 Должны быть разработаны процедурные документы, устанавливающие порядок проведения входного контроля закупаемого оборудования, материалов, конструкций, комплектующих изделий, в которых необходимо установить:

  - порядок организации входного контроля;

  - виды и состав контроля;

  - необходимость испытаний (измерений), определяемые характеристики и применяемые методики испытаний;

  - идентификацию статуса контроля и испытаний;

  - обеспечение прослеживаемости результатов контроля и испытаний.

14.7 Если продукция подлежит обязательной сертификации или должна иметь гигиенические заключения, необходимо предусмотреть проверку наличия этих документов.

14.8 Должно быть показано, что деятельность (изготовление, поставка оборудования) на предприятии организована таким образом, что обеспечивается полнота выполнения предусмотренных объемов контроля и испытаний. Указать специфику контроля и испытаний оборудования, важного для безопасности Белорусской АЭС, с учетом требований нормативной документации.

14.9 Необходимо указать возможность проверки этой деятельности со стороны ЭО, Заказчика, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

15 Раздел «Производственная деятельность эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС»

15.1 Раздел должен раскрывать принципы деятельности предприятия по организации и выполнению технологических процессов данного предприятия, обеспечению их качества.

15.2 Должна быть приведена информация о действующих процедурах, определяющих:

  - порядок управления процессами, непосредственно влияющими на качество продукции и услуг, инструкции по контролю качества продукции и услуг и методы поддержания показателей качества на требуемом уровне;

  - перечень систем (элементов) важных для безопасности;

  - требования по качеству систем (элементов) важных для безопасности и работ, влияющих на обеспечение безопасности АЭС;

  - порядок и методы выполнения и контроля работ, влияющих на обеспечение безопасности и качества АЭС;

  - организацию и выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования;

  - порядок применения статистических методов для контроля и анализа качества работ, услуг.

15.3 На этапе проектирования в частной программе обеспечения качества должны быть описаны направления деятельности по проектной подготовке строительства АЭС, приведены этапы проектной подготовки строительства.

В данном разделе должны быть описаны и приведены ссылки на нормативные документы, действующие процедуры предприятия, определяющие состав, порядок выполнения и контроля работ по проектной подготовке строительства АЭС.

15.4 В разделе должно быть указано, что производственная деятельность предприятия может контролироваться со стороны Генерального подрядчика, Заказчика и надзорных органов.

16 Раздел «Инспекционный контроль»

16.1 Для проверки и подтверждения технического и технологического соответствия на стадии проектирования АЭС необходимо планировать и осуществлять инспекционный контроль.

16.2 В разделе должно быть указано, что инспекционный контроль обычно проводится с целью:

  - обеспечения информацией и данными по определенному участку выполнения работ или отдельному виду работ;

  - обеспечения непосредственной ответной реакции на результаты;

  - отслеживания результатов предшествующих оценок.

16.3 Инспекционный контроль может быть внутренний и внешний, должен проводиться по программам на основании утвержденного графика специалистами соответствующей квалификации.

16.4 В разделе должно быть указано, что для работ, выполняемых с определенной частотой, или для выявления тенденций, необходимо проведение нескольких инспекционных проверок за определенный период времени.

16.5 Должны быть определены обязанности по инспекционному контролю, исправлению несоответствий, выявленных надзорными органами, Заказчиком, и описана деятельность по дальнейшей работе в отношении этих несоответствий. При этом могут быть сделаны ссылки на действующие процедуры, описывающие деятельность предприятия по управлению несоответствиями и корректирующими мерами.

16.6 Должны быть указаны действующие процедуры предприятия, которые обеспечивают данную деятельность, в том числе:

  - порядок выполнения инспекционного контроля;

  - программы инспекционного контроля;

  - порядок оформления результатов инспекционного контроля и отчетных документов;

  - порядок устранения выявленных по результатам инспекционного контроля замечаний;

  - порядок управления несоответствиями и корректирующими мерами.

16.7 В данном разделе должно быть указано, что инспекционный контроль в организации должен осуществляться самой организацией и может контролироваться со стороны Генерального подрядчика, Заказчика и надзорных органов.

17 Раздел «Контроль испытаний»

17.1 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, обеспечивающих полноту состава видов испытаний, и опробования оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

18 Раздел «Метрологическое обеспечение»

18.1 Раздел описывает деятельность предприятия, необходимую для достижения единства и требуемой точности измерений.

В разделе должна быть приведена информация о том, что деятельность по данному направлению осуществляется с учетом требований государственной системы обеспечения единства измерений в РФ, изложенных в национальных стандартах по метрологическому обеспечению.

В разделе следует указать, что деятельность по метрологическому обеспечению должна гарантировать использование средств измерения и испытательного оборудования с соответствующими метрологическими и техническими характеристиками.

18.2 В разделе должна быть представлена организационная структура управления метрологическим обеспечением, определены обязанности персонала.

18.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, государственные и отраслевые стандарты, стандарты предприятия, которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе:

  - порядок аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

  - порядок идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов, позволяющий не допустить возможность использования для проведения контроля работ приборов и инструментов, не прошедших проверку (испытание, калибровку) или срок проведения проверки которых истек;

  - техобслуживание и ремонт контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

  - порядок ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

  - порядок хранения или консервации средств измерений, которые длительно не используются;

  - порядок выбраковки, списания и уничтожения (ограничение доступа при хранении) неисправных и морально устаревших средств измерений;

  - порядок контроля деятельности по метрологическому обеспечению на предприятии и у Поставщиков при выполнении работ;

  - порядок учета средств измерения и испытательного оборудования.

18.4 На предприятии должны быть разработаны и утверждены графики:

  - выполнения работ по аттестации, калибровке и поверке контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

  - техобслуживания и ремонта контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов.

Их выполнение должно контролироваться.

18.5 Должен быть определен порядок взаимоотношений с вышестоящими  организациями в области метрологического обеспечения.

18.6 В разделе необходимо указать, что выполнение работ по метрологическому обеспечению может проверяться Заказчиком и надзорными органами.

19 Раздел «Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик»

19.1 Цель деятельности должна заключаться в обеспечении качества программного обеспечения и расчетных методик при выполнении работ на всех этапах жизненного цикла Белорусской АЭС. Необходимо иметь уверенность, в том, что применяемое программное обеспечение и расчетные методики правильно выбраны и применены, верифицированы и надлежащим образом аттестованы.

19.2 Контроль качества программного обеспечения и расчетных методик должен осуществляться по установленной на предприятии процедуре. В разделе должен быть представлен перечень расчетных программ в представленной ниже форме.

| Наименование программы | Описание возможностей программы | Состояние верификации | Аттестация (паспортизация) |
| --- | --- | --- | --- |

19.3 Раздел должен содержать описание организации и обеспечения качества расчетных работ, документальные подтверждения обеспечения качества.

19.4 Контрольные процедуры при необходимости должны включать:

- проверку аттестации и состояния верификации расчетных методик и программного обеспечения;

- проверку наличия лицензий и использования закупленных программных продуктов;

- проверку деятельности консультационных фирм;

- антивирусный контроль программ;

- контроль условий эксплуатации ПЭВМ;

- контроль наличия распорядительных документов о вводе в работу расчетных методик и программного обеспечения;

- контроль хранения и доступа к информации.

20 Раздел «Обеспечение надежности»

20.1 Цель деятельности по обеспечению надежности должна заключаться в том, чтобы все проектные решения по зданиям, сооружениям, оборудованию, системам и элементам, проводимые экспериментальные исследования, предоставлялись с достаточной гарантией в том, что достигнутая степень надежности будет соответствовать требованиям, предусмотренным ТЗ и проектом Белорусской АЭС. При этом степень надежности определяется как:

- обеспечение такого уровня надежности каждого элемента и систем АЭС, при котором вероятность тяжелой аварии будет не выше предусмотренной нормативной документацией и ТЗ;

- обеспечение коэффициента готовности и коэффициента использования установленной мощности не ниже предусмотренного ТЗ и проектной документацией Белорусской АЭС;

- ремонтопригодность оборудования, обеспечивающая планово-предупредительные ремонты в сроки, предусмотренные ТЗ и проектной документацией Белорусской АЭС;

- подтверждение других показателей надежности в соответствии с ГОСТ 26291.

20.2 Указанная деятельность должна осуществляться на основе:

- нормативных документов по обеспечению надежности элементов АЭС;

- расчетов ВАБ в части показателей надежности;

- контроля соответствия показателей надежности, предусмотренных в технических условиях, проектным показателям;

- действующих процедур предприятия, которые должны быть приведены в данном разделе.

20.3 Деятельность по обеспечению надежности должна распространяться на все сооружения, оборудование, системы и элементы Белорусской АЭС, важные для безопасности.

20.4 В разделе должна быть отражена организационная структура, действующая на предприятии, и обязанности по обеспечению надежности.

20.5 Для обеспечения надежности сооружений, оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС в частных программах обеспечения качества Поставщиков оборудования, услуг в разделе «Обеспечение надежности» следует отразить следующее:

- цель деятельности по обеспечению надежности;

- распределение ответственности за планирование и реализацию мероприятий по обеспечению надежности сооружений, оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС;

- взаимодействие со всеми организациями по вопросам надежности;

- перечень сооружений, оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС, входящих в ответственность Поставщика оборудования, услуг по обеспечению надежности;

- перечень основных показателей надежности или ссылки на соответствующие документы;

- порядок выполнения деятельности по обеспечению надежности;

- порядок контроля выполнения мероприятий по обеспечению надежности и отчетность;

- подтверждение квалификации лиц, осуществляющих работы по надежности;

- обоснование и задание требований по надежности изделия с учетом анализа его влияния на безопасность объектов использования атомной энергии и анализа возможных видов последствий и критичности отказов;

- выбор и обоснование конструктивных способов обеспечения надежности изделия, включая разработку норм прочности, запасов по долговечности, резервированию, применению встроенных систем контроля и диагностирования;

- планирование объемов испытаний изделия для оценки показателей надежности изделия с заданной точностью;

- анализ причин неисправностей и отказов изделий по результатам испытаний с оценкой необходимости доработки опытного образца изделия;

- оценку, контроль и прогнозирование показателей надежности изделия с учетом всей априорной информации на различных этапах (стадиях) проектно-конструкторских работ;

- обоснование оптимальных способов, объемов и периодичности технического обслуживания изделий при их эксплуатации.

20.6 Деятельность по обеспечению надежности на этапе проектирования должна включать следующие основные мероприятия по надежности.

- анализ требований по надежности к разрабатываемому изделию;

- выбор и обоснование конструктивных способов обеспечения надежности сооружения, оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС (прочность, ресурс, резервирование, встроенные системы контроля, диагностирование и др.);

- сбор и анализ информации по отказам оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС, построение дерева отказов, влияющих на безотказность;

- прогнозирование надежности и прочности различных схемных решений;

- разработка нормативных и технических документов;

- оценка при разработке показателей надежности оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС;

- анализ возможных видов и критичности отказов;

- изготовление образцов и отработка технологической надежности оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС;

- планирование и проведение экспериментальной отработки и оценка показателей надежности оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС по полученным результатам;

- анализ причин неисправностей и отказов оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС при эксперименте и изготовлении;

- определение оптимального состава ЗИП;

- выбор и обоснование оптимального способа технического обслуживания;

- установление требований по обеспечению надежности оборудования, систем и элементов Белорусской АЭС при эксплуатации в эксплуатационной и ремонтной документации;

- оценка необходимости доработки образцов по результатам всех видов испытаний.

20.7 При проектировании должен осуществляться контроль соответствия показателей надежности, предусмотренных в ТЗ, технических условиях и проектной документации.

21 Раздел «Контроль несоответствий»

21.1 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, регламентирующих управление несоответствиями и включающими в себя порядок регистрации, сбора, обработки и анализа информации о достигнутом уровне качества, корректирующие меры.

21.2 Раздел должен описывать порядок управления несоответствиями. Основными направлениями деятельности по управлению несоответствиями являются:

- выявление, документирование и учет несоответствия;

- принятие решений по управлению несоответствиями;

- разработка и выполнение корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;

- анализ, направленный на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению, а также тенденций в причинах и характере нарушений;

- разработка и выполнение предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;

- подготовка и рассылка информации о несоответствиях, в т.ч. о наметившихся тенденциях в причинах и характере нарушений и отступлений от требований нормативной документации по результатам анализа установленных несоответствий;

- контроль выполнения решений по несоответствиям, оценка результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.

В разделе должна быть приведена информация по каждому из вышеперечисленных направлений деятельности.

21.3 В разделе должны быть установлены:

- ответственность руководства предприятия за выявление и регистрацию элементов или процессов, которые не соответствуют установленным требованиям;

- дифференцированный подход к управлению несоответствиями в зависимости от их важности для безопасности и обеспечению нормальной эксплуатации АЭС;

- порядок представления лицом, обнаружившим несоответствие, сообщений о них;

- правила принятия первоначальных мер при обнаружении несоответствия;

- процедура идентификации несоответствующих элементов (материалов, деталей, компонентов или услуг).

21.4 В данном разделе должны быть приведены ссылки на действующие процедуры предприятия, регламентирующие порядок:

- выявления, документирования и регистрации несоответствий;

- управления несоответствиями;

- разработки и выполнения корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;

- анализа, направленного на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению;

- разработки и выполнения предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;

- подготовки и рассылки информации о несоответствиях (устанавливаются правила, согласно которым несоответствие документируется и официально сообщается  персоналу, отвечающему за дефектный элемент, контролирующему подразделению, подразделению или организации, выполняющей работы, соответствующему техническому руководству);

- контроля выполнения решений по несоответствиям, оценки результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.

21.5 В процедуре документирования несоответствий следует предусмотреть отражение следующих сведений:

- исходные данные (элемент с привязкой его месторасположения; время проведения работ и/или наименование и марка не отвечающего требованиям материала, элемента, конструкции; когда обнаружено несоответствие; когда и кому было о нем доложено со ссылкой на соответствующий документ);

- описание несоответствия (вид дефекта и, по возможности, его количественная оценка с указанием документа);

- виновное лицо или подразделение.

21.6 В данном разделе должна быть приведена информация о распределении обязанностей и ответственности за проведение анализа и представление отчета о несоответствиях.

22 Раздел «Корректирующие меры»

22.1 Реализация корректирующих мер направлена на устранение выявленных несоответствий и совершенствование действующей системы менеджмента качества, что приводит в свою очередь к повышению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации Белорусской АЭС.

22.2 В данном разделе должно быть указано, что корректирующие меры необходимо разрабатывать в следующих основных случаях:

- при выявлении несоответствий в ходе проведения внешних и внутренних проверок и инспекций;

- при выявлении в ходе производственного контроля нарушения правил проведения работ и несоответствий качества элементов требованиям проектной и/или нормативной документации;

- при проведении расследований дефектов и отказов оборудования или ошибок персонала;

- при обнаружении во время проведения внешних и внутренних проверок недостатков программ обеспечения качества.

22.3 По всем выявленным несоответствиям необходимо проводить анализ причин несоответствий, планирование и разработку корректирующих мер по их устранению.

22.4 В разделе следует указать, что корректирующие меры считаются завершенными, если выполнены следующие действия:

- проведение оценки несоответствия на предмет принятия корректирующих мер в соответствии с установленным порядком;

- определение причины несоответствия и быстрое принятие мер по его устранению, а также по недопущению повторения условий, оказывающих серьезное негативное влияние на качество;

- подтверждение принятия корректирующих мер представителем уполномоченного подразделения по обеспечению качества, аудитором или другим образом;

- документальное фиксирование условий, негативно влияющих на качество, их причины и принятые меры по их устранению и представлению информации о них руководителям соответствующего уровня.

22.5 В разделе должны быть определены обязанности и ответственность за разработку, проведение контроля и регистрации выполненных корректирующих мер.

22.6 В данном разделе должен быть указан порядок разработки мер предотвращения несоответствий. Для этого следует предусмотреть периодическое проведение анализа поступающей информации для выявления тенденций и причин появления несоответствий с целью их идентификации и для подтверждения того, что соответствующие действия были выполнены для предотвращения повторного появления несоответствий и повышения безопасности и работоспособности АЭС.

22.7 Подразделению или лицу, ответственному за обеспечение качества, необходимо определить порядок ведения учета (базы данных) несоответствий и корректирующих мер, на предмет выявления общих причин недостатков при их анализе. Выполнение корректирующих действий контролируется и проверяется данным подразделением совместно с руководителями подразделений, отвечающих за выполнение этих корректирующих действий.

22.8 Порядок контроля, учета, ведения базы данных, проведения анализа и разработки корректирующих мер, а также оценка их результативности устанавливается в утвержденных процедурах предприятия.

22.9 В разделе должна быть приведена классификация способов устранения несоответствий.

22.10 Внедрение корректирующих мер должно быть проконтролировано и оценена их эффективность. Отчеты по корректирующим мерам должны периодически подготавливаться подразделением, ответственным за организацию работ по обеспечению качества, и передаваться руководству предприятия для сведения и анализа.

22.11 Необходимо также описать порядок сообщения о корректирующих мерах соответствующим надзорным органам и Заказчику.

22.12 В разделе должна быть приведена информация о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:

- разработки корректирующих мер, включающих исправление выявленных несоответствий и меры по их предотвращению;

- контроля реализации корректирующих мер, оценки их результативности (эффективности), документирования этой деятельности.

23 Раздел «Записи по качеству»

23.1 В разделе «Записи по качеству» необходимо дать описание документации по реализации программы обеспечения качества, в которой должна отражаться объективная информация о качестве, в том числе результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний, анализов материалов, а также имеющие к ним отношение данные, такие как данные оперативных журналов, данные о ремонтах, модернизациях, квалификации персонала, контроля эксплуатационных показателей, указания методических, нормативных и руководящих документов.

Должен быть представлен перечень документов по обеспечению качества (актов, отчетов и т.д.) с их обозначением.

23.2 В разделе необходимо дать описание документации по реализации программы обеспечения качества, в которой должна отражаться объективная информация о качестве, в том числе результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний, отчеты по реализации программы обеспечения качества, а также имеющие к ним отношение данные, такие как квалификация персонала, указания методических, нормативных и руководящих документов.

23.3 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах управления записями, устанавливающими порядок:

- формирования, установления вида и ведения записей по обеспечению качества;

- дифференцирования требований к записям (в зависимости от важности для безопасности элемента, к которому относится запись);

- идентификации записей;

- правил сбора, индексирования, составления картотеки, обеспечения доступа, условий и сроков хранения, ведения и уничтожения зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, проверок, анализа поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, отчеты по реализации программы обеспечения качества.

24 Раздел «Проверки (аудиты)»

24.1 В разделе «Проверки» должна быть представлена информация о том, что проверки проводятся с целью контроля выполнения частных программ обеспечения качества, оценки эффективности их функционирования, выявления несоответствий для совершенствования действующих систем качества.

24.2 Должно быть указано, что проверки выполняются у всех участников создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации Белорусской АЭС в пределах периода действия договора на поставку оборудования, услуг.

24.3 В разделе должно быть указано, что проверки выполнения частных программ обеспечения качества могут проводиться:

- Заказчиком и Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями программ обеспечения качества;

- органами государственного надзора в соответствии с процедурой, установленной соответствующей надзорной организацией;

- организацией, предприятием внутри себя (в своих подразделениях).

24.4 Каждая организация, предприятие, ответственные за разработку и выполнение собственной частной программы обеспечения качества, также является ответственной за контроль выполнения требований Норм и Правил в области атомной энергетики, требований Заказчика и своих требований в организациях, являющихся ее субподрядчиками.

24.5 В программе обеспечения качества должны быть указаны конкретные организационные схемы внутренних и внешних проверок с указанием ответственных подразделений.

24.6 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:

- проведения внешних проверок (аудитов) подрядных (субподрядных) организаций;

- проведения внутренних проверок (аудитов) подразделений предприятия.

24.7 Правила проведения аудитов должны быть детализированы в соответствующих процедурных документах, содержащих требования к планированию аудитов, записям, ведущимся в процессе аудита и составляемым по его результатам.

24.8 В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов должно быть отражено, что организация, предприятие, подразделение, в котором планируется провести проверку, должно быть заблаговременно уведомлено о ее проведении. Это уведомление делается в письменном виде и включает в себя такие сведения, как объем и график проверки, фамилии проверяющих и руководителя комиссионной группы. Допускается проведение проверки без уведомления (внеплановые проверки).

24.9 В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов должно быть отражено, что проверки проводятся по «Плану (программе) аудита». План (программа) проведения аудитов должен разрабатываться и документально оформляться проверяющей организацией, предприятием.

План (программа) должен включать:

- объем проверки;

- график работ по проверке;

- направления деятельности, подлежащих проверке;

- состав комиссии;

- организации, которые необходимо информировать о результатах проверки.

24.10 Вопросы, включаемые в планы (программы) проведения аудитов должны быть направлены на подтверждение выполнения следующих положений в соответствии с программой обеспечения качества:

- наличие фонда нормативной документации, обеспечивающих требуемое качество работ;

- качество сопровождения и управления документацией;

- наличие соответствующей информации об исходных данных и документах;

- соблюдение действующей технологии выполнения работ;

- эффективность установленного порядка выполнения работ и их разграничения между исполнителями;

- эффективность контроля выполнения работ;

- наличие и ведение документации по качеству;

- обучение и квалификационная подготовка персонала;

- наличие графиков, планов проведения внутренних и внешних проверок.

24.11 В планы проведения внутренних проверок могут быть включены также вопросы контроля функционирования системы управления качеством с целью определения соблюдения и результативности требований процедур обеспечения качества:

- выявления случаев выпуска за пределы организации, предприятия некачественной проектной продукции, изделий, некачественного выполнения услуг;

- проверки действенности системы анализа дефектов, отклонений, несоответствий, обнаруживаемых по результатам внутренних проверок и замечаний внешних организаций (органов надзора, Заказчика и Генерального подрядчика);

- выявления процедур, заложенных в документы системы управления качеством, которые не выполняются или выполняются неудовлетворительно;

- разработки предложений по корректировке документации по качеству и по выполнению соответствующих мер воздействия на исполнителей и систему управления качеством в целом;

- оценки выполнения корректирующих мер и их результативности по результатам предыдущих проверок.

24.12 В разделе должны быть отражены требования к квалификации специалистов, проводящих проверки, а также требование независимости аудиторов от проверяемых подразделений и организаций.

24.13 В разделе должны быть отражены требования по документальному оформлению результатов проверок, по содержанию отчета (акта) проверки.

Отчет (акт) должен содержать следующую информацию:

- краткое изложение цели и объема проверки;

- результаты, полученные при проведении проверки;

- изменения, внесенные в программу обеспечения качества за отчетный период;

- изменения (корректировка) документов системы управления качеством за отчетный период в связи с изменениями структуры организации, функций или процедур, требований нормативных документов, а также в связи с выявленными в процессе проверки недостатками.

24.14 В разделе должен быть описан порядок и определены ответственные за анализ результатов аудитов, выполнения корректирующих мероприятий.

Заказчик

Старший вице-президент-

директор по проектированию

ОАО «НИАЭП»

Ю. А. Иванов __________________________

мп

Исполнитель

__________________________

мп