УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

В.А. Василенко

«______»  «____________________»  2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№1207.14.424 ТЗ от 16.04.2014г.

на проведение испытаний помехоустойчивости

линий связи  от слаботочных датчиков

типа Дт.23.000,  Дтэ.12.000,  подвесок ПИК62-1,  ПИК17-1

2014 г.

1. Основание для проведения работы.

Пункт  2.4.2  Программы пуско-наладочных испытаний  02130.360285.203ПМ, 
инв. № И-1679.

2. Заказчик работы:

- ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,  г. Сосновый Бор,  Ленинградская область.

3. Исполнитель работы:

- определяется на конкурсной основе;

- организация, имеющая лицензию на право выполнения работ по испытаниям технических средств на помехоустойчивость, лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- работники организации, непосредственно участвующие в испытаниях,  должны иметь форму допуска не ниже 3, а также группу III или II по электробезопасности и документы, подтверждающие эту группу, в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001.

4. Срок выполнения работы –август 2014 года.

Конкретные сроки выполнения работы определяются ведомостью исполнения по договору.

5. Цель выполнения работы.

Целью испытаний является проверка помехоустойчивости линий связи от слаботочных датчиков типа Дт.23.000, Дтэ.12.000,  подвесок ПИК62-1,  ПИК17-1 с датчиками и аппаратурой преобразования сигналов.

6. Содержание работы.

Испытания проводить по утверждённой «Программе и методике испытаний помехоустойчивости линий связи от слаботочных датчиков типа Дт.23.000, Дтэ.12.000,  подвесок ПИК62-1,  ПИК17-1».

В качестве задатчика помехи использовать аттестованный испытательный генератор кондуктивных помех в полосе частот 0 – 150 кГц  ИГВ 16.1, имеющий выходное напряжение 0,1…30 В с погрешностью установки выходного напряжения не хуже 10%.  Допускается использование другого задатчика помехи с характеристиками  не хуже генератора ИГВ 16.1.

Провести анализ полученных результатов с оформлением протоколов и акта.

7. Технико- экономические требования

Стоимость работ определяется исполнителем с учётом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с Заказчиком.

8. Порядок изменения и дополнения настоящего ТЗ.

Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в рабочем порядке по согласованию между  Заказчиком и Исполнителем.

Начальник ИКАР				А.В. Демидов

Начальник отдела 12.07			И.С.Орлов

Начальник отдела 44			В.А. Карпов