## Лист1
Приложение № 1.2 к договору № ___________________ от __________________
Спецификация. Комплектная поставка трубопроводов системы LCQ10 и JND для сооружения энергоблока № 2 Белорусской АЭС.
№ п/п | Идентификатор | Код MCS / KKS | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление (н/д, в/д) | Марка стали | Ед. измерения | Масса, без учета арматуры |  |  | Класс безопасности по НП-001-97 (ПН АЭГ-01-011-97) | Группа по ПН АЭГ-7-008-89 | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | Номер задания заводу, номер чертежа-аналога | Номер монтажно-сборочного чертежа, № изм | Номер спецификации, № изм | Номер сметы, № изм | Статья затрат (Оборудование / материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Дата выдачи РД по КП | Цена за кг., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Срок доставки (с указанием конкретной даты) | Примечание | идентификатор трубопровода в ИСУП | ID-работ | Базовая стоимость по смете в ценах 2000 г., руб
[8 empty] | Всего | В том числе:
[9 empty] | Узлы | ОПС и м/к (детали крепления опор и подвесок)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 19
1 | 1.СИО.211344474 |  | LCQ | Трубопроводы высокого давления системы LCQ10 | в/д | угл | кг | 1517.69 | 1517.69 |  | 4 | - | 4ОК | LN2P.D.110.1.0UKC&&.LCQ10.021.DC.0018, LN2P.D.110.1.0UKC&&.LCQ10.021.SD.0018 |  |  |  | Оборудование | 20UKC Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа | СПбАЭП БКП-1/1 | 25.08.16 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 | В ЛСР 2-08.1-201тм не предусмотрено, стоимость на основании прайса ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ |  |  | 100482.21
2 | 1.СИО.211344477 |  | JND | Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления (JND) | в/д | нж | кг | 14438.46 | 14438.46 |  | 2ЗЛ, 2Л, 4 | B, - | 2ОК, 3ОК | LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.DC.0003, LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.SD.0003 |  |  | ЛСР2-10.2-202тм поз.1,3 | Оборудование | 20UKD Здание безопасности | СПбАЭП БКП-1/1 | 07.02.16 |  |  |  |  | 2017-05-29 |  | 2017-06-14 |  |  |  | 5725522.53
в т.ч. | 1.СИО.211344478 |  | JND | Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления (JND) | в/д | нж | кг |  | 14437.56 |  | 2ЗЛ, 2Л | B | 2ОК | LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.DC.0003, LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.SD.0003 |  |  | ЛСР2-10.2-202тм поз.1,3 | оборудование | 20UKD Здание безопасности | СПбАЭП БКП-1/1 | 07.02.16 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-05-29 |  | 2017-06-14 |  |  |  | 5725136.15
в т.ч. | 1.СИО.211344479 |  | JND | Трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления (JND) | в/д | нж | кг |  | 0.9 |  | 4 | - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.DC.0003, LN2P.D.110.1.0UKD99.JND&&.021.SD.0003 |  |  | ЛСР2-10.2-202тм поз.1,3 | оборудование | 20UKD Здание безопасности | СПбАЭП БКП-1/1 | 07.02.16 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-05-29 |  | 2017-06-14 |  |  |  | 386.38
3 | 1.СИО.211510017 | - | KRJ | Трубопроводы высокого давления системы KRJ | в/д | нж, угл | кг | 160.7 | 160.7 | 0 | 2Л, 4 | B, - | 2ОК, 4ОК | BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.DC.0001, BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.SD.0001, BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.TL.0001 | - | - | - | Оборудование | 20UKA Вспомогательный корпус | СПбАЭП БКП-1/1 | 06.08.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 |  |  |  | 12577.78
в т.ч. | 1.СИО.211510018 | 20KRJ20BR054, 20KRJ20BR055 | KRJ | Трубопроводы высокого давления системы KRJ | в/д | нж | кг |  | 5.34 | 0 | 2Л | B | 2ОК | BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.DC.0001, BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.SD.0001,BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.TL.0001 п.1 | - | - | ЛСР 2-06.2-202тм п.1 | Оборудование | 20UKA Вспомогательный корпус | СПбАЭП БКП-1/1 | 06.08.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 |  |  |  | 2117.59
в т.ч. | 1.СИО.211510019 | 20KRJ20BR053 | KRJ | Трубопроводы высокого давления системы KRJ | в/д | нж | кг |  | 0.48 | 0 | 4 | - | 4ОК | BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.DC.0001, BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.SD.0001,BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.TL.0001 п.1 | - | - | ЛСР 2-06.2-202тм п.4 | Оборудование | 20UKA Вспомогательный корпус | СПбАЭП БКП-1/1 | 06.08.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 |  |  |  | 206.07
в т.ч. | 1.СИО.211510020 | 20KRJ20BR051, 20KRJ20BR052 | KRJ | Трубопроводы высокого давления системы KRJ | в/д | угл | кг |  | 154.88 | 0 | 4 | - | 4ОК | BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.DC.0001, BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.SD.0001,BLR1.D.110.1.0UKA12.KRJ&&.021.TL.0001 п.5 | - | - | ЛСР 2-06.2-202тм п.10 | Оборудование | 20UKA Вспомогательный корпус | СПбАЭП БКП-1/1 | 06.08.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 |  |  |  | 10254.12
4 | 1.СИО.211520567 |  | QUA, QUB, QUC | Трубопроводы высокого давления систем автоматизированного химконтроля систем пара, питательной воды, конденсата на отм. 8,400 | в/д | нж | кг | 80 | 80 | 0 | 4 | - | 3ОК | LN2P.D.110.1.0UGB08.QU&&&.021.DC.0005 | - | - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по прайсу ЗАО "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" от 13.01.2011 | оборудование | 20UGB Здание водоподготовки | СПбАЭП БКП-1/3 | 14.10.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2016-12-02 |  | 2016-12-18 | 2.2.32.76 (в том числе 2.2.32.75) |  | SMR-07170 | 36550.46
[6 empty] | Итого: |  | 16196.85 | 16196.85 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5875132.98
|  |  |  | ОТ ПОСТАВЩИКА | [17 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА