                                                                                                                                                      Приложение № ____
                                                                            к договору №____________

                 













от «________»__________2013   г.


ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
              На поставку сварочных материалов для 96.2359 (1-2) Балтийской АЭС.
	№

п/п
	Наименование, марка
	Нормативный документ
	Размер,

мм
	Кол-во на 2 комплекта,

кг

	1
	Флюс

ФЦ-16
	ОСТ 24.948.02-99
	-
	870,0

	2
	Проволока

Св-08Г2С
	ГОСТ 2246-70
	1,2
	360,0

	3
	Проволока

Св-08Г2С
	ГОСТ 2246-70
	2,0
	75,0

	4
	Проволока

Св-08А
	ГОСТ 2246-70
	4,0
	3080,0

	5
	Проволока

Св-10ГН1МА
	ТУ 14-1-1549-76
	4,0
	2275,0


Дополнительные испытания сочетаний сварочных материалов
	№

п/п
	Сочетание сварочных материалов
	Режим термообработки и объем

разрушающего контроля по

ОСТ 108.004.10-86
	Примечание

	1
	Проволока

Св-08Г2С+Аргон;

Ø1,2; Ø2
	1.Исходное состояние (102,201,206, 322,216,301,302)

2.650±10°С, 15 ч;( 201,206, 322,216,301,302)
	При контроле по операции 216 Тк0≤0⁰С



	2
	Проволока

Св-08А+ Флюс ФЦ-16;
Ø4

	1.Исходное состояние (102,201,206,322,216,301,302)

2.665±10°С, 36-42 ч;  (201,206, 322,216,301,302)
	При контроле по операции 216 Тк0≤0⁰С

	3
	Проволока

Св-10ГН1МА+ Флюс ФЦ-16; 

Ø4


	1.Исходное состояние (102,201,206,216,301,302)

2.650±10°С;7,5-8 ч; (201,206,216, 301,302,312)
3.620±10°С,5-5,5+650±10/28-30 ч, (201,206,216,301,302,312)


	При контроле по операции 216 Тк0≤-10°С

	Дополнительные требования


	1. Контроль качества при изготовлении и испытаниях сварочных материалов в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008.

	
	2. Качество каждой партии (плавки) сварочных материалов должно быть подтверждено сертификатами (с учетом доп.испытаний.

	
	3. Методы неразрушающего и  разрушающего контроля контрольных швов (наплавок) в соответствии с требованиями ПН АЭ Г -7-010-89 .Результаты разрушающего и неразрушающего контроля, номера протоколов и даты проведения соответствующего контроля должны быть занесены в дополнительный сертификат.

	
	4. Шифры операций разрушающих контролей по ОСТ 108.004.10-86:

102 – определение химического состава наплавленного металла;
201 – испытание на растяжение при нормальной температуре; 
206 – испытание на растяжение при повышенной температуре; 
216 – подтверждение критической температуры хрупкости; 
241 – испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии; 
351 – определение содержания ферритной фазы;

322 – испытание на ультразвуковой  контроль;
312 – радиографический контроль;
301 – визуальный контроль;
341 – капиллярный контроль.

013 – испытания на стойкость против образования горячих трещин.
5. Испытания проводить для сочетаний каждой плавки проволоки с каждой партией флюса

6. Поставка проволоки Св-08А, Св-10ГН1МА – на еврокассетах в вакуумной упаковке.
7. Проволока Св-10ГН1МА и проволока Св-08А : должны быть одной плавки;
8. Каждое наименование расписывать по плавке и партии в отгрузочных документах.

	


Согласовано:

От ПОСТАВЩИКА








От ЗАКАЗЧИКА
____________________________






_____________________________
ОГСв:                                    /                        /       07 .06.13
