- ЧАСТЬ3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки:  работы по обследованию зданий и сооружений общества для определения конструкций, требующих огнезащитного покрытия и проведение проверки качества существующей огнезащитной обработки

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Подраздел 1.1. Наименование работ

Р Работы по обследованию зданий и сооружений общества для определения конструкций требующих огнезащитного покрытия и проведение проверки качества существующей огнезащитной обработки.

Подраздел 1.3. Место расположения объекта

Ленинградская обл., Всеволожский Муниципальный р-н, Кузьмоловское городское поселение г. п. Кузьмоловский, улица Заводская, д.5, АО «СПб «ИЗОТОП».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения о выполняемых работах

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 3.1 Состав выполняемых работ - Обследование зданий и сооружений общества для определения конструкций требующих огнезащитного покрытия

№ п/п; Наименование объекта; Площадь застройки (м2); Площадь по внутреннему обмеру (м2). 1; Здание лит.Е (здание №7) 1 этажное здание, высота -3,3 м, размеры в плане 12*15 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 204,4; 140,0. 2; Здание лит.А (здание № 18) 1 этажное здание, высота-3,5 м, размеры в плане 11*18 м, стены-металлический каркас с навесными сэндвич-панелями, перегородки-гипрок по металлическому каркасу, перекрытия-металлический каркас с сэндвич-панелями и рулонным покрытием; 234,1; 156,9. 3; Здание лит.Д (здание № 4) 1 этажное здание с 2 этажной административно-бытовой пристройкой, высота-10,3 м и 3, 2 м, размеры в плане: производственный корпус 18*42 м, административно-бытовой корпус 25*6 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам; 1012,0; 1240,4. 4; Здание лит.А1 (здание № 1,2) 1 этажное здание, высота-18,3 м, размеры в плане 150*30 м, каркас-железобетонные колонны, стены-керамзитобетонные стеновые панели с кирпичными вставками, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты по металлическим фермам; 4904,3; 4633,5. 5; Здание лит.Л (здание № 10а) 1 этажное здание, высота-6,8 м, размеры в плане-14*10 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 128,1; 94,2. 6; Здание лит.К1 (здание № 3) 1 этажное здание, высота-7,3 м, размеры в плане-39*18 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам; 722,1; 666,7. 7; Здание лит.К (здание № 10) 1 этажное здание, высота-6,8 м, размеры в плане-42*18 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам; 741,9; 691,0. 8; Здание лит.И (здание № 13) 3 этажное здание, высота этажа -3,8 м, размеры в плане-18*12 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 236,6; 531,1. 9; Здание лит.З (здание № 12) 1 этажное здание с пристройкой, высота-7,3 м, размеры в плане-50*24 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия здания-сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам, перекрытия пристройки-деревянная обрешетка по металлическим балкам; 1198,3; 976,4. 10; Здание лит.В (здание № 16) 1 этажное здание с навесом, высота-3,8 м и 10,3 м, размеры в плане-22*23 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 557,9; 299,3. 11; Здание лит.А1 (здание № 9) 4 этажное здание и подвальное помещение (убежище), высота этажа -3,8 м, высота подвального помещения (убежища)-3,3 м, размеры в плане-24*11 м, подвальное помещение (убежище)- монолитный железобетон, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 244,6; 940,3,в т.ч.убежище 183,9. 12; Здание лит.А2 (здание № 1а) 1 этажное здание, высота-3,3 м, размеры в плане-14*6 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 78,8; 58,0. 13; Здание лит.З1 (здание № 12а) 1 этажное здание, высота-6,3 м, размеры в плане-50*6 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты по металлическим балкам, деревянная обрешетка по металлическим балкам; 302,3; 274,9. 14; Здание лит.К2 (здание № 6) 1 этажное здание, высота-6,8 м, размеры в плане-12*5 м, стены-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 59,3; 52,3. 15; Здание лит.А3 (здание № 43) 1 этажное здание, высота-4,0 м, размеры в плане-8*5 м, стены-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 37,0; 30,4. 16; Здание лит.Ж (здание № 42) 1 этажное здание с подземной частью, высота-3,3 м, размеры в плане-6*5 м, подземная часть-монолитный железобетон, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты; 34,3; 24,1. 17; Здание 1 этажное здание с 4 металлическими трубами, высота-6,4 м, размеры в плане-15*12 м, стены-бетонный цоколь высотой 1,2 м, металлический каркас с навесными сэндвич-панелями, перекрытия-металлический каркас с профлистом и утеплителем и рулонным покрытием; 191,3; 180,0. 18; Здание лит.Б (здание № 17) 1 этажное здание с навесом, высота-7,3 м и 10,3 м, размеры в плане-72*18 м, стены-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия-сборные железобетонные плиты, сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам; 1338,3; 815,4. - Проведение проверки качества существующей огнезащитной обработки конструкций зданий: - здание лит.А1 (здание № 1,2) - металлические фермы размером 30*2,5 м в количестве 26 штук, расположенные на высоте 15 м от поверхности пола здания; - здание лит.З (здание № 12) - деревянная обрешетка площадью 300 кв. м и металлические балки под обрешеткой; - здание лит.З1 (здание № 12а) - деревянная обрешетка площадью 300 кв.м и металлические балки под обрешеткой; - здание - металлический каркас здания ( размер здания в плане 15*12 м)

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к оборудованию

Оборудование, применяемое для проверки качества и толщин существующей огнезащитной обработки конструкций зданий должно быть сертифицировано и поверено в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе ГОСТ 53292-2009.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ- с даты подписания Договора, окончания работ - не позднее 20 рабочих дней с даты подписания Договора.

РАЗДЕЛ 7. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Подраздел 7.1. Последовательность приемки работ

Заказчик обязан принять результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания акта о приемке выполненных работ. При отказе от подписания акта приемки выполненных работ кем-либо из Сторон об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

Подраздел 7.2. Требования к результатам работы.

После окончания работ, но до момента подписания акта приемке выполненных работ, Исполнитель передает Заказчику: - отчет по обследованию зданий и сооружений общества с указанием по каждому зданию конструкций, требующих огнезащитного покрытия, видов и марок материалов для огнезащиты, технологии проведения огнезащитных работ; - отчет по результатам проверки качества существующей огнезащитной обработки конструкций зданий с приложением всех необходимых актов проверок (замеров толщины огнезащитного покрытия и т.д.) - фотоотчет.

Подраздел 7.3. Особые условия

Исполнитель обязуется представить в срок не позднее 15-ти дней с даты заключения договора копию справки об исполнении Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель дополнительно представляет: - копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора; - копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя. В случае не предоставления или отказа Исполнителя от предоставления вышеуказанных документов или выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Исполнителя Заказчик вправе расторгнуть договор путем направления письменного уведомления Исполнителю в адрес, указанный в реквизитах договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с даты отправки уведомления.

Подраздел 7.4. Условия оплаты

Оплата результата работ осуществляется после выполнения работ в течение 5 календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Подраздел 7.5. Особые требования к Исполнителю

Участник процедуры закупки договора должен иметь: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: - по подготовке проектной документации: 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

РАЗДЕЛ. 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

Работы в здании лит. А (зд. 1,2) в помещении с повышенным ионизирующим излучением и работы на высоте выполняются по наряду-допуску. Работы выполняются с 8-30 до 16-30.