ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кранов шаровых
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


	Срок поставки

	1
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ15ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	8
	Рабочая среда - вода 
Давление - номинальное (Pn) 40кгс/см2 
материал - сталь 
диаметр - номинальный (Dn)15
	
	Март  2015г.

	2
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ20ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	4
	Рабочая среда - вода 
Давление - номинальное (Dn)40кгс/см2 
материал - сталь 
диаметр - номинальный (Dn) 20
	
	

	3
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ25ММ ПОД СВАРКУ
	шт
	2
	Рабочая среда - вода 
Давление - номинальное(Pn) 40кгс/см2 
материал - сталь 
диаметр - номинальный(Dn)25
	
	

	4
	КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ NAVALTRIM ДУ50ММ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	Рабочая среда - вода 
Давление - номинальное (Pn) 40кгс/см2 
материал - сталь 
диаметр - номинальный (Dn)50
	
	

	5
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16(ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	25
	Давление - условное 1,6Мпа 
ГОСТ - 6527-68,герметичность по ГОСТу9544 класс "А" 
температура - среды от-40С до +120С 
условный проход - 15мм 
среда - газ
ГОСТ 6527-68
	
	

	6
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	6
	ГОСТ - 6527-68,условный приход 20мм,условное давление 1,6МПа,среда газ,температура среды от -40Сдо +120С,герметичность по ГОСТу9544 класс"А"
	
	

	7
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	10
	ГОСТ - 6527-68
ГОСТ 6527-68
	
	

	8
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ15РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	40
	ГОСТ - 6527-68,условный проход Ду15,муфта-резьба
ГОСТ 6527-68
	
	

	9
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ20РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	мм
	14
	
ГОСТ 6527-68
	
	

	10
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ32 РУ16 (ГАЗ) ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	3
	масса - 1,3 кг 
ГОСТ - 6527-68 
материал - основных деталей(корпус-латунь ЛЦ40С,шар-сталь 20 
присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68 
Способ управления - ручка желтого цвета
ГОСТ 6527-68
	
	

	11
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ50 РУ16 (ГАЗ) ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	12
	ГОСТ - 6527-68,условный приход 50мм,условное давление 1,6МПа,среда газ,температура среды от -40Сдо +120С,герметичность по ГОСТу9544 класс"А"
ГОСТ 6527-68
	
	

	12
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.015 ДУ15РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	12
	 Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 0,8 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	13
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.125 ДУ125РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	1
	 Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM, Viton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 14,3 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	14
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.150 ДУ150РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	10
	 Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM,V iton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 24 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	15
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.200 ДУ200РУ25 С РУКОЯТКОЙ БАЛЛОМАКС
	шт
	4
	 Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM, Viton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 33,5 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	16
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.300 ДУ300РУ25
	шт
	1
	 Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM,Viton; фланец-сталь 20;соединение с трубопроводом- фланец/фланец; масса без штурвала - не более 185 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
МЕХАНИЧЕСКИ РЕДУКТОР 

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию  не менее 12 месяцев
	
	

	17
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.350 ДУ350РУ25 
	шт
	1
	 Размеры крана:

Проходной Ду=300 мм

DH=508 мм

d=355,6 мм

t=5,6 мм

L=750 мм (строительная длина)

H1=141 мм

H2=395 мм

ds=60 мм

i=110 мм
Предельное рабочее давление: не ниже  25 бар

Характеристики крана дол  + 200 °С

Производство: Россия

Вес: не более 191,0 кг

Корпус:
Сталь 09Г2С / P235GH

Седло шара и сальник: Тефлон 20 проц. Углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон

МЕХАНИЧЕСКИ РЕДУКТОР.

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.
Проход: стандартный

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	18
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.400 ДУ400РУ25 
	шт
	2
	Размеры крана:

Проходной Ду=350 мм

DH=508 мм

d=426 мм

t=7 мм

L=930 мм (строительная длина)

H1=101 мм

H2=355 мм

ds=60 мм

i=110 мм

Корпус:
Сталь 09Г2С / P235GH

Шар: Нержавеющая сталь

Седло шара и сальник: Тефлон 20проц. углерода

Уплотнительные кольца: Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон

МЕХАНИЧЕСКИ РЕДУКТОР
Предельное рабочее давление: не ниже 25 бар

Вес: не более 210,0 кг

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	19
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.103.015 ДУ15 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	 Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный
 Максимальное рабочее давление, бар: 

не ниже 40

Корпус:Сталь

Шар:Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение: Фланец / Фланец
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	20
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.103.150 ДУ150 РУ16
	шт
	4
	Размеры крана:

Проходной Ду=125 мм

DH=219 мм

D=285 мм

L=350 мм (строительная длина)

H1=135 мм

H2=245 мм

ds=30 мм

i=50 мм
Корпус:
Сталь 09Г2С / P235GH

Шар: Нержавеющая сталь

Седло шара и сальник: Тефлон +20 проц. углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен-пропиленовый каучук и витон

Фланец:
Ст. 20
Предельное рабочее давление: не ниже 16 бар

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Проход: стандартный

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.

Вес: не  более 36,0 кг
	
	

	21
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.020 ДУ20РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	2
	 Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.
Предельное рабочее давление: не ниже , бар - 40

Корпус:
Сталь

Шар:Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:
Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	22
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.025 ДУ25 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	26
	 Корпус:Сталь

Шар:Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка
Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С

Максимальное рабочее давление, бар не ниже: 40

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	23
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.032 ДУ32РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	18
	 Размеры крана:

Проходной Ду=25 мм

DH=57 мм

d=42,4 мм

t=2,6 мм

L=260 мм (строительная длина)

H1=48 мм

H2=120 мм

A=140 мм
Ручка:
Ст. 20

Промежуточное кольцо:Нержавеющая сталь

Стопорный штифт:
Закаленная сталь

Шпиндель: Нержавеющая сталь WNr.1.4305

Шар:Нержавеющая сталь

Седло шара:Тефлон, 20проц. С

Опорное кольцо:Нержавеющая сталь

Пружинная шайба:
Пружинная сталь

Корпус крана:Cталь 09Г2С, P235GH

Предельное рабочее давление: не ниже  40 бар

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Вес: не более  1,4 кг

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	24
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.040 ДУ40РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	13
	 Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Предельное рабочее давление: не ниже  
40 бар
Корпус:
Сталь

Шар:
Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	25
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.080 ДУ80РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	23
	 Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.
Максимальное рабочее давление, бар не ниже:
40

Корпус:
Сталь

Шар:Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	26
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.100 ДУ100РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	23
	исполнение - c механическим редуктором(со штурвалом)БАЛЛОМАКС

Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Предельное рабочее давление: не ниже  
40 бар

Корпус:
Сталь

Шар:Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка

Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	

	27
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.102.050 ДУ50РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	15
	 Предельная температура рабочей среды : не ниже +200 °С.

Предельное рабочее давление: не ниже  
40 бар

Корпус:
Сталь

Шар:
Нержавеющая сталь

Седло штока и сальник:Тефлон + 20 % углерода

Уплотнительные кольца:Тройной этилен пропиленовый каучук и витон

Присоединение:Сварка / Сварка
Срок службы шарового крана составляет не менее 20 лет.

Гарантия: с момента ввода в эксплуатацию не менее  12 месяцев.
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

