Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

Заказчика






Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев



______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г.




«   »                   2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту зданий.
том 2 «техническая часть».
г. Саров 2014 г.

	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Ведомость объемов работ № 013-246.



	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.


	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.


	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-246
	

	Ремонт кровли перехода. Здания А, Б.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Здание А.

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	15,04
	

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	5,385
	

	3
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	2,58
	

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	15,04
	

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	15,04
	

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	15,04
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С.

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным шахтам до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	2,07
	

	8
	Смена: водосточных воронок
	100 приборов
	0,04
	

	9
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,08
	

	10
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,08
	

	11
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	8
	

	12
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	4
	

	13
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	4
	

	14
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	8
	

	15
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192
	

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций  стоек, дефлекторов, покрытий площадок: за два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2
	

	17
	Смена пробок в парапетах
	1 м3 кладки
	0,3
	

	18
	Пробки хвойных пород 250х120х65 мм
	шт.
	160
	

	19
	Антисептирование пробок водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	1,2
	

	20
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-11-1
	100 м2 обработанной поверхности
	1,2
	

	                           Раздел 2. Здание Б.

	21
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	16,22
	

	22
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	16,22
	

	23
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	16,22
	

	24
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	16,22
	

	25
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	16,22
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С.

	26
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным шахтам до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	2,54
	

	27
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	5,41
	

	28
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	2,42
	

	29
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,1
	

	30
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1
	

	31
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	10
	

	32
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	33
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	4
	

	34
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	4
	

	35
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	8
	

	36
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,1
	

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192
	

	38
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций   дефлекторов, вентиляторов, лестниц: за два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
	

	39
	Ремонт  температурно-деформационного шва монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации
	0,12
	

	40
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	6
	

	41
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,52
	

	42
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 покрытия
	0,52
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С.

	43
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали на козырьках и вентшахтах
	100 м2 покрытия
	0,25
	

	44
	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм вентшахт и козырьков
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,2
	

	45
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	31,5
	

	46
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	31,5
	


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 31.03.2014 г.
