ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку видеодетекторов движения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка видеодетекторов движения  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеодетектор движения DS1-PL
(или эквивалент)
	ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
· Возможность работы с PTZ камерами
· «Музейный» режим (при котором текущие видеоизображение с телекамеры сравнивается с «эталонным» видеоизображением, формируемым и сохраняемым видеодетектором для сравнения с текущим видеоизображением)
· Режим «трекинг» (отслеживание направления движения объектов наблюдения)

· Совместимость с протоколом LAN TCP/IP
· ПО для программирования и настойки видеодетектора (предназначено для ПК с ОС Windows)

· Сторожевой таймер

· Режим Video Loss (сигнал тревоги при отсутствии видеосигнала от телекамеры)

· Питание: не более 12В постоянного тока

Программирование и настройка: через экранное меню (с помощью кнопок на передней панели) или интерфейсы RS-232/LAN (с помощью ПО для настройки видеодетектора)

Вход видео: 1 В, 75 Ом, NTSC, PAL, SECAM
Выход видео: 1 В, 75 Ом

Тип памяти для собственного ПО: EEPROM
Тревожный выход (общий): N/O или N/C (не более 1А, не более 12-24В постоянный/переменный ток)

Индивидуальные выходы: не менее 8 зон (не более 20 мА, не более 5В постоянного тока)

Хранение системного времени/даты при пропадании питания: не менее 4 дней

Питание: не более 7В-15В постоянного тока

Потребляемая мощность: не более 3,3Вт

Рабочая температура в диапазоне: от 0ºС до +50 ºС

Габариты: не более 130х38х230мм
Вес: не более 0,46 кг

Корпус: металл

Цвет: бежевый
	не менее 24месяцев 
	25

	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке, наличие сертификата ГосАтомнадзора со сроком действия не позднее даты поставки.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 5-6 недель с даты заключения договора 
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.А. Чебунина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
