
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                     Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

             _________________ Солдатов А.П.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на замену 2-х лифтов
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «28» сентября 2011 года №  Z008850
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 110928/0456/105)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на замену 2-х лифтов, разработку, экспертизу и согласование проекта замены с Ростехнадзором, демонтаж, монтаж, строительно-отделочные и  пуско- наладочные работы, полное техническое освидетельствование, электроизмерительные работы с оформлением необходимых протоколов, декларирование о соответствии, а так же поставка 2-х пассажирских лифтов 5-0621АП(EI-60)-8ТГ и 5-0631АП(EI- 60) или «эквивалент» 
«28» сентября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: Замена 2-х лифтов, разработка, экспертиза и согласование проекта замены с Ростехнадзором, демонтаж, монтаж, строительно-отделочные и  пуско- наладочные работы, полное техническое освидетельствование, электроизмерительные работы с оформлением необходимых протоколов, декларирование о соответствии, а так же поставка 2-х пассажирских лифтов 5-0621АП(EI-60)-8ТГ и 5-0631АП(EI- 60) или «эквивалент».

Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров, выполнения работ: поставка оборудования и выполнение работ осуществляется в срок не позднее 20 декабря 2011 г.

Максимальная цена договора, включая НДС: 3 300 000,00 (три миллиона триста тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «28» сентября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «05» октября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платеж в размере 30% от общей цены работ, услуг  в  течение десяти банковских дней после заключения договора. Окончательный расчет в течение десяти банковских дней с момента сдачи лифтов в эксплуатацию. 

Дополнительные сведения: в цену товара должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату налогов и других обязательных платежей.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1. Заявка на участие в процедуре закупок;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации;

3. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед налоговыми органами (Действительной  считается справка,  выданная не ранее чем за 60 дней до дня размещения  извещения.);

6. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7. Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);
10. Разрешение на право производства монтажных  и пуско-наладочных работ (Аттестат аккредитации органа по сертификации);

11. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость (наладка, проведение испытаний и измерений, соответствующих эл. сетей и оборудования лифтов, аккредитация органа по сертификации в области оценки соответствия лифтов при вводе их в эксплуатацию, другие необходимые для данного рода деятельности разрешительные документы);
12. Документы, подтверждающие опыт работы не менее 5 лет (справка об опыте работы и договора сопоставимого характера и объема).

      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
	№

п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	  1.
	Лифт пассажирский 

5-0631 АП (EI-60) или «эквивалент»
	г/п, кг. - 630;

скорость, м/с – 1,0;

к-во остановок – 5;

габариты шахты, мм (шир.х гл.) – 1900х1700;

размеры кабины, мм

(шир.х гл. х выс.) – 1088х1391х2100;

Тип кабины – непроходная;

Расположение маш.отд. –вверху;

Высота подъема, м – 13,2

Требования к огнестойкости – 60 мин.

Напряжение в пит. сети, В – 220, 380 В;

Вид привода дверей: автоматический центрального открывания
	1

	  2.
	Лифт пассажирский 

5-0621 АП (EI-60) – 8ТГ или «эквивалент»
	г/п, кг. - 630 ;

скорость, м/с – 1,0;

к-во остановок – 5;

габариты шахты, мм (шир.х гл.) – 2650х1700;

размеры кабины, мм

(шир.х гл. х выс.) – 2144х1126х2100;

Тип кабины – непроходная;

Расположение маш.отд. –вверху;

Высота подъема, м – 13,2

Требования к огнестойкости – 60 мин.

Напряжение в пит. сети, В – 220, 380 В;

Вид привода дверей: автоматический центрального открывания
	1


Требования к работам:  Монтируемые лифты с нерегулируемым приводом и режимом «пожарная опасность». Один из лифтов с возможностью перевозки пожарных подразделений. Отделка лифтов: купе кабины, раскладка по кабине, потолок, створки дверей кабины – текстурированная нержавеющая сталь; двери шахты – текстурированная нержавеющая сталь; пост управления – вертикальный модуль, лицевая поверхность из шлифованной нержавеющей стали; зеркало до поручня по задней стенке, поручень круглого сечения из нержавеющей стали; покрытие пола – рифленый алюминий; периферийная аппаратура на этажах – лицевая поверхность из нержавеющей стали; потолок – декоративный лист из зеркальной нержавеющей стали с галогеновыми точечными светильниками.      
Требования к гарантии: гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента ввода лифтов в эксплуатацию.        
Требования к упаковке оборудования: оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.  
Требование к технической документации:  Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.       
Обязательные требования: Наличие разрешения на право производства монтажных  и пуско-наладочных работ (Аттестат аккредитации органа по сертификации), аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость (наладка, проведение испытаний и измерений соответствующих эл. сетей и оборудования лифтов, аккредитация органа по сертификации в области оценки соответствия лифтов при вводе их в эксплуатацию, другие необходимые для данного рода деятельности разрешительные документы. Опыт работы в данной области  деятельности не менее 5 лет.
Прочие условия: Существующие лифты с основными техническими характеристиками и размеры шахты.
Срок поставки товара и выполнения работ: поставка оборудования и выполнение работ осуществляется в срок не позднее 20 декабря 2011 г.


Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

