ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЭНЦ-892

Объект: Замена декарбонизатора в зд… ,инв.№612680

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел1. Новый раздел |  |  |  |  |
| 1 | Снятие (Разборка) фланцевых соединений диаметром,мм 300 (1 фланец) |  | шт | 6 |  |
| 2 | Демонтаж: нижней царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.774 |  | шт | 1 |  |
| 3 | Демонтаж царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.508 |  | шт | 2 |  |
| 4 |  | Демонтаж решетки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.744 | шт | 1 |  |
| 5 |  | Демонтаж коробки и распределителя бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.570 | шт | 1 |  |
| 6 |  | Демонтаж крышки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.324 | шт | 1 |  |
| 7 |  | Монтаж нижней царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.774 | шт | 1 |  |
| 8 |  | Монтаж царги бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.508 | шт | 2 |  |
| 9 |  | Монтаж решетки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.744 | шт | 1 |  |
| 10 |  | Монтаж коробки и распределителя бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.570 | шт | 1 |  |
| 11 |  | Монтаж крышки бака декарбонизатора. Масса оборудования, т 0.324 | шт | 1 |  |
| 12 |  | Постановка болтов (100 шт) | 100шт | 2,4 |  |
| 13 |  | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм 325 | шт | 6 |  |
| 14 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5МПа (25 кг/см2) диаметром условн. 300мм | шт | 6 |  |
| 15 |  | Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов. Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный работающий без давления, вместимость. М3 10 | шт | 1 |  |
| 16 |  | Засыпка КПФ-25 кольцевая насадка 5,32 | М3 изоляции | 3,192 |  |