Спецификация
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель КГхл 4x10
	м.
	20

	2
	Кабель КГхл 4x6
	м.
	500

	3
	Кабель КГхл 4x50
	м.
	90

	4
	Кабель КГхл 4x16
	м.
	150

	5
	Кабель КГхл 4x25
	м.
	90

	6
	Кабель КГхл 4x4
	м.
	400

	7
	Кабель КГхл 3x1,5
	м.
	250

	8
	Кабель КГхл 3x2,5
	м.
	500

	9
	Кабель ВВГ 3x2,5
	м.
	400

	10
	Кабель ВСП x10
	м.
	150

	11
	Кабельный канал 20x10
	м.
	150

	12
	Кабельный канал 25x25
	м.
	100

	13
	Кабельный канал 40x25
	м.
	100

	14
	Кабельный канал 60x40
	м.
	100

	15
	Кабельный канал 80x60
	м.
	100

	16
	Кабельный наконечник 4мм
	шт.
	200

	17
	Кабельный наконечник ТМЛ- 6-5-4
	шт.
	200

	18
	Кабельный наконечник ТМЛ 10-5-5
	шт.
	200

	19
	Кабельный наконечник ТМЛ 16-6-6
	шт.
	300

	20
	Кабельный наконечник ТМЛ 25-6-7
	шт.
	150

	21
	Кабельный наконечник ТМЛ 35-8-9
	шт.
	100

	22
	Кабельный наконечник ТМЛ 50-8-1 1
	шт.
	100

	23
	Кабельный наконечник ТМЛ 70-10-13
	шт.
	50

	24
	Кабельный наконечник ТМЛ 95-10-15
	шт.
	40

	25
	Кабельный наконечник 120мм
	шт.
	50

	26
	Гильза алюминиевая ГА 16-5,4
	шт.
	100

	27
	Гильза медная ГМЛ 4-3
	шт.
	100

	28
	Гильза медная ГМЛ 6-4
	шт.
	100

	29
	Гильза медная ГМЛ 10-5
	шт.
	100

	30
	Гильза медная ГМЛ 16-6
	шт.
	100

	31
	Гильза медная ГМЛ 25-7
	шт.
	100

	32
	Гильза медная ГМЛ 50-1 1
	шт.
	100

	33
	Кабельный наконечник алюминиевый ТА 50-16-19
	шт.
	100

	34
	Кабельный наконечник алюминиевый ТА 70-12
	шт.
	100

	35
	Кабельный наконечник алюминиевый ТА 95-12-13
	шт.
	100

	36
	Кабельный наконечник алюминиевый ТА 120-12-14
	шт.
	100

	37
	Кабельный наконечник алюминиевый ТА 150-12-17.
	шт.
	100

	38
	Металлорукав в ПХВ изолированный (12
	м
	100

	39
	Металлорукав в ПХВ изолированный (20
	м
	100

	40
	Металлорукав в ПХВ изолированный (25
	м
	100

	41
	Металлорукав в ПХВ изолированный (38
	м
	100

	42
	Колодка КВЗ 10-12 10а
	шт.
	50

	43
	Колодка КВЗ 20-12 20а
	шт.
	30

	44
	Колодка КВЗ 100-12 100а
	шт.
	20

	45
	Муфта 1СТПм1 (4x16-25)
	шт.
	10

	46
	Муфта 1СТПм4 (4x35-50)
	шт.
	15

	47
	Муфта 1СТПм5 (4x70-120)
	шт.
	10

	48
	Муфта 1КВТп1 (4x16-25)
	шт.
	5

	49
	Муфта 1КВТп4 (4x35-50)
	шт.
	5

	50
	Муфта 1КВТп5 (4x70-120)
	шт.
	5

	51
	Автоматический выкл. 1 п.16а ИЭК
	шт.
	18

	52
	Автоматический выкл. 1 п. 25а ИЭК
	шт.
	55

	53
	Автоматический выкл. 3 п. 32а ИЭК
	шт.
	18

	54
	Автоматический выкл. 3 п. 63а ИЭК
	шт.
	18

	55
	Автоматический выкл. 3 п.100а
	шт.
	18

	56
	УЗО 16а 2п 30 ма
	шт.
	5

	57
	УЗО 25а 2п 30 ма
	шт.
	5

	58
	УЗО 3ф 30 ма 63а
	шт.
	5

	59
	УЗО 3ф 30 ма 32а
	шт.
	5

	60
	Пускатель ПМА-3102 380в с теп. реле
	шт.
	5

	61
	Пускатель ПМА-4200 380в
	шт.
	1

	62
	Пускатель ПМЕ 222
	шт.
	5

	63
	Цемент 50 кг М-400
	меш.
	10

	64
	Монтажная пена 750мл.
	шт.
	10

	65
	Лампа энергосберегающая 26 Вт
	шт.
	500

	66
	Лампа энергосберегающая 40 Вт
	шт.
	200

	67
	Лампа энергосберегающая 20 Вт
	шт.
	200

	68
	Лампа энергосберегающая 85 Вт
	шт.
	100

	69
	Эл. лампа ДРВ-160
	шт.
	200

	70
	Эл. лампа ДРЛ-250
	шт.
	150

	71
	Эл. лампа ДРЛ-400
	шт.
	40

	72
	Эл. лампа ДРЛ-700
	шт.
	75

	73
	Эл. лампа ЛБ-20
	шт.
	100

	74
	Эл. лампа ЛБ-40
	шт.
	400

	75
	Стартер 127в
	шт.
	200

	76
	Стартер 220в
	шт.
	200

	77
	Изолента ХБ
	шт.
	40

	78
	Изолента ПХВ
	шт.
	100

	79
	Дроссель УБИ 250 (без корпуса) для ДРЛ
	шт.
	25

	80
	Розетка с заземленным контактом «Евро»
	шт.
	100

	81
	Вилка с заземленным контактом «Евро»
	шт.
	50

	82
	Подрозетник
	шт.
	140

	83
	Выключатель наружный
	шт.
	40


