Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку измерителя сигнализатора СРК-АТ2327 или аналога для контроля радиационной безопасности по периметру участка рентген телевизионной установки
№ 141121/0459/426 от «21» ноября 2014г.
 

В адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на разъяснение документации открытого запроса цен в электронной форме № 141121/0459/426 от 21.11.2014г. Ниже приведены поступившие вопросы с разъяснениями:

Вопрос 1:  Подраздел 4.1. Указан «диапазон мощности амбиентного эквивалента дозы ГАММА-излучения», а в подразделе 4.9. указаны «блоки детектирования РЕНТГЕНОВСКОГО излучения».

Просим уточнить вид излучения, регистрируемого блоком детектирования.
Разъяснение 1:  Вид излучения рентгеновское.
Вопрос 2:  Подраздел 4.2. Указано «…погрешность измерений мощности дозы и плотности потока…..». Просим уточнить, к какому виду излучения относится характеристика «плотность потока».

Разъяснение 2:  Плотность потока всех фиксируемых видов излучения блокам детектирования.

Вопрос 3: Подразделе 1.1 указано «Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог», т.е. возможно предоставление аналога, а в П. 4.9, 4.10 и 4.11, Р.13, Р.14 и Р.16 указано требование следующего характера: «Прибор должен иметь комплектность, маркировку и упаковку и т.д. производителя НПП «Атомтех»», тем самым ограничивая конкурентоспособность и невозможность предложение аналога.

Просим внести соответствующие изменения к конкретному производителю.
Разъяснение 3: «Прибор должен иметь комплектность, маркировку и упаковку и т.д. производителя НПП «Атомтех» или аналога.
Вопрос 4: В п. 4.9. предоставлены конкретные требования к «ПО САРК 2» и «ПО САРКtech», просим подтвердить возможность предоставления аналогов.
Разъяснение 4: Подтверждаем возможность предоставления аналога в соответствии с указанными в ТЗ техническими характеристиками на данное ПО. 
Вопрос 5: В п. 4.9. указано «источник контрольный». Просим подтвердить, что при предоставлении аналогов он должен входить в комплект поставки, если это предусмотрено эксплуатационной документацией.
Разъяснение 5: Подтверждаем, что при предоставлении аналогов он должен входить в комплект поставки, если это предусмотрено эксплуатационной документацией. 
Технический эксперт                                                            И.В. Соколов
