ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

филиал «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС»

(НТЦ АТР)

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение

работ по теме:

«Разработка технических средств и оснастки, включая радиационно-стойкие видеокамеры, для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ в части разработки конструкторской документации и изготовления технических средств и оснастки».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка технических средств и оснастки, включая радиационно-стойкие видеокамеры, для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ в части разработки конструкторской документации и изготовления технических средств и оснастки».

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Разработка технических средств и оснастки, включая радиационно-стойкие видеокамеры, для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ в части разработки конструкторской документации и изготовления технических средств и оснастки».

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Цель работы: разработка технических средств и оснастки, для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ, для повышения уровня готовности к ликвидации последствий нештатных ситуаций на атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом»,

2.2.Исходные данные:

Данные по техническим характеристикам реакторов, главных циркуляционных трасс, парогенераторов, бассейнов выдержки для АЭС с реакторными установками типа ВВЭР.

Данные по техническим характеристикам штатного оборудования АЭС с реакторными установками типа ВВЭР.

Сведения о ранее происходивших нештатных ситуациях на АЭС, относящиеся по характеру к теме текущих работ.

Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2007 (ОПЭ АС).

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Минтопэнерго РФ, 1997 г. (РД 34.03.201-97).

Нормы радиационной безопасности. (НРБ-99/2009).

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. (ОСПОРБ-99/2010).

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. (РД 34.03.204).

2.3. Заказчиком работы является: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР).

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

  - В ходе работ по тематике должно быть выполнено:

# 3.1.1. Разработка конструкторской документации на технические средства и оснастку для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ.

3.1.2. Изготовление технических средств и оснастки для поиска и удаления посторонних предметов из корпуса реактора, ГЦТ, ПГ, БВ.

  - Требования к качеству выполняемой работы

# 3.2.1. Работа должна выполняться в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, стандартами, нормами и правилами.

  - Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

# 3.3.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

  - Требования к конфиденциальности

# 3.4.1.	Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

  - Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

# 3.5.1. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

  - Требования по обучению персонала Заказчика

# 3.6.1.	Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

  - Требования к составу Технического предложения Участника

# 3.7.1. В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, указывает сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении процедуры закупки.

  - Специальные требования

3.8.1. Специальные требования не предъявляются.

- РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Описание конечного результата выполнения работы

4.1.1. В результате выполненных работ будет внедрены современные и эффективные мобильные технические средства, что позволит снизить дозовые нагрузки на персонал станции и аварийно-спасательных формирований во время ликвидации последствий нештатных ситуаций.

Требования по приемке работы

    - Приемка работы выполняется Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

    - Изготовленное оборудование должно пройти заводские приёмочные испытания. Программу испытаний разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.

    - Исполнитель должен оборудование к месту передачи Заказчику.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

4.3.1. Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

4.3.2. Оформление результатов выполнения работы осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.3.3	. По окончании выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику указанные в п. 3.1.1 на бумажных носителях информации в трёх экземплярах; и на электронных носителях информации (оптических дисках) в форматах программ, применявшихся при подготовке этого документа (MicrosoftWord, MicrosoftExcel и др.) - в двух экземплярах; в отсканированном виде в формате TIFF или PDF - в двух экземплярах, в соответствии с требованиями ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

Срок выполнения работы по договору – 14 месяцев.

Заместитель директора по производству НТЦ АТР	__________________ В.Г.Рябцев

«____»_____________________2014 г.