Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по поверке оборудования службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Назначение и цель работ:

Настоящее техническое задание распространяется на поверку оборудования службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Целью работы является обеспечение единства измерений в области измерений ионизирующего излучения и  выполнение требований нормативной документации.

- Объём и период выполнения работ:

Перечень оборудования службы РБ (далее - оборудование) с указанием сроков проведения работ указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

- Состав работ:

  - Проведение технического освидетельствования оборудования;

  - Проведение поверки оборудования и выдача Свидетельства установленного образца;

  - В случае получения в ходе проведения поверки отрицательного результата выдать Извещение о непригодности;

  - По окончании работ Исполнитель передает Заказчику оборудование, Свидетельства (либо Извещение о непригодности).

- Основные требования:

  - Работы проводить в соответствии с требованиями: технические и другие требования к выполнению и результатам работы, определены в ГОСТ 50-444-83;

  - Организация исполнитель для производства работ должна иметь Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право поверки оборудования указанного в Техническом задании (Приложение №1).

Приложения:

- График проведения поверки оборудования службы РБ Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2013 году.

Приложение №1 к Техническому заданию.

ГРАФИК

проведения поверки оборудования службы РБ Ленинградского отделения

филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2013 году

| № | Наименование приборов | Заводской номер | Срок поверки (квартал) | Место проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» Блок – гамма Блок – бета Блок - альфа | 1008 5-314 328 267 | IV | Ленинградское отделение расположенное по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона |
|  | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» Блок – гамма Блок – бета Блок – альфа | 1014 780 320 259 | IV |  |
|  | Альфа-радиометр «Прогресс-АР» | 1139 | IV |  |
|  | Альфа-радиометр «Прогресс-АР» | 1140 | IV |  |
|  | Бета-спектрометр сцинтиляционный «Прогресс-бета» | 1142 | IV |  |
|  | Спектрометр-радиометр ORTEC GEM15P4-70 | 10028164 | III |  |
|  | Cпектрометр-радиометр ORTEC GEM15P4-70 | 10028162 | III |  |
|  | Переносной спектрометр гамма-излучения TSP-DX-100-PAC-PKG-1 | 122097854 | III |  |
|  | Радиометр портативный спектрометрический TRIATHLER | 2121230 | III |  |
|  | УМФ-1500 | 1 | III |  |
|  | УМФ-1500 | 2 | III |  |
|  | УМФ-1500 | 3 | III |  |
|  | УМФ-1500 | 4 | III |  |
|  | УМФ-2000 | 910 | III |  |
|  | УМФ-2000 | 334 | III |  |
|  | УМФ-2000 | 1004 | III |  |
|  | УМФ-2000 | 1005 | III |  |
|  | Дозиметр - радиометр МКС-АТ 1117М (только с нейтронными БД) | 13799 | IV | На территории Исполнителя в г. Санкт-Петербурге или Ленинградской обл. |
|  | Дозиметр - радиометр МКС-АТ 1117М (только с нейтронными БД) | 13288 | IV |  |
|  | Дозиметр - радиометр МКС-РМ1401К (только с нейтронными БД) | 10609 | IV |  |
|  | Спектрометр МКС-АТ6101В | 9864 | IV |  |
|  | Спектрометр МКС-АТ6101В | 9921 | IV |  |
|  | Радиометр радона РРА-01М-03 | 26306 | IV |  |
|  | Радиометр радона РРА-01М-03 | 53710 | IV |  |
|  | Радиометр радона «RAMON-02» | 06-10 | IV |  |
|  | Радиометр радона «RAMON-02» | 05-10 | IV |  |