ПРОТОКОЛ № Z026290
очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной  и на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку испытательных температурных камер для нужд ФГУП «ПСЗ».
г. Трехгорный








«04» октября 2013 г.

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru согласно регламенту ее работы.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (Россия, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13).

Организатор процедуры: Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (Россия, 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13).

Предмет договора: поставка испытательных температурных камер.
Состав и объем товара: 2 штуки.

Срок поставки товара: до 30.01.2014г.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 820 535,00 рублей (три миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей  00 копеек), включая НДС 18%.
Извещение о проведении запроса цен с документацией по запросу цен опубликованы «24» сентября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31300567899, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 130924/0479/758, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, закупка № Z026290. № позиции 3437/993 в ГПЗ 2013 года.
Заседание закупочной комиссии проводится в 12:00 (время московское) «03» октября 2013 года, по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.
Заседание проводится в присутствии 5 из 8 членов закупочной комиссии. Кворум имеется (в случае отсутствия кворума принятые на заседании закупочной комиссии решения неправомочны).
На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен на 08:00 (время московское) 01.10.2013 года на ЭТП:
· всего подано 2 заявки на участие в запросе цен;

· всего отозвано 0 заявок на участие в запросе цен.
Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки на участие в запросе цен:
	№ предложения
	Наименование  участника запроса цен 
	Адрес участника запроса цен 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	5493_Z026290
Дата подачи: 30 сентября 2013 г. 17:38
	Общество с ограниченной ответственностью «Климатические камеры»
ИНН 5027082017

КПП 502701001

ОГРН 1025003214642
	140006, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Дорожная , 10
	Предмет заявки: камера тепла-холода HLT701GZ
Цена заявки: 3 300 000.00 российский рубль с учетом НДС


	3232_Z026290
Дата подачи: 30 сентября 2013 г. 21:59
	Закрытое акционерное общество "ПРОМЭКСПОРТ"
ИНН 4027065757

КПП 402701001

ОГРН 1044004411934
	240003, Калужская, г. Калуга, Болдина, 22-29
	Предмет заявки: поставка двух испытательных температурных камер МКТ115.
Цена заявки: 2 690 788.22 российский рубль с учетом НДС


1. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

1.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе цен следующим участникам запроса цен, подавшим заявки:
1.1.1. Закрытое акционерное общество "ПРОМЭКСПОРТ" (240003, Калужская, г. Калуга, Болдина, 22-29) на основании письма ЗАО "ПРОМЭКСПОРТ" от 02.10.2013 №21, в котором участник сообщает о невозможности выполнить договор на поставку испытательных температурных камер в связи с аннулированием со стороны изготовителя предложения на поставку.
Результаты голосования членов закупочной комиссии: 

	Ф.И.О
	Результат голосования

	Соловьев Алексей Юрьевич
	

	Беляков Владимир Николаевич
	

	Макарова Светлана Антоновна
	

	Турышев Владимир Анатольевич
	

	Павлов Леонид Иванович
	

	Ямалетдинова Людмила Сергеевна
	

	Мокрушин Денис Иванович
	

	Карташова Анна Эдуардовна
	


«за» – 5 голоса/-ов; 

«против» – 0 голоса/-ов; 

«воздержался» – 0 голоса/-ов. 

Комментарии: ____________________________________________________ (при необходимости)
1.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Климатические камеры» (140006, Россия, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Дорожная , 10) в соответствии с разделом 20 ЕОСЗ, на основании подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпункта г) пункта 3.18 документации Заказчика, а именно:
	Требование заказчика
	Предложение участника

	Дополнительные опции: полностью прозрачная дверь 4-х камерный стеклопакет (дополнительные опции, Основные технические характеристики, техническое задание запроса цен)
	Наблюдательное окно: 600х400 мм (вхш), обогреваемый стеклопакет, специальные отверстия в стеклопакете двери д/рук (суть технического предложения, техническое предложение (форма 3))

	4 роликовых колеса с 2-мя стопорными тормозами;

Дополнительный датчик измерения температуры испытываемого образца, с выходом на контроллер и возможностью автоматической корректировки программы испытаний в зависимости от показаний датчика.  Возможность отключения / включения данной функции управления камерой (по показаниям датчика на тестируемом образце) на панели управления камерой (дополнительные опции, Основные технические характеристики, техническое задание запроса цен)
	Информация о данных опциях в составе заявки участника отсутствует.


Результаты голосования членов закупочной комиссии: 

	Ф.И.О
	Результат голосования

	Соловьев Алексей Юрьевич
	

	Беляков Владимир Николаевич
	

	Макарова Светлана Антоновна
	

	Турышев Владимир Анатольевич
	

	Павлов Леонид Иванович
	

	Ямалетдинова Людмила Сергеевна
	

	Мокрушин Денис Иванович
	

	Карташова Анна Эдуардовна
	


«за» – 5 голоса/-ов; 

«против» – 0 голоса/-ов; 

«воздержался» – 0 голоса/-ов. 

Комментарии: ____________________________________________________ (при необходимости)

1.2.
В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок ни один из участников и  поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям запроса цен, в соответствии с подпунктом а) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.
Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие "Приборостроительный завод" вправе принять решение о  закупке у единственного поставщика. Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки.
Закупочная комиссия: 
	ФИО
	Должность
	Подпись

	Председатель закупочной комиссии: 

	Соловьев Алексей Юрьевич
	Директор коммерческий 
ФГУП "ПСЗ"
	

	Заместитель Председателя закупочной комиссии: 

	Беляков Владимир Николаевич
	Начальник отдела экономической безопасности ФГУП "ПСЗ"
	

	Члены закупочной комиссии: 

	Макарова Светлана Антоновна
	Начальник отдела материально-технического снабжения ФГУП "ПСЗ"
	


	Турышев Владимир Анатольевич
	Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП "ПСЗ"
	

	Павлов Леонид Иванович
	Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ФГУП "ПСЗ"
	

	Ямалетдинова Людмила Сергеевна
	Начальник бюро по планово-сметной и договорной работе отдела капитального строительства ФГУП "ПСЗ"
	

	Мокрушин Денис Иванович
	Юрисконсульт отдела правового обеспечения и собственности ФГУП "ПСЗ"
	

	Карташова Анна Эдуардовна
	Специалист по договорной и претензионной работе отдела маркетинга ФГУП "ПСЗ"
	


	Заказчик
	(Ф.И.О.)
	(подпись)

	Представитель подразделения – заявителя ____
	(Ф.И.О.)
	(подпись)

	Секретарь комиссии
	Мартынова Наталья Анатольевна

(Ф.И.О.)
	(подпись)
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