от 04.02.2016 г. №8865/20 Блр1/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 и 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/20 Блр1/П-15 «Поставка НКУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС»:
 Вопрос 1: 
            Просим уточнить объем поставки оборудования. Согласно спецификации (приложение №1 к договору) требуется поставка распределительных устройстов, сборок и шкафов НКУ - всего 54 позиции. В документах, приложенных к Тому 2 "Технической части" присутствуют опросные листы на шкафы с маркировкой 00BU63GH001, 00BU66GH001, 00BKU65GH001, 00BKU64GH001, 00BFN21GH000, 00BFQ21GH000, 10BFN60GH110, 00BKX40GH120, 00BKX20GH111, 00BKX20GH112,00BKG10GH020, 00BKG20GH020, 00BKK41GH000, 10BFN61GH110, 10BFN62GH110, 10BFN60GH210, 10BFN61GH210, 10BFN62GH210, соответствующие позициям 33-42, 45, 46, 48-53 в спецификации. В связи с этим просим уточнить: - где находятся опросные листы на шкафы и сборки с маркировкой 00BKH10, 00BKH20, 00USV00GH110, 00USV00GH120, 00USV00GH151, 00UXR03GH010, 00UXR03GH020, 00UXR03GH030, 00UXR03GH040, 00UXR00GH010, 00UXR00GH020,00UXR00GH030,00UXR00GH040,00UXR00GH050, 00UXS00GH010, 00UXS00GH020, 00UXU00GH011, 00UXT00GH011, 00UGS00GH061,00UGS00GH062, 00ULD00GH110, 00ULD00GH120, 00BKQ10, 00BKQ20, 01UYF00GH010, 06UYF00GH011, 01UYF93GH010, 02UYF00GH011, 03UYF00GH011, 04UYF00GH011,05UYF00GH011, 01UYF00GH020, 00BKX21GH111, 00BKX21GH112, 00BKX41GH120, соответствующие позициям 1-32, 43, 44, 47, 54 в спецификации? Если они отсутствуют, просим дополнить техническую часть указанными опросными листами со соответствующей корректировкой срока подачи заявок.
Ответ: 
       На шкафы и сборки позиций 1-32, в спецификации закупаются по ИТТ БЛ-01939с/о. Задания заводу, на указанные позиции, будут разработаны после определения завода изготовителя и получения ИДП от поставщика на этапе исполнения договора. 

      По позициям 43, 44, 54(см. аннотацию ТЗЗ)  -  задание заводу BLR1.D.130.0.1UEL&&.&&&&&.030.MB.0001.pdf,

по  позиции 47 – задание заводу BLR1.D.130.0.1UEL&&.&&&&&.070.MZ.0004.pdf
Вопрос 2: 
В позициях 33, 34 спецификации указаны сборки с маркировкой 00BU63GH001 и 00BU66GH001, однако в документах, приложенных к Тому 2 "Техническая часть" имеются опросные листы на сборки с маркировкой 00BKU63GH001 и 00BKU66GH001 (различаются на одну букву "К", документы BLR1.D.&&&.0.0URR&&.&&&&&.030.YM.0001 lst01 и BLR1.D.&&&.0.0URR&&.&&&&&.030.YM.0004 lst01). Можно ли считать эти документы соответствующими позициям 33, 34 спецификации?"
Ответ: 
        Документы BLR1.D.&&&.0.0URR&&.&&&&&.030.YM.0001 lst01 и BLR1.D.&&&.0.0URR&&.&&&&&.030.YM.0004 lst01 являются опросными листами соответствующих позиций 33, 34 спецификации (информация указана в столбце 25 спецификации). Маркировки 00BKU63GH001 и 00BKU66GH001 являются верными.

