ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт кровли котельной и санпропускника на ПХРО для нужд филиала "Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

ремонт кровли котельной и санпропускника на ПХРО филиала "Южный территориальный округ"  ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4. Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ.

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ремонт кровли котельной и санпропускника на ПХРО филиала "Южный территориальный округ" ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить следующие работы: Кровля котельной и санпропускника. - разобрать покрытия кровель из рулонных материалов – 103,1 м2;. -разобрать цементную стяжку – 103,1 м2;. -разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали: пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и т.п – 38,5 м труб;. -устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм – 103,1 м2;. -огрунтовать основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением – 103,1 м2;. -устройство пароизоляции прокладочной в один слой – 103,1 м2;. -устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 103,1м2;. -устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 23,1 м2;. -устройство желобов настенных – 7м.п. желоба;. -заменить воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмостей – 2шт;. -устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков – 38,5 м.п. примыкания.. Козырьки над входом/выходом в котельную и над входом/выходом в санпропускник -разбрать покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырёк на входом в котельную; три козырька -выход из котельной и вход/выход из санпропускника) – 14,8 м2;. -разобрать облицовочный пластик козырьков снизу – 9,77 м2;. -разобрать деревянные элементы конструкций крыш мауэрлатов – 8,37 м2;. -разобрать деревянные элементы конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок – 8,37 м2;. -демонтаж опорных конструкций этажерочного типа (демонтаж каркасов козырьков 1,4*1 3 шт уголок 50*50*5) – 0,08373тн;. -монтаж опорных конструкций этажерочного типа (каркас козырьков) – 0,8373 тн;. -установка стропил – 0,01 м3;. -заменить обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм – 8,37 м2;. -устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля – 10,67м2;. -устройство потолков реечных алюминиевых (подшивка козырька снизу) – 10,67 м2;. -устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (3 козырька 1,4*3) – 4,2 м2;. -погрузка и вывоз мусора – 9,01 тн..

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Здание котельная с санпропускником пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ», расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км +270 метров на северо-восток от восточной окраины

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

1.При выполнении ремонтных работ необходима разработка ППР, т.к. работы будут проходить на территории действующего предприятия. 2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при выполнении внутренних ремонтных работ, а также указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

1. Здание, где будут производиться работы, расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Территория пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ и базирования необходимой техники. 2.В процессе выполнения ремонтных работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 3.Строительный мусор от выполнения ремонтных работ вручную собирать в контейнеры для мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средство для последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов. 4.Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы. 5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ. 6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления и инвентарь необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов. 2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс ремонтных работ, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 3. Проект производства работ должен включать в себя: -календарный план производства работ по объекту; -схему строительного генерального плана; -график поступления на объект изделий, материалов и оборудования; -график движения основных строительных машин по объекту; -технологические карты на выполнение видов работ; -пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ; -природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

Табл. 1

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п; Наименование работ; Ед. изм; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Кровля котельной и санпропускника. 1; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 100 м2; 1,031. 2; Разборка цементой стяжки; 100 м2; 1,031. 3; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п; 100 м труб; 0,385. 4; Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм; 100 м2; 1,031. 5; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением; 100 м2; 1,031. 6; Устройство пароизоляции прокладочной в один слой; 100 м2; 1,031. 7; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; 100 м2; 1,031. 8; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 0,231. 9; Устройство желобов настенных; 100 мп желоба; 0,07. 10; Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; 100 шт; 0,02. 11; Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков; 100 мп примыкания; 0,385. Козырьки над входом/выходом в котельную и над входом/выходом в санпропускник. 12; Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырёк на входом в котельную 3,39*2,47+1,3*1,78; три козырька -выход из котельной и вход/выход из санпропускника 1,4*3 ); 100 м2; 0,148. 13; Разборка облицовочного пластика козырьков снизу (3,39*2,47+1,4*1); 100 м2; 0,0977. 14; Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов; 100 м2; 0,0837. 15; Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок; 100 м2; 0,0837. 16; Демонтаж опорных конструкций этажерочного типа (демонтаж каркасов козырьков 1,4*1 3 шт уголок 50*50*5); 1тн; 0,08373. 17; Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (каркас козырьков); 1тн; 0,08373. 18; Установка стропил; 1м3; 0,01. 19; Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм; 100м2; 0,0837. 20; Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля; 100м2; 0,1067. 21; Устройство потолков реечных алюминиевых (подшивка козырька снизу); 100м2; 0,1067. 22; Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (3 козырька 1,4*3); 100м2; 0,042. 23; Мусор строительный с погрузкой вручную; 1тн; 9,01. 24; Перевозка мусора; 1тн; 9,01.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация. 2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта. 3. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения ремонтных работ устанавливается в количестве 30 календарных дней с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1.Выполняемые ремонтные работы должны соответствовать требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 2.Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией. 3.В процессе выполнения ремонтных работ контролируется: -качество применяемых материалов и правильность их подготовки; -технологический процесс производства работ; -качество выполненных работ. 4.Признаками, определяющими качество выполненных работ, с учетом которых осуществляется контроль, являются: - внешний вид; - соответствие фактического уклона проектному/ (разработанному ППР); - водонепроницаемость. -отсутствие отклонений в установленных окнах и дверях. 5.В рулонных кровлях и кровлях из полимерных составов должны быть также проконтролированы адгезия и толщина покрытия (для рулонных кровель - количество слоев рулонного материала). 6.Водонепроницаемость кровли проверяется путем искусственной поливки ее водой в течение 2 ч или после дождя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Особые условия при выполнения ремонтных работ не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов предусмотренных договором..

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ; -СНиП 12-01-2004 Организация строительства; -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1); -СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно подписанного договора. 2.Подрядчик обязан руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006 при сдаче исполнительной документации и условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся исполнительная документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: ### 1.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): п.п.33.3 Жилищно-гражданское строительство» ### 1.2. Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость |  |
| 2 | Расчёт-обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение ремонтных работ |  |