|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |
|  | ___________________ | В.В.Рукша |
|  | «02» июля 2015 г. |  |

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ

открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку мазута (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазут)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме:

- Внести изменения в том 2 «Техническая часть» документации по открытому аукциону, изложив его в следующей редакции:

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо мазутное средневязкое ИФО-380 или эквивалент | - вязкость кинематическая при 50С: не более 380 мм²/с - зольность: не более 0,10% - массовая доля мех. примесей: не более 0,10% - массовая доля воды: не более 0,80% - массовая доля серы: не более 2,5% - температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 62С - температура текучести: не выше 20С - коксуемость: не более 12% - плотность при 15С: не более 975 - массовая доля ванадия: не более 200 мг/кг продукта | ТУ-0252-014-00044434-2001 | Готовое изделие | тонн. | x | 1 300 | с 26.08.2015 г. по 14.09.2015 г. | x |

Остальные позиции документации о проведении открытого аукциона в электронной форме оставить без изменения.

2015