Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения ________________ на закупку

(вид процедуры закупки)

Комплект юстировки моментных ключей

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект юстировки моментных ключей Типа «Stahlwille» (Германия) или эквивалент | 7791, Нагружающее устройство, до 400 Нм – 1 шт 7721 Датчик – 1 шт 7723-2, Датчик – 1 шт 7759-2, Программное обеспечение + USB кабель – 1 шт 7753 Сетевой адаптер – 1 шт 7751 Сетевой адаптер – 1 шт 7750 Индикатор – 1 шт 7760 Сетевой адаптер – 1 шт 7750-1, Держатель индикаторного устройства – 1 шт 7787, Адаптер 1/4"х3/4" – 1 шт 7788, Адаптер 3/8"х3/4" – 1 шт 7789, Адаптер 1/2"х3/4" – 1 шт 734K/4, Сменный инструмент с жестким квадратом для калибровки, ¼ – 1 шт 734K/5, Сменный инструмент с жестким квадратом для калибровки, 3/8 – 1 шт 734K/20, Сменный инструмент с жестким квадратом для калибровки, 1/2– 1 шт 734K/40, Сменный инструмент с жестким квадратом для калибровки, ¾ – 1 шт Ноутбук с лицензионным ПО – 1 шт | К-т | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- наличие документа, подтверждающего  партнерство поставщика на представление, продажу, и оказание услуг по техническому обслуживанию данной закупаемой продукции в РФ;

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная);

- гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: __________________________________

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика:   Начальник отдела 06    _______________ / А.Е. Карусев /

должность	       подпись                           Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись                                         Фамилия И.О.