Приложение №2

к договору № АЭМ/КД-РоАЭС-4-169  от «___» ____________ 2013г.

г. Санкт-Петербург						«____» _______________ 2013 года

Требования к обеспечению качества.

- Плакированные трубы должны быть изготовлены, проверены и испытаны в соответствии с требованиями РКД, НД на поставку и требованиями настоящего договора.

- Плакированные трубы в процессе изготовления подлежат обязательной оценке соответствия по планам качества со стороны Заказчика, Уполномоченной организации и других заинтересованных сторон.

- Исполнитель должен разработать План качества на изготавливаемую продукцию на основании технологии производства плакированных труб и согласовать его (ПК) с Уполномоченной организацией и Заказчиком. При согласовании ПК, Уполномоченная организация, Заказчик и другие заинтересованные стороны определяют контрольные операции (по ПК), на которых будет осуществляться оценка соответствия изделия в виде приемки.

План качества на плакированные трубы должен быть разработан и согласован со всеми к началу проведения работ по изготовлению.

- Оценка соответствия изделия должна производиться в соответствии с требованиями нормативных документов:

-  НП-071-06. «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии». –

-  Решение №06-4421 от 25.06.2007 с Изменением №3 от 26.12.2011 «О  порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции»

-  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008  «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций»

-  Методические указания к  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций».

- Приемка осуществляется по планам качества, предоставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по пункту  3  Приложения.

- В планах качества ЗАКАЗЧИК и Уполномоченная организация указывают точки освидетельствования и точки остановки при проведении оценки соответствия изделий.

- Исполнитель передает Заказчику вместе с плакированными трубами следующую сопроводительную технологическую документацию:

-  паспорт или сертификат качества на изделие  -  2 экз.(1 оригинал + 1 копия)

-  протоколы разрушающих и неразрушающих испытаний  -  1 экз. (копия)

-  протокол термической обработки  -  1 экз. (копия)

-  диаграмма термической обработки  -  1 экз. (копия)

-  протокол визуального и измерительного контроля  - 1 экз. (копия)

-  план качества  -  2 экз. (1 оригинал + 1 копия)

-  отчеты о несоответствии ( если таковые имеются)  - 1 экз. (копия).

Вся технологическая документация должна быть выполнена на  русском языке для Российских/СНГ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.  Все документы предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны быть сброшюрованы в «Инспекционные дела» (по одному для каждой единицы изделия). На всех указанных документах должна быть ссылка на номер настоящего контракта.

- ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан согласовать процедуру и методику неразрушающих испытаний, а также производственно-технологическую документацию на выплавку, горячую деформацию и термическую обработку с российской материаловедческой организацией. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не производить ремонт основного материала  сваркой.

- Перед началом проведения любых ремонтных работ (в т.ч. передел), не предусмотренных утвержденной технологической документацией,  ИСПОЛНИТЕЛЬ должен выдать ЗАКАЗЧИКУ описание процедуры ремонта и получить от ЗАКАЗЧИКА её утверждение.

- Уведомление о готовности к проведению инспекции должно быть направлено ЗАКАЗЧИКУ не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня проведения инспекции.

- Если после получения уведомления о проведении проверки, ЗАКАЗЧИК принимает решение о том, что он не будет принимать участия в испытаниях, ИСПОЛНИТЕЛЮ  будет отправлено соответствующее письменное сообщение. В любом случае, произведена проверка ЗАКАЗЧИКОМ или нет,  ИСПОЛНИТЕЛЬ должен подготовить протоколы испытаний и все сертификаты, относящиеся к проверкам,  проводимым в отсутствие инспектора ЗАКАЗЧИКА.

- Плакированные трубы, подлежащие инспекции, но отгруженные без инспекции ЗАКАЗЧИКА или без получения документа об отказе в проведении инспекции, будут забракованы.

- Сдача и приемка изготовленных плакированных труб осуществляется на территории  Исполнителя по операции «Приемочная инспекция» Плана качества, на соответствие требованиям Договора, РКД и НД на поставку. При сдаче производится проверка металла и наличие документов, указанных в пункте 7 настоящего Приложения. Плакированные трубы считаются сданными Заказчику после окончательного оформления (подписания) Плана качества на изделие, всеми сторонами, участвовавшими в оценке соответствия

- Требования по управлению несоответствующими Плакированными трубами в процессе их изготовления:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае обнаружения несоответствия каких-либо Изделий установленным требованиям, обязан обеспечить идентификацию этих Изделий и их отделение от других Изделий.

- Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом  -   методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет передан ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 20 рабочих дней после подписания договора.

- При осуществлении проверки со стороны ЗАКАЗЧИКА и Уполномоченной организации, ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует безопасность инспекторов, в соответствии с нормами и правилами охраны труда,  установленных в стране ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим приложением Стороны руководствуются условиями договора № АЭМ/КД-РоАЭС-4-169 от «___» ___________ 2013г.

- Настоящее приложение №2 от «___»  ______________2013г. является неотъемлемой частью договора № АЭМ/КД-РоАЭС-4-169 от «___» _____________2013г.

| Исполнитель |  |  | Заказчик Генеральный директор ЗАО «АЭМ-технологии» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ « ___» ______________2013г. |  |  | _________________Е.М.Пакерманов «___» ______________ 2013г. |  |