Техническое задание на поставку трансформаторных подстанций и комплектного распределительного устройства 
Предмет закупки: трансформаторные подстанции и комплектного распределительного устройства
Железногорск 2013

Техническое задание 

на поставку трансформаторных подстанций и комплектного распределительного устройства для  объекта «Строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
1. Наименование лота: Поставка трансформаторных подстанций и комплектного распределительного устройства (лот №3125-Т) ЕОСЗ Глава 10 , подраздел 10.4,  дог.№ 22-13-1-3125-Т  
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.

	1
	 Комплектная трансформаторная подстанция 
	 2КТП 400/6/0,23кВ или эквивалент
	В  соответствии с заданием заводу на изготовление инв. № 13-02966
	-
	шт.
	1
	130 календарных дней с момента заключения договора
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 24 (двадцати четырех) месяцев 
	5 609 059,32
	6 618 690,00

	2
	 Комплектная трансформаторная подстанция 
	2КТП 630/6/0,4кВ или эквивалент
	В  соответствии с заданием заводу на изготовление инв. № 13-02966
	-
	шт.
	1
	130 календарных дней с момента заключения договора
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 24 (двадцати четырех) месяцев 
	6 069 661,02
	7 162 200,00

	3
	Шкафы  КРУ  (комплектное распределительное устройство) Серии к-63 или эквивалент 
	На  630А, поставлено комплектно  в соответствии с опросным листом инв.№111-1580и1 л.1: разъединитель трехполюсный РВК-10/2000 У3 с приводом ПР-3У3 3 компл. ГОСТ 689-90  - 2 шт.;  коммутирующее устройство КСАМ11-21-1-1404 с углом поворота 90 2 шт.; трансформаторный датчик тока ТДЗЛК-6У3  - 4 шт.; изолятор опорный ИОСК-10-8-3-ухл2 -  39 шт.;  изолятор проходной ИП 10/630- 6 шт.
	Оборудование должно быть в соответствии с опросным листом инв.№ 111-1580и1
	-
	Компл.
	1
	130 календарных дней с момента заключения договора
	в соответствии с гарантией завода изготовителя но, не менее 24 (двадцати четырех) месяцев 
	922 203,39
	1 088 200,00

	Начальная (максимальная) цена договора (руб.)
	14 869 090,00 руб.

	Срок поставки – в течение  130 календарных дней с момента заключения договора



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2013г.выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 
	ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции, требования в соответствии с ГОСТ с нормативными документами 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 
	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” по качеству (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической  документации  на русском языке, протоколы технических испытаний, документы о сертификации товара.
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов  соответствия);
б) комплект технической документации - Технический паспорт на Товар на русском языке (руководство по эксплуатации),  принципиальные схемы, протоколы испытаний; 

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода, заверенные печатью завода-изготовителя;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

е) товарно- транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

ж) для импортного оборудования оформленное Поставщиком в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 (Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РФ), одобренное Ростехнадзором, решение о применении импортного оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 76, на склад ТСЦ ФГУП «ГХК». 

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента  приемки оборудования на складе Покупателя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуются 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуются 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
	Не требуются 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ –
	Классификационное обозначение по НП-016-05 – 4 «Н»


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	Оборудование должно быть поставлено комплектно, с встроенной аппаратурой, со всеми внутренними электросоединениями. Должно обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость и работоспособность встроенной в него аппаратуры.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


5
7

