УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2015 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 035/06/2015 «Поставка сборных железобетонных изделий (панели стеновые ПС) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока № 4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск

2015 г.

1. Наименование и характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5Л-70.1
	м³
	7,6

	2
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5Л-70.2
	м³
	7,6

	3
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5Л-20.1
	м³
	7,6

	4
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5л-20.2
	м³
	7,6

	5
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5л-21.1
	м³
	3,8

	6
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5л-21.2
	м³
	3,8

	7
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5л-31.1
	м³
	3,8

	8
	Панель стеновая  ПС 43.18.2,5-5л-31.2
	м³
	3,8

	9
	Панель стеновая  ПС 15.18.2,5-Л
	м³
	5,264

	10
	Панель стеновая  ПС 6.18.2,5-Л
	м³
	2,58

	11
	Панель стеновая  ПС 38.18.2,5-5л-20.1
	м³
	6,72

	12
	Панель стеновая  ПС 38.18.2,5-5Л-20.2
	м³
	6,72

	13
	Панель стеновая  ПС38.18.2,5-5Л-70.1
	м³
	10,08

	14
	Панель стеновая  ПС 38.18.2,5-5Л-70.2
	м³
	10,08

	15
	Панель стеновая  ПС 60.18.2,5-5л-20
	м³
	164,98

	16
	Панель стеновая  ПС 60.18.2,5-5л-70
	м³
	138,37

	17
	Панель стеновая  ПС 38.9.2,5-5Л-20.1
	м³
	1,66

	18
	Панель стеновая  ПС 38.9.2,5-5Л-20.2
	м³
	1,66

	19
	Панель стеновая  ПС 60.9.2,5-6л-20
	м³
	15,78

	20
	Панель стеновая  ПС 38.12.2,5-5л-20.1
	м³
	2,24

	21
	Панель стеновая  ПС 38.12.2,5-5л-20.2
	м³
	2,24

	22
	Панель стеновая  ПС 38.12.2,5-5л-70.1
	м³
	2,24

	23
	Панель стеновая  ПС 38.12.2,5-5л-70.2
	м³
	2,24

	24
	Панель стеновая  ПС 60.12.2,5-5л-20
	м³
	21,168

	25
	Панель стеновая  ПС 60.12.2,5-5л-70
	м³
	7,056

	26
	Панель стеновая  ПС 60.18.2,5-5л-31
	м³
	5,322

	27
	Панель стеновая  ПС 30.18.2,5-л-20
	м³
	13,26

	28
	Панель стеновая  ПС 60.18.2,5-5л-31А
	м³
	10,644

	29
	Панель стеновая  ПС 60.18.2,5-5л-21
	м³
	2,661

	 
	ВСЕГО:
	 
	478,565


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Стеновые панели (ПС) должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад ООО  «СМУ №1» (поз.83)  на территории РоАЭС. 
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.12.2015 г. отдельными партиями в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя.

4. Обязательные требования к поставляемому товару:

4.1. Стеновые панели (ПС) должны быть изготовлены из керамзитобетона D1200 В3,5 с наружным и внутренним фактурными слоями толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М100.
4.2. наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
4.3. Качество товара должно соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.
4.4.  Товар при приемке заказчиком проходит входной контроль.
4.5. Качество товара должно подтверждаться паспортом и сертификатом соответствия (при необходимости: санитарно-эпидемиологические заключения; сертификаты соответствия о требованиях пожарной безопасности).
4.6. Закладные детали панелей должны быть покрыты цинк наполненным покрытием ЦИНОЛ по ТУ 2313-012-12288779-99 в два слоя. Толщина покрытия 80 мкм
5. Обязательные требования к поставщику:

5.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
6. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, поставленные взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

Инициатор закупки:

Начальник ОМТС   _____________________________________А.Н. Ковалев

