	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения.
1. Предмет договора
Выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения (номенклатурная группа №2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм.

	1. 
	Освидетельствование

дыхательных аппаратов»
	тип «Ива-24М», «Омега-С», «АСВ-2», «Фаворит» 
	72
	шт.

	2. 
	Освидетельствование
дыхательных аппаратов«Drager»
	тип «Drager»
	215
	шт.

	3. 
	Наполнение баллонов 
	воздухом
	2000
	литр

	4. 
	Проверка манометров для
дыхательных аппаратов
	
	287
	шт.

	5. 
	Замена уплотнительных
элементов 
	прокладок
	10
	шт.

	6. 
	Замена коллектора АСВ-2
	
	5
	шт.

	7. 
	Замена запорного клапана
	
	5
	шт.

	8. 
	Замена золотника выключателя резерва АСВ-2
	
	5
	шт.

	9. 
	Замена клапана и сопла зарядного штуцера АСВ-2
	
	5
	шт.

	10. 
	Замена обоймы и стекла маски дыхательного аппарата АСВ-2
	
	5
	шт.

	11. 
	Испытание пожарных рукавов 
	
	1100
	шт.

	12. 
	Навязка гаек на пожарные рукава
	
	200
	шт.

	13. 
	Освидетельствование поясов 
	· Предохранительных;
· Страховочных.
	200
	шт.

	14. 
	Освидетельствование и ремонт баллонов 
	СО2 для системы пожаротушения
	40
	шт.

	15. 
	Освидетельствование тросов всех видов
	
	900
	шт.

	Запасные части, используемые при оказании услуг

	16. 
	Свисток в сборе
	
	5
	шт.

	17. 
	Манометр
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	18. 
	Пряжка поясного ремня
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	19. 
	Шланг высокого давления
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	20. 
	Маховик запорного вентиля
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	21. 
	Обойма панорамного стекла «Драгер» или эквивалент
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	5
	шт.

	22. 
	Шайба под манометр
	
	5
	шт.

	23. 
	Кольцо уплотнительное под манометр
	
	5
	шт.

	24. 
	Кольцо уплотнит капил. трубки высокого давления
	
	5
	шт.

	25. 
	Кольцо уплотнит капил. трубки среднего давления
	
	5
	шт.

	26. 
	Кольцо уплотнительное редуктора
	
	5
	шт.

	27. 
	Клапан запорного вентиля
	
	5
	шт.

	28. 
	Крышка защитная легочного автомата
	
	5
	шт.

	29. 
	Кольцо резиновое 
	10 х 1
	5
	шт.

	30. 
	Клапан подкачки и выпуска
	
	5
	шт.

	31. 
	Манометр 
	ТМ-210Р-25Мпа
	5
	шт.

	32. 
	Коллектор 
	АСВ
	5
	шт.

	33. 
	Легочный автомат 
	ИВА-24М
	5
	шт.

	34. 
	Полуобойма
	
	5
	шт.

	35. 
	Мембрана
	
	5
	шт.

	36. 
	Крышка корпуса легочного автомата
	
	5
	шт.

	37. 
	Корпус легочного автомата
	
	5
	шт.

	38. 
	Наклейка информационная
	
	5
	шт.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;
3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем по соответствующей заявке, на основании счета на оплату, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения счета-фактуры.
5. Требования к технической документации

Документы, подтверждающие выполнение работ (акты проверок, сертификаты по проверкам) передаются Заказчику с освидетельствованным оборудованием.
6. Прочие условия

6.1. Работы должны производиться на основании инструкций по сервисному обслуживанию заводов-изготовителей, инструкций одобренных РМРС, сертификатов производителей продукции.
6.2. Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Станция по обслуживанию
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.3. Необходимо наличие лицензии на право производства и ремонт дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов  пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения, гарантия качества на выполнение работ и комплектующих.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Для всех позиций п. 2 настоящего технического задания: по месту нахождения «станции по обслуживанию» Исполнителя, в соответствии с требованиями п. 6.2 настоящего технического задания
8. Сроки выполнения работ:
Все работы по договору должны быть выполнены в срок с «11» марта 2013 г. по «25» декабря 2013 г.

Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________ С.В. Ярема

Приложение №1
к техническому заданию

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения
ТАРИФЫ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Ед.
изм.
	Тариф

за ед. руб. с учетом НДС

	1. 
	Освидетельствование

дыхательных аппаратов»
	тип «Ива-24М», «Омега-С», «АСВ-2», «Фаворит»
	шт.
	

	2. 
	Освидетельствование

дыхательных аппаратов«Drager»
	тип «Drager»
	шт.
	

	3. 
	Наполнение баллонов 
	воздухом
	литр
	

	4. 
	Проверка манометров для

дыхательных аппаратов
	
	шт.
	

	5. 
	Замена уплотнительных

элементов 
	прокладок
	шт.
	

	6. 
	Замена коллектора АСВ-2
	
	шт.
	

	7. 
	Замена запорного клапана
	
	шт.
	

	8. 
	Замена золотника выключателя резерва АСВ-2
	
	шт.
	

	9. 
	Замена клапана и сопла зарядного штуцера АСВ-2
	
	шт.
	

	10. 
	Замена обоймы и стекла маски дыхательного аппарата АСВ-2
	
	шт.
	

	11. 
	Испытание пожарных рукавов 
	
	шт.
	

	12. 
	Навязка гаек на пожарные рукава
	
	шт.
	

	13. 
	Освидетельствование поясов 
	· Предохранительных;
· Страховочных.
	шт.
	

	14. 
	Освидетельствование и ремонт баллонов 
	СО2 для системы пожаротушения
	шт.
	

	15. 
	Освидетельствование тросов всех видов
	
	шт.
	

	Запасные части, используемые при оказании услуг

	16. 
	Свисток в сборе
	
	шт.
	

	17. 
	Манометр
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	18. 
	Пряжка поясного ремня
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	19. 
	Шланг высокого давления
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	20. 
	Маховик запорного вентиля
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	21. 
	Обойма панорамного стекла «Драгер» или эквивалент
	для дыхательного аппарата «Драгер»
	шт.
	

	22. 
	Шайба под манометр
	
	шт.
	

	23. 
	Кольцо уплотнительное под манометр
	
	шт.
	

	24. 
	Кольцо уплотнит капил. трубки высокого давления
	
	шт.
	

	25. 
	Кольцо уплотнит капил. трубки среднего давления
	
	шт.
	

	26. 
	Кольцо уплотнительное редуктора
	
	шт.
	

	27. 
	Клапан запорного вентиля
	
	шт.
	

	28. 
	Крышка защитная легочного автомата
	
	шт.
	

	29. 
	Кольцо резиновое 
	10 х 1
	шт.
	

	30. 
	Клапан подкачки и выпуска
	
	шт.
	

	31. 
	Манометр 
	ТМ-210Р-25Мпа
	шт.
	

	32. 
	Коллектор 
	АСВ
	шт.
	

	33. 
	Легочный автомат 
	ИВА-24М
	шт.
	

	34. 
	Полуобойма
	
	шт.
	

	35. 
	Мембрана
	
	шт.
	

	36. 
	Крышка корпуса легочного автомата
	
	шт.
	

	37. 
	Корпус легочного автомата
	
	шт.
	

	38. 
	Наклейка информационная
	
	шт.
	


Примечание:

1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 технического задания;

2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года.

