«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка комплектующих изделий для изготовления образцов газовой системы КГО

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ И УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| № | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Вилка кабельная 11 BNC-50-3-5/133NE |
| 2 | Розетка приборная 22 BNC-50-0-24/100NE |
| 3 | Вилка приборная 22 SHV-50-0-3/100NE |
| 4 | Розетка кабельная 11 SHV-50-3-10/133NE |
| 5 | # Вилка приборная 62GB-50T08-04PN |
| 6 | # Розетка кабельная 62GB-16F08-04SN |
| 7 | Розетка приборная 62GB-50T10-06SN |
| 8 | Вилка кабельная 62GB-16F10-06PN |
| 9 | Розетка приборная 62GB-50T10-07SN |
| 10 | Вилка кабельная 62GB-16F10-07PN |
| 11 | Прокладка герметизирующая 62GB-760-08 |
| 12 | Прокладка герметизирующая 62GB-760-10 |
| 13 | # Прокладка герметизирующая 62GB-760-18 |
| 14 | Вилка кабельная RJ45 PLUG-8P8C-PV-C5-SH |
| 15 | Джампер MJ – C – 6,47 |
| 16 | Розетка кабельная коаксиальная СР-50-155 ФВ |
| 17 | Преобразователь напряжения TSM 0505S |
| 18 | Микросхема AD549KHZ |
| 19 | Микросхема ISO 124P |
| 20 | Микросхема TL 431ID |
| 21 | Конденсатор выводной пленочный подавления ЭМП |
|  | 4700 пФ ± 20%, 250 В, Y1 - B81123-C1472-M |
| 22 | Конденсатор электролитический полимерный ECAS |
|  | 100 мкФ 20%, 10 В - ECASD91A107M010K00 |
| 23 | Резистор подстроечный 3296W-1-103 – 10кОм 10% |
| 24 | Резистор подстроечный 3296W-1-502 – 5кОм 10% |
| 25 | Резистор высокоомный Mini-Mox 100 Мом 1%, 0,25Вт |
|  | MOX-200001006FE |
| 26 | Резистор высокоомный Mini-Mox 1 Гом 1%, 0,25Вт |
|  | MOX-200001007FE |
| 27 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-1K-1/1-1206 |
| 28 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-4.7K-1/1-1206 |
| 29 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-680-1/1-1206 |
| 30 | Резистор С2-29-0,125-101-0.1/0.1-1-А |
| 31 | Резистор С2-29-0,125-10К-0.1/0.1-1-А |
| 32 | Резистор С2-29-0,125-1М-0.1/0.1-1-А |
| 33 | Резистор С2-29-0,125-2К-0.1/0.1-1-А |
| 34 | Резистор С2-29-0,125-4.02К-0.1/0.1-1-А |
| 35 | Резистор С2-29-0,125-9.88К-0.1/0.1-1-А |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия предназначены для изготовления оборудования газовой системы КГО реактора БН-600 (система нормальной эксплуатации, важной для безопасности класса 3Н по ОПБ88/97) в соответствии с комплектом рабочей конструкторской документации АРТН.501317.301 и предназначены для поставки на блок №3 Белоярской АЭС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемый товар будет эксплуатироваться в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 4. Требования к комплектности и упаковке

Упаковка не должна иметь механических повреждений и следов воздействия влаги.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме не позднее 30 июня 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в г. Обнинске, Калужской обл.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передаче комплектующих изделий Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную с перечнем комплектующих изделий. 2. Счёт-фактуру

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения комплектующих изделий – не менее 1 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых деталей и технической документации должно соответствовать обязательствам изготовителя

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Данные комплектующие изделия предназначены для поставки на Белоярскую АЭС в составе "Газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром" по договору №14-03/1030/5880 между ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ". В соответствии с условиями договора и проведенными испытаниями системы, поставляемые комплектующие должны соответствовать комплекту конструкторской документации АРТН.501317.301. Ведомость покупных изделий системы АРТН.501317.301 ВП прилагается, (Приложение № 1к Техническому заданию в виде отдельных файлов) В соответствии с п.12.2.2.д, поскольку стоимость данных комплектующих составляет ~453000,00 руб., а стоимость повторного проведения испытаний системы с другими комплектующими изделиями - не менее 700 000руб, что превышает стоимость данной закупки. Т.О. указания на фирменные наименования комплектующих не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»)

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вилка кабельная 11 BNC-50-3-5/133NE | 10 |
| 2 | Розетка приборная 22 BNC-50-0-24/100NE | 10 |
| 3 | Вилка приборная 22 SHV-50-0-3/100NE | 20 |
| 4 | Розетка кабельная 11 SHV-50-3-10/133NE | 20 |
| 5 | # Вилка приборная 62GB-50T08-04PN | 10 |
| 6 | # Розетка кабельная 62GB-16F08-04SN | 10 |
| 7 | Розетка приборная 62GB-50T10-06SN | 10 |
| 8 | Вилка кабельная 62GB-16F10-06PN | 10 |
| 9 | Розетка приборная 62GB-50T10-07SN | 10 |
| 10 | Вилка кабельная 62GB-16F10-07PN | 10 |
| 11 | Прокладка герметизирующая 62GB-760-08 | 5 |
| 12 | Прокладка герметизирующая 62GB-760-10 | 10 |
| 13 | # Прокладка герметизирующая 62GB-760-18 | 5 |
| 14 | Вилка кабельная RJ45 PLUG-8P8C-PV-C5-SH | 20 |
| 15 | Джампер MJ – C – 6,47 | 20 |
| 16 | Розетка кабельная коаксиальная СР-50-155 ФВ | 60 |
| 17 | Преобразователь напряжения TSM 0505S | 2 |
| 18 | Микросхема AD549KHZ | 20 |
| 19 | Микросхема ISO 124P | 3 |
| 20 | Микросхема TL 431ID | 10 |
| 21 | Конденсатор выводной пленочный подавления ЭМП |  |
|  | 4700 пФ ± 20%, 250 В, Y1 - B81123-C1472-M | 10 |
| 22 | Конденсатор электролитический полимерный ECAS |  |
|  | 100 мкФ 20%, 10 В - ECASD91A107M010K00 | 20 |
| 23 | Резистор подстроечный 3296W-1-103 – 10кОм 10% | 10 |
| 24 | Резистор подстроечный 3296W-1-502 – 5кОм 10% | 10 |
| 25 | Резистор высокоомный Mini-Mox 100 Мом 1%, 0,25Вт |  |
|  | MOX-200001006FE | 15 |
| 26 | Резистор высокоомный Mini-Mox 1 Гом 1%, 0,25Вт |  |
|  | MOX-200001007FE | 30 |
| 27 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-1K-1/1-1206 | 50 |
| 28 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-4.7K-1/1-1206 | 50 |
| 29 | Резистор RES-CHIP-SMD-0,25-680-1/1-1206 | 100 |
| 30 | Резистор С2-29-0,125-101-0.1/0.1-1-А | 25 |
| 31 | Резистор С2-29-0,125-10К-0.1/0.1-1-А | 30 |
| 32 | Резистор С2-29-0,125-1М-0.1/0.1-1-А | 25 |
| 33 | Резистор С2-29-0,125-2К-0.1/0.1-1-А | 25 |
| 34 | Резистор С2-29-0,125-4.02К-0.1/0.1-1-А | 25 |
| 35 | Резистор С2-29-0,125-9.88К-0.1/0.1-1-А | 25 |

Срок поставки – не позднее 30 июня 2015 г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование товара, производитель | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96