ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабеля силового
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля силового для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Длины кабеля должны быть не менее строительных.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГ 1х70 1кВ
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, должен соответствовать ГОСТ 16442-80
	не менее 12 месяцев
	18
	км

	2
	Кабель ВВГ 1х95 1кВ
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, должен соответствовать ГОСТ 16442-80
	не менее 12 месяцев
	11,85
	км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 25 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Е.Н. Гапеев                                             

