ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска – не ранее 2014 г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Активные ИК-извещатели с выбором несущей частоты лучей

AX-350 TF
(или эквивалент)

	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
· Двойная импульсная синхронизация лучей

· Система погодной дисквалификации

· Регулируемое время прерывания лучей (от 50 до 500 мсек.)

· Выбор несущей частоты лучей (не менее 4 каналов)

· Автоматическая подстройка чувствительности

· Запатентованная система передачи статуса настройки

· Защита от видимого света

· Защита от разрядов – не менее 15 кВ

· Пониженное энергопотребление (не более 60 мА.)
· Дальность действия - не менее  100 м

Характер лучей

импульсный ИК

Питание

От 10 до 30 В пост.

Макс. дальность (помещ./ улица)

  Не более 200м/100м 
 

Потребление (макс.)

Не более 60 мА
 

Угол настройки

±10° верт./ ±90° гориз.

Рабочая температура

от -35°С до +50°С

Время прерывания

От 50 до 500 мсек.

Влажность

Не более 95% 

Время тревоги

От 1 до 3 сек.

Корпус

IP-54

Тревожный выход

Н.З./Н.О. 28 В пост., 0.2А 

Вес

Не более 2.8 кг (приемник и передатчик)


	не менее 12 месяцев
	30
	шт

	2
	Активные ИК-извещатели с выбором несущей частоты лучей

AX-650 TF

(или эквивалент)
	· Двойная импульсная синхронизация лучей

· Система погодной дисквалификации

· Регулируемое время прерывания лучей (от 50 до 500 мсек.)

· Выбор несущей частоты лучей (не менее 4 каналов)

· Автоматическая подстройка чувствительности

· Запатентованная система передачи статуса настройки

· Защита от видимого света

· Защита от разрядов -не менее 15 кВ

· Пониженное энергопотребление (не более 60 мА.)
Дальность действия - не менее  200 м
Характер лучей

импульсный ИК

Питание

От 10 до 30 В пост.

Макс. дальность (помещ./ улица)

  
 не более 400м/200м 

Потребление (макс.)

 Не более  60 мА

Угол настройки

±10° верт./ ±90° гориз.

Рабочая температура

от -35°С до +50°С

Время прерывания

От 50 до 500 мсек.

Влажность

Не более 95% 

Время тревоги

От 1 до 3 сек.

Корпус

IP-54

Тревожный выход

Н.З./Н.О. 28 В пост., 0.2А 

Вес

Не более 2.8 кг (приемник и передатчик)


	не менее 12 месяцев
	10
	шт


Трево

	н. выход

	Н.З. 
28 В пост., 0.2А

	
	Число зон
(мультифокусная)
	не менее  40 зон 


	Тампер

	откр. при вскрытии

	
	Число зон (аллея для животных)
	не менее  18 зон 


	Светочувствит.
элемент

	регулируется
(10-100000 лк)

	
	Высота установки

	мультифок.: не более 2.5 м
аллея: от 1.2 до 1.5 м

	Питание/ потребление

	Не более 12 В пост./
25 мА макс.

	
	Чувствительность

	высок./средн./низк

	Рабочая температура

	От –35°С до +50°С

	
	Скор.детекции

	От 0.3 до 1 сек

	Вес

	Не более 150 г

	

	· 
	не менее 12 месяцев
	10
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Поставка осуществляется поэтапно: 1 этап – п.1 и п.2 – не позднее 40 дней с даты подписания договора, 2 этап – п.3 – в течение 5 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина                                                     
