ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения (АСКУЭ).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения (система АСКУЭ)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поверка трансформаторов тока (АСКУЭ) - 3 шт.: - Трансформатор тока QSKF-123 №472471, 472472, 472473 - 3шт. Поверка трансформаторов напряжения (АСКУЭ) - 9 шт.: - Трансформатор напряжения НАМИ-35 УХЛ1 №2098 - 1шт. - Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 №1131 - 1шт. - Трансформатор напряжения НАМИ-10-У2 №2125 - 1шт. - Трансформатор напряжения НКФ-110-57-У1 №1054141, 1054250, 1059048 - 3шт. - Трансформатор напряжения НКФ-57 №11527, 11525, 11442 - 3шт. Место проведения работ – территория АО «Саровская Генерирующая Компания»

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: с момента заключения договора Окончание: 30.06.2015 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС

204 423,20 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, необходимыми для исполнения услуг требуемого качества. Объект находится на территории ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов. йхническуюта

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполнение поверки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения качественно и в срок с предоставлением свидетельства о поверке на каждый ТТ и ТН.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ (услуг) Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ (услуг) и свидетельства о поверке на каждый ТТ и ТН. # Стоимость работ (услуг) по договору определяется согласно протоколу соглашения о договорной цене. # Оплата - в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |