Приложение к техническому заданию


[image: image2.jpg]ucx. 072-17/1000

MonyiabHoe 31aHne Kapay.ia
Ha 6aze 5-Tu Os10k-KoHTeHHepoB pazMepaMu 12000x3000x2780 mm

@ x el S - RRRER - ;

g
= Komuara oneparopa,
O annapartHas
Tapaepo6 | zl
(=)
b= |
- SR ¢ -
— 10 || n
8 !
S| SH
o
¥
y1)O)
e Kowmmara 4 V3en sBosa
< nphema mumu 3
(=]
<

A006 - - Lo oAl ol A0 g . ol 1000

£ o

15 000

© @@ @ e

Bw Daie
Aon B




Экспликация оборудования

В составе модульного здания  поставляется оборудование:

Комната приема пищи:

1. Проточный водонагреватель Electrolux серии SMARTFIX 3,5 T (кран)                   – 1шт.

- мощность: 3,5кВт;

- производительность (при Δt=20°C) – 2л/мин.

2.     Шкаф сертифицированный пожарный под огнетушитель 300/650/230-1 шт.

3. Мойка из нержавеющей стали с крылом 800Х600Х130 левая ТРИО (толщ.0.4 мм) с центральным смесителем и сифоном пластмассовым бутылочным – 1шт., с тумбой под мойку 600Х800, в комплекте крепеж, цвет ольха – 1 шт.

Сушилка:

  4.Тепловые воздушные завесы – (по расчету конструкторской группой завода изготовителя) – 2шт., 

Санузел:

5.Умывальник «Волна» 3-й величины с пьедесталом класса «стандарт» с центральным смесителем и сифоном пластмассовым бутылочным, комплектом крепежа или аналог соответствующего качества       - 2шт.

         6.Проточный водонагреватель Electrolux серии SMARTFIX 3,5 T (кран)                  – 2шт.

- мощность: 3,5кВт;

- производительность (при Δt=20°C) – 2л/мин.

          7. Унитаз-комплект «Волна» со смывным бачком - компакт «стандарт-класса» или аналог соответствующего качества- 2шт.

Комната оператора, аппаратная:

   8.Шкаф сертифицированный  пожарный под огнетушитель 300/650/230-1 шт.

Комната хранения оружия:

   9. Шкаф сертифицированный пожарный под огнетушитель 300/650/230 – 1 шт.

Тамбур №1,2:

         10. Шкаф сертифицированный пожарный под огнетушитель 300/650/230 – 2 шт.

11. Электрические рольставни (профиль АR41eco с ручным воротковым приводом, электроприводом типа NM 15000) -  2 шт.

Оборудование, по месту:

12. Радиаторы отопления биметаллические Global (производительность по расчету конструкторской группой завода изготовителя) – 14шт. или аналог соответствующего качества;

13. Канальный электровентилятор (по расчету конструкторской группой завода изготовителя) – 9 шт.

14. Фильтр механический на сеть водоснабжения (по расчету конструкторской группой завода изготовителя) – 1шт.

15. Грязевик на сети теплоснабжения (отопления) (по расчету конструкторской группой завода изготовителя) – 1 шт.

16. Расходомеры на сети водоснабжения, теплоснабжения (по расчету конструкторской группой завода изготовителя и отдельно выданному техническому условию) – 2 шт.

Предусмотреть дополнительно внутренние инженерные сети в составе модульного здания к оборудованию поставляемому ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (см. п. 2.1 технического задания п.п. 17):

17. Электроплита 2-конф. Настольная  - 1 шт.
18. Холодильник бытовой НОРД 220/7-020 – 1шт.:- габариты: 193х57х60.

19. ЖК-телевизор Samsung LE32C530F1W (с кронштейном) – 1шт.- диагональ: 32дюйма;- разрешение: 1920х1080.

20. Кулер для питьевой воды напольный с электронным охлаждением Lesoto 16 LD/HL – 1шт.:  мощность нагрева: 500W; производительность нагрева: 5л/ч.; - температура нагрева: 90-95°С; - мощность охлаждения: 68W;  производительность охлаждения: 1,5л/ч.; температура охлаждения: 9-10ºС; масса: 11кг.; размеры: 32х34х96см.
PAGE  
1

[image: image1]