Приложение №2

к Заявке №175/2 от «16» апреля 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объекта ЗАО "Далур" – «Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, отопления на ЦПП инв. № 000002806».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения.

4. Состав работ:  Теплопункт №1:

- демонтаж кровельного покрытия – 35м2;

- монтаж кровельного покрытия (профнастил оцинкованный)– 40м2;

- демонтаж ограждающих конструкции стен – 27м2;

- монтаж ограждающих конструкции стен – 54 м2;

- монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков;

- установка однопольных глухих дверей.

Теплопункт №3 :

- демонтаж кровельного покрытия – 13,5м2;

- монтаж кровельного покрытия (профнастил оцинкованный)– 15,5м2;

- демонтаж ограждающих конструкции стен – 35м2;

- монтаж ограждающих конструкции стен – 10 м2;

- монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков;

- установка однопольных глухих дверей.

Теплотрасса:

Произвести замену изоляции трубопроводов на новое.

- Работы выполняются из материалов Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин